附件2

## 报价单

注：第1次报价，报价为含税价格，开具税率为  %增值税专用发票。

项目名称：东北大药房2025-2026年度沈阳地区门店维修项目

项目编码：DBZY/604-2025-BJ-GC0016

| 序号 | 项目 | 品牌 | 单位 | 预估数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 天花工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边棚下沉维修 |  | 处 | 3 |  |  |  |
| 2 | 更换pvc吊顶 |  | ㎡ | 1 |  |  |  |
| 3 | 更换铝扣板吊顶 |  | ㎡ | 1 |  |  |  |
| 4 | pvc吊顶下沉维修 |  | 处 | 1 |  |  |  |
| 5 | 铝扣板吊顶维修 |  | ㎡ | 3 |  |  |  |
| 二 | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 地砖铺设（含材料600*600） |  | 块 | 8 |  |  |  |
| 7 | 地砖铺设（含材料300*300） |  | 块 | 3 |  |  |  |
| 8 | 更换石材台阶（含材料、砌筑）正面 |  | ㎡ | 2 |  |  |  |
| 9 | 更换石材台阶（含材料、砌筑）立面 |  | ㎡ | 2 |  |  |  |
| 10 | 台阶抹灰局部修补 |  | ㎡ | 1 |  |  |  |
| 三 | 墙面柱子工程 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 墙面抹灰 |  | ㎡ | 8 |  |  |  |
| 12 | 大白铲除（大面积10㎡以上） |  | ㎡ | 10 |  |  |  |
| 13 | 大白修补 |  | ㎡ | 10 |  |  |  |
| 14 | 涂刷乳胶 | 立邦净味 | ㎡ | 10 |  |  |  |
| 15 | 外墙涂料 |  | ㎡ | 10 |  |  |  |
| 四 | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 电线BV1.5平（不含人工设备费） | 津成 | m | 50 |  |  |  |
| 17 | 电线BV2.5平（不含人工设备费） | 津成 | m | 50 |  |  |  |
| 18 | 电线BV4平（不含人工设备费） | 津成 | m | 100 |  |  |  |
| 19 | 电线 护套线1.5平（不含人工设备费） | 津成 | m | 30 |  |  |  |
| 20 | 电线 护套线2.5平（不含人工设备费） | 津成 | m | 30 |  |  |  |
| 21 | 电线 护套线4平（不含人工设备费） | 津成 | m | 30 |  |  |  |
| 22 | 布电线（只含人工设备费） |  | m | 290 |  |  |  |
| 23 | 线路维修 |  | 次 | 15 |  |  |  |
| 24 | 1P空气开关 | 正泰 | 个 | 6 |  |  |  |
| 25 | 2P空气开关 | 正泰 | 个 | 6 |  |  |  |
| 26 | 3P空气开关 | 正泰 | 个 | 4 |  |  |  |
| 27 | 1P漏电保护器 | 正泰 | 个 | 1 |  |  |  |
| 28 | 2P漏电保护器 | 正泰 | 个 | 1 |  |  |  |
| 29 | 3P漏电保护器 | 正泰 | 个 | 1 |  |  |  |
| 30 | 600*600平板灯 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 31 | 筒灯 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 32 | 排气扇 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 33 | 电表220V | 国标 | 台 | 5 |  |  |  |
| 34 | 电表380V |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 35 | 独立电表箱 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 36 | 单联单控 | 正泰 | 套 | 5 |  |  |  |
| 37 | 双联单控 | 正泰 | 套 | 5 |  |  |  |
| 38 | 三联单控 | 正泰 | 套 | 5 |  |  |  |
| 39 | 四联单控 | 正泰 | 套 | 5 |  |  |  |
| 40 | 32A漏电保护器 | 正泰 | 套 | 3 |  |  |  |
| 41 | 五孔插座 | 正泰 | 套 | 10 |  |  |  |
| 42 | 更换插头 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 43 | 20明线明槽铺设 |  | m | 20 |  |  |  |
| 44 | 30明线明槽铺设 |  | m | 20 |  |  |  |
| 45 | 40明线明槽铺设 |  | m | 20 |  |  |  |
| 46 | 地面铝线槽铺设 |  | m | 10 |  |  |  |
| 47 | 安装PVC86盒、明盒 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 五 | 给排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 更换单水龙头 |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 49 | 更换混水龙头 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 50 | 更换拖布池水龙头 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 51 | 蹲便 | 国标 | 套 | 1 |  |  |  |
| 52 | 拖布池 | 国标 | 套 | 2 |  |  |  |
| 53 | 低水箱 | 国标 | 套 | 2 |  |  |  |
| 54 | 水箱件更换 |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 55 | 更换安装单柱盆 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 56 | 角阀 |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 57 | 水表 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 58 | 下水线 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 59 | 软连接 |  | 根 | 10 |  |  |  |
| 60 | 卫生间局部防水 |  | ㎡ | 2 |  |  |  |
| 六 | 暖通工程 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 地热清洗 |  | 路 | 10 |  |  |  |
| 62 | 550高暖气片 |  | 柱 | 100 |  |  |  |
| 63 | 1500立式暖气 |  | 柱 | 5 |  |  |  |
| 64 | 暖气铜活接 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 65 | PPR采暖管 （包含直接、弯头、三通等） |  | m | 20 |  |  |  |
| 66 | PPR双熔球阀 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 67 | 双熔活接阀门 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 68 | 暖气安装人工费 |  | 组 | 10 |  |  |  |
| 69 | 水管漏水热熔 |  | 处 | 10 |  |  |  |
| 70 | 更换暖气配件 |  | 次 | 5 |  |  |  |
| 71 | 暖气放水 |  | 次 | 15 |  |  |  |
| 72 | 增加暖气钩子 |  | 对 | 5 |  |  |  |
| 七 | 塑钢门、窗、柜门工程 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 更换塑钢窗户合页 |  | 樘 | 2 |  |  |  |
| 74 | 更换塑钢窗户执手和连杆 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 75 | 卷帘门锁更换 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 76 | 卷帘门更换门片 |  | 片 | 4 |  |  |  |
| 77 | 卷帘门更换门轴 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 78 | 卷帘门脱轨维修 |  | 次 | 10 |  |  |  |
| 79 | 阴凉柜滑轮 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 80 | 阴凉柜安装锁头 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 81 | 玻璃开孔 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 八 | 白钢工程 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 地弹簧更换 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 83 | 白钢门调试 |  | 次 | 10 |  |  |  |
| 84 | 闭门器更换 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 85 | 橱窗玻璃更换（厚度10mm） |  | ㎡ | 15 |  |  |  |
| 86 | 楼梯扶手开焊 |  | m | 5 |  |  |  |
| 87 | 白钢扶手制作安装 |  | m | 1 |  |  |  |
| 88 | 更换白钢门把手 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 89 | 白钢门把手焊接 |  | 次 | 3 |  |  |  |
| 90 | 白钢框开焊 |  | 次 | 5 |  |  |  |
| 91 | 白钢门玻璃更换 |  | ㎡ | 8 |  |  |  |
| 92 | 更换门轴 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 九 | 下水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 疏通下水（小） |  | 次 | 15 |  |  |  |
| 94 | 疏通主杠下水（大） |  | 次 | 15 |  |  |  |
| 95 | 管井清淤 |  | 车 | 3 |  |  |  |
| 96 | 裸露下水管漏水维修 |  | 处 | 2 |  |  |  |
| 97 | 下水管更换 |  | m | 10 |  |  |  |
| 98 | 水管安装 |  | m | 10 |  |  |  |
| 99 | 地下下水管更换 |  | m | 20 |  |  |  |
| 十 | 零活、其他 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 水钻开孔（直径32mm以下） |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 101 | 水钻开孔（直径32mm以上） |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 102 | 门店整体停电租用发电机 |  | 天 | 5 |  |  | 8小时/天，0.5天为最小单位。 |
| 十一 | 屋顶防水 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 屋面卷材防水 |  | ㎡ | 10 |  |  |  |
| 104 | 自粘卷材防水（大于2㎡） |  | ㎡ | 10 |  |  |  |
| 105 | 雨搭维修 |  | ㎡ | 5 |  |  |  |
|  | 合计（单位：元） |  |  |  |  |  |  |
| 注：标注品牌的按标注品牌报价，没标注的可不限品牌，但需符合国家质量或行业标准。 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字：

投标单位（公章）：

年  月  日