| 项目名称： |  | 压力表年标采购邀请报价文件（256056） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 质量标准 | 品牌 |
| 1 | 氩气减压器 | YQAR-731L 双流量计双出气 0~25MPa | 块 | 10 | GB/T 25112-2010 |  |
| 2 | 二氧化碳减压器 | 0~25Mpa AC36V | 块 | 10 | GB/T 25112-2010 |  |
| 3 | 氧气减压器 | 0~2.5MPa 0~25MPa | 块 | 10 | GB/T 25112-2010 |  |
| 4 | 乙炔减压器 | 0~0.25MPa 0~4MPa | 块 | 10 | GB/T 25112-2010 |  |
| 5 | 压力表 | Y-100 1.6级 0~0.25MPA | 块 | 30 | GB/T 1226-2017 |  |
| 6 | 压力表 | Y-100 1.6级 0~0.6MPA | 块 | 10 | GB/T 1226-2017 |  |
| 7 | 压力表 | Y-100 0-1Mpa | 块 | 30 | GB/T 1226-2017 |  |
| 8 | 压力表 | Y-100 1.6级 0~2.5MPA | 块 | 30 | GB/T 1226-2017 |  |
| 9 | 压力表 | Y-100 1.6级 0~4MPA | 块 | 30 | GB/T 1226-2017 |  |
| 10 | 压力表 | Y-100 1.6级 0~6MPA | 块 | 30 | GB/T 1226-2017 |  |
| 11 | 压力表 | Y-100 0~40MPa | 块 | 10 | GB/T 1226-2017 |  |