| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 到货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鲎试剂 | 0.125EU/ml，0.1ml | 支 | 580 | 合同签订后60日到货 | 鲎试剂与细菌内毒素指示剂对应批次必须能够相互配套使用 |
| 2 | 细菌内毒素指示剂 | 1250EU 支 | 支 | 290 | 合同签订后60日到货 |  |
| 3 | 一次性塑料培养皿 | 90mm | 个 | 58000 | 合同签订后60日到货 | 到货附带出厂检测报告，包装完好,信息明确（品名，厂家，批次和有效期、灭菌相关信息等）;表面应光滑、无气泡、无裂纹、无明显划痕及杂质等缺陷，边缘应平整、均匀，无破损或残缺。颜色通常应为无色透明或半透明状，颜色均匀一致。 |
| 4 | 鲎试剂 | 0.5EU/ml,0.1ml/支 | 支 | 1000 | 合同签订后60日到货 |  |
| 5 | 抗生素检定培养基Ⅱ号 | 250g/BR | 瓶 | 2 | 合同签订后60日到货 |  |
| 6 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基(SDA) | 250g | 瓶 | 60 | 合同签订后60日到货 | 用于霉菌和酵母菌的培养（121℃15min） |
| 7 | PH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液 | 250g | 瓶 | 60 | 合同签订后60日到货 | 用于样品制备的稀释液或缓冲液。灭菌条件:121℃15min |
| 8 | 胰酪大豆胨琼脂培养基(TSA) | 250g | 瓶 | 60 | 合同签订后60日到货 | 用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测，以及医药工业洁净室无菌程度的检测及消毒剂效果测试（121℃15min）(2025中国药典） |
| 9 | 甘露醇氯化钠琼脂培养基 | 250g | 瓶 | 40 | 合同签订后60日到货 | 用于药品、生物制品微生物限度检查法中金黄色葡萄球菌的选择性分离培养（121℃15min）中国药典2025 |
| 10 | 1%抗生素溶液（配套洋葱伯克霍尔德菌群选择性琼脂培养基） | 1ml，5支/盒 | 盒 | 100 | 合同签订后60日到货 | 配套南通凯恒生物科技发展有限公司洋葱伯克霍尔德菌群选择性琼脂培养基使用，品牌一致。 |
| 11 | 7.5%氯化钠肉汤（食品） | 250g | 瓶 | 10 | 合同签订后60日到货 | 用于食品检验（121℃15min） |
| 12 | 缓冲蛋白胨水培养基（用于食品检验） | 250g | 瓶 | 10 | 合同签订后60日到货 | 用于食品检验中沙门氏菌，阪崎肠杆菌的前增菌培养（121℃15min） |
| 13 | 马铃薯葡萄糖琼脂培养基（PDA）（用于食品检验） | 250g | 瓶 | 10 | 合同签订后60日到货 | 灭菌121℃15min，符合CP/USP/EP |
| 14 | 结晶紫中性红胆盐琼脂（VRBA)（用于食品检验） | 250g | 瓶 | 10 | 合同签订后60日到货 | GB4789.3-2025 用于大肠菌群，大肠杆菌的测定，无需灭菌 |
| 15 | 乳糖蛋白胨培养液 | 250g | 瓶 | 3 | 合同签订后60日到货 | 用于饮用水、水源水中总大肠菌群的测定（灭菌条件115℃，20mim） |
| 16 | HE琼脂 | 250g | 瓶 | 6 | 合同签订后60日到货 | 用于沙门氏菌选择性分离培养；GB标准，勿高压灭菌 |
| 17 | 0.1%煌绿水溶液 | 1ml*20/盒 | 盒 | 1 | 合同签订后60日到货 |  |
| 18 | 碘液 | 2ml*20/盒 | 盒 | 1 | 合同签订后60日到货 |  |
| 19 | 血平皿 | 9cm | 个 | 10 | 合同签订后60日到货 | 有效期大于等于3个月（用于食品检验，若有第三方检测报告可提供，没有可提供厂家出厂报告） |
| 20 | 亚碲酸盐卵黄增菌液 | 5ml*5支/盒 | 盒 | 20 | 合同签订后60日到货 |  |
| 21 | 新生霉素 | 125μg*5支 | 盒 | 2 | 合同签订后60日到货 |  |
| 22 | 氯化镁孔雀绿大豆胨（RVS）增菌液 | 250g | 瓶 | 3 | 合同签订后60日到货 | 食品线，用于沙门氏菌选择性增菌（灭菌条件115℃，15mim） |
| 23 | 鲎试剂 | 0.06Eu/ml，0.65ml/支 | 支 | 60 | 合同签订后60日到货 |  |
| 24 | 鲎试剂 | 0.03Eu/ml，0.1ml/支 | 支 | 300 | 合同签订后60日到货 |  |
| 25 | 一次性接触平皿 | 55mm | 个 | 1000 | 合同签订后60日到货 | 到货附带出厂检测报告，包装完好,信息明确（品名，厂家，批次和有效期、灭菌相关信息等）;表面应光滑、无气泡、无裂纹、无明显划痕及杂质等缺陷，边缘应平整、均匀，无破损或残缺。颜色通常应为无色透明或半透明状，颜色均匀一致。 |