## Sheet2
2026年3、4月份材料计划仪器耗材采购明细表
序号 | 标的物名称 | 规格/型号（含材质） | 所属设备 | 执行标准 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 备注
1 | pH 复合电极 | 51340242，pH复合电极，LE438/材质：复合 | PH计 | GB/T 27500-2011 | METTLER TOLEDO | 1 | 个
2 | pH电极 | PB-21(PY-ASI)/材质：复合 | PH计 | GB/T 27500-2011 | 赛多利斯 | 1 | 个
3 | 吉大小天鹅比色瓶显色瓶 | 比色瓶10ml；仪器型号：GDYS-101SC/材质：玻璃 | 水质臭氧快速测定仪 | GB/T 5750.11-2006 | 吉大小天鹅仪器有限公司 | 2 | 个 | =DISPIMG("ID_809D42C2EF51498B9C8F3C8C850EAFE1",1)
4 | 移液枪 | 100~1000μl（高强度塑料） | — | — | — | 2 | 把
5 | 20ml顶空瓶 | 型号：玻璃 20ml PN：5182-0837 | 气相色谱仪 | 配套原厂安捷伦玻璃瓶使用 | 安捷伦 | 2 | 盒
6 | 顶空瓶盖 | PN.3BF07048——PTFE | 气相色谱仪 | 配套原厂安捷伦玻璃瓶使用 | HAMAG | 5 | 盒
7 | 顶空瓶盖 | PN.5183-4477——PTFE | 气相色谱仪 | 配套原厂安捷伦玻璃瓶使用 | 安捷伦 | 5 | 袋
8 | 石英比色皿 | 10mm | 紫外检测仪（UV-8000S) | 配套原厂仪器使用 | 上海元析仪器有限公司 | 1 | 对
9 | 单向阀 | 700002399——复核材料 | 高效液相色谱仪 | 原机配套使用 | 沃特世 | 2 | 袋
10 | 单向阀 | 700000254——复核材料 | 高效液相色谱仪 | 原机配套使用 | 沃特世 | 2 | 袋
11 | 氘灯 | 201000281——复核材料 | 高效液相色谱仪 | 原机配套使用 | 沃特世 | 2 | 个
12 | 氘灯 | G1314-60101——复核材料 | 高效液相色谱仪 | 原机配套使用 | 安捷伦 | 2 | 个
13 | 氘灯 | 228-34016-02——复核材料 | 高效液相色谱仪 | 原机配套使用 | 岛津 | 1 | 个
14 | 真空脱气泵膜片 | 40mm×76mm——PTFE | 高效液相色谱仪仪器型号12695 | 原机配套使用 | —— | 2 | 个
15 | 钨灯 | 86208A/UV-8000S | 紫外检测仪（UV-8000S) | 原机配套使用 | 上海元析仪器有限公司 | 1 | 个
16 | 氘灯 | 60048D/UV-8000S | 紫外检测仪（UV-8000S) | 原机配套使用 | 上海元析仪器有限公司 | 1 | 个
17 | 气液分离器顶盖 | 货号420516600053 | 原子吸收分光光度计 | 原机配套使用 | 赛默飞 | 1 | 个
18 | 塑料两通 | 通孔：0.5mm，螺纹：10-32UNF，L24mm，直径：8 mm | 高效液相色谱仪 | 可替代进口原件使用 | —— | 5 | 个
19 | PH计 | 雷磁PHS-3E | 雷磁PH计 | GB/T 27500-2011《pH值测定用玻璃电极》 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 | 个
20 | 氘灯 | 沃特世2489检测器（DY82020281），氘灯型号：WATERS P/N ：201000281 | 沃特世2489检测器 | GB/T 30431-2013《高效液相色谱仪》 | 沃特世 | 1 | 个
21 | 液相色谱进样瓶盖 | 迪马1035-组合件 | 液相色谱 | GB/T 30431-2013《高效液相色谱仪》 | 迪科马 | 2 | 包
22 | PEEK接头 | Finger Tight PEEK/10pk，货号：5063-6591；-塑料材质 | 液相色谱仪 | GB/T 30431-2013《高效液相色谱仪 | 安捷伦 | 10 | 个
23 | 液相密封圈 | P/N WAT270938--三元乙丙 | 液相色谱仪Waters2489 | GB/T 30431-2013《高效液相色谱仪》 | 沃特世 | 2 | 对
24 | 液相色谱仪泵头单向阀阀芯 | Waters 515泵头单向阀阀芯，货号700000254-组合件 | Waters2489 | GB/T 30431-2013《高效液相色谱仪》 | 沃特世 | 1 | 个
25 | 不锈钢两通 | WAT097332-S30408 | 液相色谱仪 | GB/T 30431-2013《高效液相色谱仪 | 沃特世 | 1 | 个
26 | 微孔滤膜 | 25mm 0.45μm Nylon 100/pk cat#：30042 Ser#：F202403-高分子 | 液相色谱仪 | GB/T 30431-2013《高效液相色谱仪 | GL Sciences 公司 | 2 | 盒
27 | PEEK接头 | Finger Tight PEEK/10pk，货号：5063-6591；-塑料材质 | —— | —— | —— | 2 | 包
28 | pH三复合电极 | E-301-QC 材质：复合 | —— | GB/T 27757-2011《pH值测定用参比电极》 | —— | 3 | 个
29 | pH三复合电极 | E-301-QC | —— | GBT27756-2011pH值测定用玻璃电极国家标准 | —— | 2 | 个
30 | PH复合电极 | E-201-C，复合材料 | 化验室PH计 | —— | 雷磁 | 5 | 个
31 | PEEK接头 | PEEK接头货号：186008714 | 液相色谱 Waters e2695 | 与仪器设备匹配 | 沃特世 | 5 | 个
32 | 柱塞杆密封垫 | WAT270938 | 液相色谱 Waters e2697 | 与仪器设备匹配 | 沃特世 | 1 | 套
33 | 柱塞清洗密封垫 | WAT271018 | 液相色谱 Waters e2698 | 与仪器设备匹配 | 沃特世 | 1 | 包
34 | 密封垫圈 | 材质石墨，货号500-2118 | 气相色谱仪 | 与仪器设备匹配 | 安捷伦 | 1 | 包
35 | 离心管 | 货号：CFT011150，规格15mL，25支/袋，12袋/箱 | —— | —— | —— | 1 | 箱
36 | 离心管 | 货号：CFT011500，规格50mL带刻度，20袋/箱 | —— | —— | —— | 1 | 箱
37 | 离心管 | 2mL | —— | —— | —— | 100 | 个
38 | 液相进样瓶瓶盖 | 螺纹盖，蓝色，开孔，PTFE / 白色硅胶垫 (预切口) 100/pk，货号：1004，材质：PTFE / 白色硅胶垫 | 液相色谱仪 | 厂家标准 | —— | 24 | 包
39 | 侧边无纺布过滤无菌均质袋 | 19×30cm，100个/盒复合材料 | —— | 厂家标准 | —— | 5 | 盒
40 | 一次性针式过滤器（有机） | 尼龙（Nylon）一次性针式过滤器，直径：25mm，孔径：0.45μm，100个/包 有机0.45um，滤膜材质：尼龙 | 液相色谱仪 | 厂家标准 | —— | 10 | 包
41 | 脱气泵 | 货号：700001352，材质：复合材质 | 液相色谱仪 | 厂家标准 | Waters | 1 | 个
42 | 液相进样小瓶 | 2mL螺纹广口瓶（12*32mm, 9mm），货号：1001，材质：玻璃 | 液相色谱仪 | 厂家标准 | —— | 17 | 盒
43 | 针式过滤器 | Nylon 25mm，0.45μm，货号：5191-4289，滤膜材质：尼龙 | 液相色谱仪 | 厂家标准 | Agilent | 3 | 盒
44 | 氘灯 | 201000281，材质：玻璃 | 液相色谱仪 | 厂家标准 | Waters | 1 | 个
45 | 2690/5自动进样器密封垫组件 | wat271019，材质：密封件为 PTFE / 氟橡胶复合材质 | 液相色谱仪 | 厂家标准 | Waters | 2 | 个
46 | 一次性使用钝末端注射针（21G) | 21G（大于2.5厘米），规格型号：DZ 21X50-C5，材质：塑料 | —— | —— | —— | 10 | 个
47 | 注射器 | 注射器，250μl，货号：WAT073109，材质：玻璃 | 液相色谱仪 | 厂家标准 | Waters | 1 | 个
48 | 进样针 | 700003842，材质：peek | 液相色谱仪 | 厂家标准 | Waters | 2 | 个
49 | 氧化剂盒 | APF 90150-02 | 总有机碳分析仪 | 符合出厂报告性能的执行标准 | 威立雅水务技术（上海）有限公司 | 1 | 个
50 | 酸试剂盒 | APF 90310-02 | 总有机碳分析仪 | 符合出厂报告性能的执行标准 | 威立雅水务技术（上海）有限公司 | 1 | 个
51 | 一次性塑料比色皿 | 规格：22mm*22mm*86mm 货号：20060165 | 微生物比浊法测定仪 | YBB00102002-2015 | 北京先驱威锋技术开发公司 | 3000 | 个
52 | 顶空隔垫 | 20mm；100/pk；Tan PTFE/white silicone septa,；20mm；国产 | 气相色谱仪 | 符合出厂报告性能的执行标准 | —— | 30 | 袋
53 | 顶空进样瓶瓶垫 | 直径：2cm 厚度：0.3cm 每包100个 特氟龙/硅胶 | 安捷伦顶空进样器7697A | 厂家标准 | 安捷伦 | 5 | 包
54 | 安捷伦液相进样瓶瓶盖 | 5182-0728 每包100个 | 安捷伦1260 | 厂家标准 | 安捷伦 | 3 | 包
55 | 主动入口单向阀 | 228-48249-42 | 岛津LC-20AT | 厂家标准 | 岛津 | 1 | 个
56 | 不锈钢管线 | G1313-87304 长:180mm 内径：0.12mm | 安捷伦1260 | 厂家标准 | 安捷伦 | 1 | 根
57 | 主动入口阀阀芯 | 228-37149-92 | 岛津2010AT | 厂家标准 | 岛津 | 1 | 个