## Sheet1
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 关键参数
1 | 超微量核酸蛋白测定仪（分光光度计） | 套 | 1 | 1.样本体积要求：≤2微升； 2.检测下限（dsDNA）：≤2.0ng/μL； 3.波长范围：200-800nm紫外-可见全波长扫描； 4.光程：不少于双光程设计或有专利技术可解决高低浓度测定问题； 5.适用于（应用）：核酸定量、DNA 定量、RNA 定量、 蛋白质定量、荧光检测功能； 6.精度控制：检测重复性或吸光率准确性≤3%。
2 | 手套操作箱 | 台 | 1 | 可控制湿度≤30%RH；体积：≥L700×D450×H550。
3 | 低湿干燥柜 | 台 | 1 | 可控制湿度20-40%RH；体积：≥110L。
4 | 立式高压蒸汽灭菌器 | 台 | 3 | 立式，带联锁装置，设计温度和最高工作温度均要超过121℃，灭菌时间30min以上，压力大于0.1 MPa，灭菌室容积大于等于50L。‌‌
5 | 立式高压蒸汽灭菌器 | 台 | 1 | 立式，带联锁装置，设计温度和最高工作温度均要超过121℃，灭菌时间30min以上，压力大于0.1 MPa，灭菌室容积大于等于80L。
6 | 合计 | — | 7 | —