附件

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝板 | 厚0.5mm，宽1m，50m长一卷-铝 | 1540 | kg | GB T3880-2006一般工业用铝及铝合金板、带材 |
| 2 | 铝箔岩棉管 | 内径89mm*厚度50mm，1米1根-铝箔/岩棉 | 200 | 米 | GB/T 11835-2016《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》 |
| 3 | 铝箔岩棉管 | 内径76mm*厚度50mm，1米1根-铝箔/岩棉 | 300 | 米 | GB/T 11835-2016《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》 |
| 4 | 石棉板 | （厚度1mm）-（石棉） | 40 | kg | GB/T3985-2008《石棉橡胶板》 |
| 5 | 石棉板 | （厚度2mm）-（石棉） | 80 | kg | GB/T3985-2008《石棉橡胶板》 |
| 6 | 石棉板 | （厚度3mm）-（石棉） | 50 | kg | GB/T3985-2008《石棉橡胶板》 |
| 7 | 橡塑板 | 30mm | 3 | 立方米 | 《柔性泡沫橡塑绝热制品》GB/T 17794-2021 |