| 序号 | 产品名称 | CAS号 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 到货时间 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异丙醇 |  | AR 500ml |  | 瓶 | 40 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 2 | 硫酸钾 | 7778-80-5 | AR 500g |  | 瓶 | 3 | 合同签订后60日内到货 | GB/T 16496-1996 |
| 3 | 辛可宁 | 118-10-5 | BR 25g纯度≥98% |  | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 | 钨酸钠检测用 |
| 4 | 高纯甲基硅油 | 63148-62-9 | 180ml |  | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 | YRT-3型熔点仪专用硅油，粘度：50cst |
| 5 | 氢氧化钾 | 1310-58-3 | 500gAR |  | 瓶 | 3 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 6 | 苯甲酸 | 65-85-0 | 25g 含量≥99.8%（GC） |  | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 7 | 无水乙醇 | 64-17-5 | AR 500ml |  | 瓶 | 120 | 合同签订后60日内到货 | GB/T 678-2023，含水不得过0.3% |
| 8 | 四丁基氢氧化铵50%水溶液 | 2052-49-5 | 100ml |  | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 9 | 甘油（丙三醇） | 56-81-5 | 分析纯500ml |  | 瓶 | 25 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 10 | 氯化钠 | 7647-14-5 | AR500g |  | 瓶 | 5 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 11 | 硫酸钠，无水 | 7757-82-6 | AR500g |  | 瓶 | 5 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 12 | 柱层析硅胶 | 112926-00-8 | 200-300目,1kg |  | 袋 | 3 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 13 | 右旋环氧氯丙烷 | 67843-74-7 | 98%+(GC)，500g |  | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 14 | 2-(7-偶氮苯并三氮唑)-N,N,N',N'-四甲基脲六氟磷酸酯（HATU） | 148893-10-1 | 500g纯度≥99% |  | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 15 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | AR500ml |  | 瓶 | 20 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 16 | 二水合磷酸二氢钠（磷酸二氢钠） | 13472-35-0 | 分析纯500g |  | 瓶 | 10 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 17 | 三苯基膦 | 603-35-0 | CP500g或≥95% |  | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 18 | N-氯代丁二酰亚胺 | 128-09-6 | 分析纯500g或≥98% |  | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 19 | 二甲亚砜 | 67-68-5 | AR500ml |  | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 20 | 叔丁醇 | 75-65-0 | AR500ml |  | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 21 | 氨氮专用耗材 |  | 小套装 | 业原晖 | 套 | 90 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 22 | 总氮试剂 |  | 大套装 | 业原晖 | 套 | 90 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 23 | 总磷试剂 |  | 小套装 | 业原晖 | 套 | 60 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 24 | 枸橼酸 |  | AR 500g |  | 瓶 | 40 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 25 | 二甲亚砜 | 67-68-5 | 4L 色谱纯 |  | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 26 | 硫酸氢钾 | 7646-93-7 | AR 500g |  | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 27 | 四水合酒石酸钾钠 | 6381-59-5 | 500g |  | 瓶 | 3 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 28 | 柠檬酸钠 | 6132-04-3 | AR 500g |  | 瓶 | 4 | 合同签订后60日内到货 | GB/T 16493-1996 |
| 29 | 辛可宁 | 118-10-5 | 25g |  | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 30 | 硫氰酸铵 | 1762-95-4 | 500g AR |  | 瓶 | 5 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 31 | 无水乙醇 | 64-17-5 | 4L HPLC |  | 瓶 | 12 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 32 | 偏磷酸 | 37267-86-0 | 500g AR |  | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 33 | 甲醇 | 67-56-1 | 4L HPLC |  | 瓶 | 72 | 合同签订后60日内到货 | 检验二室 含量≥99.8%，以水为空白，照紫外-可见分光光度法（通则0401）测定。在210nm、220nm、225nm、230nm、240nm及250nm的波长处，吸光度分别不得过0.70、0.30、0.13、0.17、0.07、0.02，在260-400nm的范围内，吸光度不得过0.01。含水分为0.1%。 |
| 34 | 乙腈 | 75-05-8 | 4L HPLC |  | 瓶 | 60 | 合同签订后60日内到货 | 检验二室 含量≥99.9%，用水做空白，照紫外-可见分光光度法（通则0401）测定。在200nm的波长处，吸光度不得过0.10，在240-400nm的范围内，吸光度不得过0.01. |
| 35 | 正己烷 | 110-54-3 | 500ml HPLC |  | 瓶 | 60 | 合同签订后60日内到货 | 检验二室 以水为空白，照紫外-可见分光光度法（通则0401）测定。在210nm的波长处，吸光度不得过0.3，在260-400nm的范围内，吸光度不得过0.01。 |
| 36 | 二甲胺 | 124-40-3 | 100ml 2M in THF ，0.9g/ml |  | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 | 含量＞95% |
| 37 | 无吡啶卡尔费休试剂 |  | 500ml AR |  | 瓶 | 30 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 38 | 无水甲醇 | 67-56-1 | 500ml AR |  | 瓶 | 40 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 39 | 六水合氯化镁 | 7791-18-6 | 500g AR |  | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 40 | 无水氯化钙 | 10043-52-4 | 500g AR |  | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 41 | 六水合三氯化铁 | 10025-77-1 | 500g AR |  | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 42 | L(+)酒石酸 | 87-69-4 | 500g AR |  | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 43 | 二乙基二硫代氨基甲酸银 | 1470-61-7 | 5g AR |  | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 44 | 氯化铵 | 12125-02-9 | 500g AR |  | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 45 | 活性炭(颗粒) | 7440-44-0 | 500g AR |  | 袋 | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 46 | 冰乙酸 | 64-19-7 | 500ml AR |  | 瓶 | 60 | 合同签订后60日内到货 | GB/T 676-2007，内控：水分应≤0.2% |
| 47 | 乙酸铵 | 631-61-8 | 500g AR |  | 瓶 | 20 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 48 | 碘化钾 | 7681-11-0 | 500g AR |  | 瓶 | 10 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 49 | 碳酸氢钠 | 144-55-8 | 500g AR |  | 瓶 | 20 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 50 | 无水乙酸钠 | 127-09-3 | AR 500g |  | 瓶 | 9 | 合同签订后60日内到货 | GB/T 694-2015 |
| 51 | 偏重亚硫酸钠 | 7681-57-4 | AR 500g |  | 瓶 | 5 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 52 | 乙醇95% | 64-17-5 | AR500ml |  | 瓶 | 60 | 合同签订后60日内到货 | GB/T 679-2002 |
| 53 | 异丙醇 | 67-63-0 | 色谱纯4L |  | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 | HG/T 2892-2020，供高效液相色谱流动相使用时需满足：取本品适量至1cm吸收池中，以水为空白，按《紫外分光光度法检验SOP》测定。在230nm、250nm的波长处，吸光度不得过0.20、0.03，在280-400nm的范围内，吸光度不得过0.01. |
| 54 | 四氢呋喃 | 109-99-9 | 色谱纯500ml |  | 瓶 | 45 | 合同签订后60日内到货 | 含量≥99.9%,供高效液相色谱流动相使用时需满足：取本品适量至1cm吸收池中，以水为空白，按《紫外分光光度法检验SOP》测定。在240nm、254nm、280nm、290nm的波长处，吸光度不得过0.35、0.20、0.05、0.02，在300-400nm的范围内，吸光度不得过0.01. |
| 55 | 磷酸 | 7664-38-2 | AR500ml |  | 瓶 | 5 | 合同签订后60日内到货 | GB/T1282-2013 |
| 56 | 三乙胺 | 121-44-8 | AR500ml |  | 瓶 | 5 | 合同签订后60日内到货 | 含量≥99.0% |
| 57 | 三氟化硼甲醇14% | 373-57-9 | 100ml |  | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 | 含量≥99.8% |
| 58 | 司班80 | 1338-43-8 | 化学纯500g |  | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 59 | N，N二甲基乙酰胺 | 127-19-5 | 500ml,含量≥99.0% |  | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 | 含量≥99.0% |
| 60 | 溴化钾 | 7758-02-3 | 光谱纯500g |  | 瓶 | 5 | 合同签订后60日内到货 | GB/T 649-1999，供红外光谱法使用时满足：取本品，研细，过200目筛，在120℃干燥4小时后分装并在干燥器中保存备用。若发现结块，则需重新干燥。照《红外分光光度法检验SOP》测定，采用压片法，以空气为空白，在中红外区（4000-400cm-1,2.5-25um)绘制光谱图，基线的透光率应大于75%，除在3440cm-1及1630cm-1附近因残留或附着水而呈现一定的吸收峰外，其他区域不应出现大于基线3%透光率的吸收谱带。 |
| 61 | 乙酸钾 | 127-08-2 | AR500g |  | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 | 含量≥92.0% |
| 62 | 三水合乙酸钠 | 6131-90-4 | AR500g |  | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 | GB/T 693-2024 |
| 63 | 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | AR500g |  | 瓶 | 20 | 合同签订后60日内到货 | GB/T 1274-2011 |
| 64 | 重铬酸钾 | 7778-50-9 | AR 500g |  | 瓶 | 3 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 65 | 硫酸 | 7664-93-9 | AR2.5L |  | 瓶 | 112 | 合同签订后60日内到货 | 外观：无色透明液体；鉴别：应呈正反应；含量：95-98%；色度（黑曾单位）≤10；灼烧残渣（以硫酸盐）≤0.001%；氯化物≤0.00003%；铁≤0.00005%；砷≤0.000003%；还原高锰酸钾物质（以SO2计）≤0.0005%；硝酸盐≤0.00005%；铵盐≤0.0002%；铜≤0.00001%；铅≤0.00001%; |
| 66 | 盐酸 | 7647-01-0 | 分析纯500ml |  | 瓶 | 20 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 67 | 过氧化氢30% | 7722-84-1 | AR500ml |  | 瓶 | 154 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 68 | 硝酸银 | 7761-88-8 | 100gAR |  | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 69 | 丙酮 |  | AR 500ml |  | 瓶 | 5 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 70 | 盐酸 | 7647-01-0 | 500ml GR |  | 瓶 | 20 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 71 | 硝酸 | 7697-37-2 | AR500ml |  | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 | GB/T 626-2006 |

注：序号64-71项为易制毒、易制爆类化学品，投标人经营范围需涵盖所涉及品种。