| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 到货时间 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛奶过敏原检测试纸 | CASEIN酪蛋白20组/盒 | 盒 | 1 | 合同签订后60日到货 | 用于食品线过敏原清洁验证 |
| 2 | 甲壳类水产试纸 | 20组/盒 | 盒 | 1 | 合同签订后60日到货 | 用于食品线过敏原清洁验证 |
| 3 | 鱼检测试纸 | 20组/盒 | 盒 | 1 | 合同签订后60日到货 | 用于食品线过敏原清洁验证 |
| 4 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 湿热121℃ | 支 | 800 | 合同签订后60日到货 | 嗜热脂肪杆菌芽孢 |
| 5 | 枯草杆菌黑色变种芽孢用培养基（干热灭菌生物指示剂） | 干热180℃ | 支 | 100 | 合同签订后60日到货 | 生产线验证使用、指示剂和培养基为一整套 |
| 6 | 过氧化氢蒸汽化学指示卡 | 200片/瓶 | 片 | 200 | 合同签订后60日到货 |  |
| 7 | 汽化过氧化氢灭菌生物指示剂 |  | 支 | 100 | 合同签订后60日到货 |  |
| 8 | 干热灭菌用生物指示剂 | 干热160 ℃ | 支 | 100 | 合同签订后60日到货 |  |
| 9 | 李斯特氏增菌肉汤FB1 | 225ml/10袋/盒 | 盒 | 2 | 合同签订后60日到货 | 要求符合国标GB4789.30-2025中培养基要求，要求最新批号 |
| 10 | 李斯特氏增菌肉汤FB2 | 10ml*20支/盒 | 盒 | 2 | 合同签订后60日到货 | 要求符合国标GB4789.30-2025中培养基要求，要求最新批号 |
| 11 | PALCAM平板 | 90mm*20个/盒 | 盒 | 1 | 合同签订后60日到货 | 要求符合国标GB4789.30-2025中培养基要求，要求最新批号 |
| 12 | 李斯特氏菌显色培养基平板 | 90mm*20个/盒 | 盒 | 1 | 合同签订后60日到货 | 要求符合国标GB4789.30-2025中培养基要求，要求最新批号 |
| 13 | 缓冲蛋白胨水（BPW） | 225ml/袋 | 袋 | 20 | 合同签订后60日到货 | 要求符合国标GB4789.41-2016中培养基要求，要求最新批号 |
| 14 | 缓冲蛋白胨水（BPW） | 9ml/支 | 支 | 180 | 合同签订后60日到货 | 要求符合国标GB4789.41-2016中培养基要求，要求最新批号 |
| 15 | 缓冲葡萄糖煌绿胆盐肉汤（EE肉汤） | 10ml/支 | 支 | 180 | 合同签订后60日到货 | 要求符合国标GB4789.41-2016中培养基要求，要求最新批号 |
| 16 | 结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂（VRBGA）平板 | 90mm/个 | 个 | 40 | 合同签订后60日到货 | 要求符合国标GB4789.41-2016中培养基要求，要求最新批号 |
| 17 | 一次性塑料培养皿 | 90*15mm | 个 | 53000 | 合同签订后60日到货 | - |
| 18 | 一次性塑料接触皿 | 直径55mm | 个 | 3000 | 合同签订后60日到货 | 到货附带出厂检测报告，包装完好,信息明确（品名，厂家，批次和有效期、灭菌相关信息等）;表面应光滑、无气泡、无裂纹、无明显划痕及杂质等缺陷，边缘应平整、均匀，无破损或残缺。颜色通常应为无色透明或半透明状，颜色均匀一致。 |
| 19 | 甘露醇氯化钠琼脂培养基 | 250g | 瓶 | 40 | 合同签订后60日到货 | 用于药品、生物制品微生物限度检查法中金黄色葡萄球菌的选择性分离培养（121℃15min）中国药典2025 |
| 20 | 抗生素检定培养基3号 | 250g | 瓶 | 5 | 合同签订后60日到货 | 用于药品抗生素效价检定，（115℃，30min） |
| 21 | 麦康凯琼脂培养基 | 250g | 瓶 | 40 | 合同签订后60日到货 | 用于大肠埃希菌的选择性分离鉴定（121℃15min） |
| 22 | 镁离子缓冲液 | 4ml/支 | 支 | 200 | 合同签订后60日到货 |  |
| 23 | 麦氏比浊管 | 15支/盒 | 盒 | 1 | 合同签订后60日到货 |  |