附件

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 货号 | 规格 | 单位 | 数量 | 效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Novex™ pH 3-10 IEF 蛋白凝胶，1.0mm | Invitrogen | EC6655BOX | 10孔，厚度为1cm，5块/盒 | 盒 | 2 | 2026年12月 | 冰袋 |
| 2 | IEF Marker 3-10标准品 | Invitrogen | 3921201 | 500 μL/管 | 管 | 1 | 2026年12月 | 干冰 |
| 3 | Novex™ pH 3-10 IEF 缓冲液试剂盒 | Invitrogen | LC5317 | 每套试剂盒含 LC5300、LC5310、LC5311 | 盒 | 1 | 2026年12月 | 冰袋 |
| 4 | XCell SureLock™ 小型槽 | Invitrogen | EI0001 | 快速运行最多两块 Novex 8 x 8cm 小型胶，1 unit | 套 | 1 | —— | —— |
| 5 | 三氯乙酸 | —— | —— | 分析纯（AR级），＞99%，500g/瓶 | 瓶 | 1 | —— | 1.金默生物（国药/沪试）：931478（原厂编号：80132618）；2.艾科试剂：103144；3.盖德化工（品牌：成丰化工）：20210369 |
| 6 | 5-磺基水杨酸 | —— | —— | 分析纯（AR级），＞99%，100g/瓶 | 瓶 | 1 | —— | 1.博奥拓达：S6330G-100g 2.盖德化工（源叶生物）：S69033-100g |
| 7 | 考马斯亮蓝快速染色液 | —— | —— | —— | 瓶 | 3 | 2026年12月 | 1.皓元生物：HY-K1103（10x浓度，50毫升/瓶）； 2.碧云天：AP11L124（1x浓度，500毫升/瓶）； 3.酷莱博：SL1291（1x浓度，500毫升/瓶） |
| 8 | 会计凭证自动装订机 | —— | —— | 装订厚度60mm，自动型。 | 台 | 1 | —— | 参考品牌：歌派6811、金典GD-5E |
| 9 | 黄色生物垃圾桶 | —— | —— | 50L | 个 | 10 | —— | —— |
| 10 | 黄色生物垃圾桶 | —— | —— | 80L | 个 | 10 | —— | —— |
| 11 | ExpiFectamine 293 transfection kit | Gibco | A14524 | 每盒可用于1L培养物 | 套 | 3 | 9个月 | —— |
| 12 | ExpiFectamine CHO transfection kit | Gibco | A29129 | 每盒可用于1L培养物 | 盒 | 3 | 9个月 | —— |
| 13 | OptiPRO™ SFM | gibco | 12309019 | 1000ml/瓶 | 瓶 | 1 | 21个月 | —— |
| 14 | Opti-MEM™ I 减血清培养基 | gibco | 31985070 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 15个月 | —— |
| 15 | Blue Native PAGE凝胶配制试剂盒 | —— | 碧云天：P0543S | 30-50gels/盒 | 盒 | 1 | 有效期10个月以上 | 冰袋 |
| 16 | 非变性胶上样缓冲液 | —— | 碧云天：P0761M | 5ml/支 | 支 | 1 | 有效期10个月以上 | 冰袋 |
| 17 | Blue Native PAGE阴极电泳缓冲液I (5X) | —— | 碧云天：P0765S | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 有效期10个月以上 | —— |
| 18 | Blue Native PAGE阴极电泳缓冲液II (5X) | —— | 碧云天：P0767S | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 有效期10个月以上 | —— |
| 19 | Blue Native PAGE阳极电泳缓冲液(5X) | —— | 碧云天：P0769S | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 有效期10个月以上 | —— |
| 20 | pH试纸（1-14） | —— | — | 80条/本，20本/盒 | 盒 | 1 | —— | 1.冰禹：BY-2326； 2.三爱思：广泛试纸pH1-14；或其他家的同规格参数产品 |
| 21 | pH试纸（3.8-5.4） | —— | — | 80条/本，20本/盒 | 盒 | 1 | —— | 1.三爱思：精密试纸pH3.8-5.4；或其他家的同规格参数产品 |
| 22 | pH试纸（5.5-9.0） | —— | — | 80条/本，20本/盒 | 盒 | 1 | —— | 1.三爱思：精密试纸 pH5.5-9.0；或其他家的同规格参数产品 |
| 23 | 超滤离心管 | 默克 | UFC805024 | 50 kDa、4 mL、24个/包 | 包 | 2 | —— |  |
| 24 | 超滤离心管，15ml,50kDa | 默克 | UFC905024 | 50 kDa、15 mL、24个/包 | 包 | 2 | —— | —— |
| 25 | 超滤离心管，4ml，30kDa | 默克 | UFC803024 | 30 kDa、4 mL、24个/包 | 包 | 2 | —— | —— |
| 26 | 超滤离心管，15ml,30kDa | 默克 | UFC903024 | 30 kDa、15 mL、24个/包 | 包 | 2 | —— | —— |
| 27 | 盐酸 | —— | — | 500ml/瓶 | 瓶 | 3 | —— | —— |
| 28 | 离心管架大号 | —— | —— | 用于放置15毫升或50毫升离心管，长205mm、宽170mm | 个 | 30 | —— | 可以放15ml离心管30个和50ml离心管20个 |
| 29 | 离心管架小号 | —— | —— | 用于放置15毫升或50毫升离心管，长205mm、宽100mm | 个 | 30 | —— | 可以放15ml离心管18个和50ml离心管10个 |
| 30 | 5 mL离心管架 | —— | —— | 用于放置5毫升离心管，长128mm、宽80mm | 个 | 20 | —— | 可以放5ml离心管24个 |
| 31 | 一次性丁腈手套 | —— | —— | S,100只/盒 | 盒 | 20 | —— | —— |
| 32 | 一次性丁腈手套 | —— | —— | XS,100只/盒 | 盒 | 10 | —— | —— |
| 33 | 12孔板 TC表面 标准透明板 灭菌 | —— | —— | 50包/箱，1个/包 | 箱 | 2 | —— | 1.corning：3513-ZX；2.Falcon：353225-ZX |
| 34 | DT3C | —— | —— | 100 ug/支 | 支 | 4 | 2026年10月 | 1.吉满生物：GM-046001RP；2.优宁维：UA070063；3.华美生物：CSB-EP360556CQR1；冰袋 |
| 35 | 20 µL单道移液器 | 艾本德 | 艾本德：3123000292 | 2-20 µL | 把 | 4 | —— | —— |
| 36 | PSN-1 | —— | —— | 1×10⁶Cells/1mL冻存管 | 支 | 2 | 冻存时间不超过一年 | 1.科佰生物：CBP61215；2.爱恪信生物：IM-H597； 3.中乔新舟：ZQ1167；干冰 |
| 37 | CLDN18.2, His, Human | 金斯瑞 | Z03504-100 | 100 ug/支 | 支 | 1 | 2026年10月 | 干冰 |
| 38 | MDA-MB-231 | —— | —— | 1×10⁶Cells/1mL冻存管 | 支 | 2 | 冻存时间不超过一年 | 1.尚恩生物：SNL-073；2.中科院：41300039；3.赛业：H2-0301；干冰 |
| 39 | Insulin | —— | —— | 1ml/支 | 支 | 4 | 2026年10月 | 1.碧云天：P3376-400IU（4.5mg/mL）,2ml/支，两支1组；2.普诺赛：PB180432（10mg/ml）1ml/支，要买4支。冰袋 |
| 40 | 涡旋混合器 | —— | —— | 功率：100-3000rpm 尺寸：127*130*160 mm | 个 | 2 | —— | 可调节震荡频率的震荡器进行混匀，可调式，参考品牌赛洛捷克：SCI-VS，或其他满足参数需求的品牌 |
| 41 | 悬浮细胞培养96孔板 | —— | —— | 独立包装，无菌。100个/箱 | 箱 | 4 | —— | 1.赛默飞：167008；2.康宁：3599；3.比克曼：110307011 |
| 42 | 辐照木屑 | —— | —— | 10*10*1mm片状，塑料袋，三合一复合袋，1.25 kg/袋，4袋/箱 | 箱 | 6 | 2026年12月 | 1.斯莱克：PYMX1F；2.协同生物：XTB01YM-001；3. 斯贝福：SPF-M01-003 |
| 43 | 大小鼠辐照育成料 | —— | —— | φ12mm颗粒，塑料袋，2.5kg/包，20kg/箱 | 箱 | 5 | 2026年9月 | 1.斯莱克 P1300F 2.协同生物XTI01WC-010 3. 斯贝福SPF-F02-002 |
| 44 | 动物福利用品-（PC圆形筒、小鼠管道、鼠屋） | —— | —— | 可高压灭菌，侧高5.cm，简高122cm | 个 | 20 | —— | 1.斯莱克；2.协同生物；3.斯贝福 |
| 45 | 5%BSA封闭液 | —— | —— | 500 mL/瓶 | 瓶 | 2 | 2027年1月 | 1.索莱宝：SW3015；2.百奥莱博：QN1119；冰袋 |
| 46 | Goat F(ab')2 Anti-Mouse IgG - Fc (PE), pre-adsorbed | Abcam | ab98742 | 500 μg/支 | 支 | 3 | 2026年12月 | 冰袋 |
| 47 | IMDM改良培养基 | —— | —— | 500 mL/瓶 | 瓶 | 10 | 2026年12月 | 1. Gibco：12440053；2.Cytiva：SH30228.01； 冰袋 |
| 48 | BD reagent set B | BD | 550534 | EA(1Each)， 20 Plate(s)/盒 | 盒 | 1 | 2027年6月 | 冰袋 |