附件：板式换热器板片和胶垫年标采购明细表

| 板式换热器板片和胶垫年标采购明细表 （项目名称：2026年东北制药板式换热器板片和胶垫年标采购项目；编码：DBZY/014-2026-ZB-CG0009） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 板片厚度（mm） | 设计压力（MPa） | 设计温度（℃） | 预估数量 | 预估含税单价（元） | 预估含税总价（元） |
| 1 | 板片 | 单板换热面积0.2平米（BB/BRB） | 304 | 0.6 | 0.7 | 80 | 500 |  |  |
| 2 | 板片 | 单板换热面积0.2平米（BB/BRB） | 316L | 0.6 | 0.7 | 80 | 300 |  |  |
| 3 | 板片 | 单板换热面积0.3平米（BB/BRB） | 304 | 0.6 | 0.7 | 80 | 100 |  |  |
| 4 | 板片 | 单板换热面积0.5平米（BB/BRB） | 304 | 0.6 | 0.7 | 80 | 700 |  |  |
| 5 | 板片 | 单板换热面积0.5平米（BB/BRB） | 316L | 0.6 | 0.7 | 80 | 120 |  |  |
| 6 | 板片 | 单板换热面积0.8平米（BB/BRB） | 304 | 0.6 | 0.7 | 80 | 400 |  |  |
| 7 | 板片 | 单板换热面积0.8平米（BB/BRB） | 316L | 0.6 | 0.7 | 80 | 300 |  |  |
| 8 | 板片 | 单板换热面积0.1平米（BR） | 304 | 0.6 | 1.0 | 120 | 400 |  |  |
| 9 | 板片 | 单板换热面积0.1平米（BR） | 316L | 0.6 | 1.0 | 120 | 200 |  |  |
| 10 | 板片 | 单板换热面积0.12平米（BR） | 304 | 0.6 | 1.0 | 120 | 249 |  |  |
| 11 | 板片 | 单板换热面积0.12平米（BR） | 316L | 0.6 | 1.0 | 120 | 166 |  |  |
| 12 | 板片 | 单板换热面积0.2平米（BR） | 304 | 0.6 | 1.0 | 120 | 300 |  |  |
| 13 | 板片 | 单板换热面积0.3平米（BR） | 316L | 0.6 | 1.0 | 120 | 200 |  |  |
| 14 | 板片 | 单板换热面积0.35平米（BR） | 304 | 0.6 | 1.0 | 120 | 170 |  |  |
| 15 | 板片 | 单板换热面积0.35平米（BR） | 316L | 0.6 | 1.0 | 120 | 85 |  |  |
| 16 | 板片 | 单板换热面积1.1平米（BR） | 304 | 0.6 | 1.0 | 120 | 110 |  |  |
| 17 | 胶垫 | 单板换热面积0.1平米 | 三元乙丙 | - | 1.0 | 120 | 306 |  |  |
| 18 | 胶垫 | 单板换热面积0.1平米 | 丁腈橡胶 | - | 1.0 | 120 | 204 |  |  |
| 19 | 胶垫 | 单板换热面积0.12平米 | 三元乙丙 | - | 1.0 | 120 | 85 |  |  |
| 20 | 胶垫 | 单板换热面积0.2平米 | 三元乙丙 | - | 1.0 | 120 | 980 |  |  |
| 21 | 胶垫 | 单板换热面积0.3平米 | 三元乙丙 | - | 1.0 | 120 | 306 |  |  |
| 22 | 胶垫 | 单板换热面积0.35平米 | 三元乙丙 | - | 1.0 | 120 | 261 |  |  |
| 23 | 胶垫 | 单板换热面积0.5平米 | 三元乙丙 | - | 1.0 | 120 | 800 |  |  |
| 24 | 胶垫 | 单板换热面积0.8平米 | 三元乙丙 | - | 1.0 | 120 | 500 |  |  |
| 25 | 胶垫 | 单板换热面积1.1平米 | 三元乙丙 | - | 1.0 | 120 | 111 |  |  |
| 26 | 胶垫 | 单板换热面积0.1平米 | 三元乙丙 | - | 0.7 | 80 | 204 |  |  |
| 27 | 胶垫 | 单板换热面积0.12平米 | 三元乙丙 | - | 0.7 | 80 | 340 |  |  |
| 28 | 胶垫 | 单板换热面积0.2平米 | 三元乙丙 | - | 0.7 | 80 | 700 |  |  |
| 29 | 胶垫 | 单板换热面积0.3平米 | 三元乙丙 | - | 0.7 | 80 | 102 |  |  |
| 30 | 胶垫 | 单板换热面积0.35平米 | 三元乙丙 | - | 0.7 | 80 | 87 |  |  |
| 31 | 胶垫 | 单板换热面积0.5平米 | 三元乙丙 | - | 0.7 | 80 | 400 |  |  |
| 32 | 胶垫 | 单板换热面积0.8平米 | 三元乙丙 | - | 0.7 | 80 | 500 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 10186 |  |  |