| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 到货时间 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 革兰氏染色液 | 10ml*4瓶/套 | 套 | 5 | 合同签订后60日到货 | 常温储存 |
| 2 | 曙红亚甲蓝琼脂培养基（EMB） | 250g/瓶 | 瓶 | 10 | 合同签订后60日到货 |  |
| 3 | 玫瑰红钠琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 3 | 合同签订后60日到货 |  |
| 4 | 营养肉汤 | 250g/瓶 HBKP0108 | 瓶 | 20 | 合同签订后60日到货 | 合格供应商名单内品牌 |
| 5 | 胰酪大豆胨液体培养基（TSB） | 250g/瓶 | 瓶 | 253 | 合同签订后60日到货 | 用于各种微生物的增菌培养，灭菌条件121℃，15mim。 |
| 6 | BD试验包 | 121℃ | 个 | 31 | 合同签订后60日到货 |  |
| 7 | 甲醛熏蒸灭菌生物指示剂 | 100支/盒 | 盒 | 2 | 合同签订后60日到货 |  |
| 8 | 枯草杆菌黑色变种芽孢用培养基（干热灭菌生物指示剂） | 180°C | 支 | 100 | 合同签订后60日到货 |  |
| 9 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 灭菌温度121°C | 支 | 1300 | 合同签订后60日到货 |  |
| 10 | 细菌内毒素指示剂 | 1250EU/支 | 支 | 170 | 合同签订后60日到货 | 鲎试剂与细菌内毒素指示剂配套使用，厂家、批号需一致。 |
| 11 | 鲎试剂 | 0.125EU/ml，0.1ml/支 | 支 | 370 | 合同签订后60日到货 | 鲎试剂与细菌内毒素指示剂配套使用，厂家、批号需一致。 |
| 12 | 硫乙醇酸盐流体培养基（不含琼脂） | 250g/颗粒 | 瓶 | 11 | 合同签订后60日到货 |  |
| 13 | 溴十六烷基三甲基铵琼脂配套用甘油液 | 5ml/支*10支/盒 | 盒 | 2 | 合同签订后60日到货 |  |
| 14 | 李斯特增菌肉汤FB1 | 225ml*10袋/盒 | 盒 | 2 | 合同签订后60日到货 | 要求最新批号，符合国标GB4789.30-2025中培养基要求 |
| 15 | 李斯特增菌肉汤FB2 | 10ml*20支/盒 | 盒 | 1 | 合同签订后60日到货 | 要求最新批号，符合国标GB4789.30-2025中培养基要求 |
| 16 | OA李斯特氏菌显色培养基平板 | 90mm*20个/盒 | 盒 | 1 | 合同签订后60日到货 | 要求最新批号，符合国标GB4789.30-2025中培养基要求 |
| 17 | PALCAM平板 | 90mm*20个/盒 | 盒 | 1 | 合同签订后60日到货 | 要求最新批号，符合国标GB4789.30-2025中培养基要求 |
| 18 | 缓冲蛋白胨水（BPW） | 225ml*10袋/盒 | 盒 | 2 | 合同签订后60日到货 | 要求最新批号，要求符合国标GB4789.41-2016中培养基要求 |
| 19 | 缓冲蛋白胨水(BPW) | 9ml*20支/盒 | 盒 | 9 | 合同签订后60日到货 | 要求最新批号，要求符合国标GB4789.41-2016中培养基要求 |
| 20 | 缓冲葡萄糖煌绿胆盐肉汤(EE肉汤) | 10ml*20支/盒 | 盒 | 9 | 合同签订后60日到货 | 要求最新批号，要求符合国标GB4789.41-2016中培养基要求 |
| 21 | 结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂（VRBGA）平板 | 90mm*20个/盒 | 盒 | 2 | 合同签订后60日到货 | 要求最新批号，要求符合国标GB4789.41-2016中培养基要求 |
| 22 | 金属接种棒 | 长度22cm | 根 | 30 | 合同签订后60日到货 |  |
| 23 | 细菌内毒素检查用水 | 50ml | 瓶 | 60 | 合同签订后60日到货 |  |
| 24 | 抗生素检定培养基Ⅲ号 | 250g | 瓶 | 5 | 合同签订后60日到货 |  |
| 25 | 一次性接触平皿 | 直径55mm | 个 | 2500 | 合同签订后60日到货 | 到货附带出厂检测报告，包装完好,信息明确（品名，厂家，批次和有效期、灭菌相关信息等）;表面应光滑、无气泡、无裂纹、无明显划痕及杂质等缺陷，边缘应平整、均匀，无破损或残缺。颜色通常应为无色透明或半透明状，颜色均匀一致。 |
| 26 | RV沙门菌增菌液体培养基 | 250g | 瓶 | 5 | 合同签订后60日到货 |  |
| 27 | 肠道菌增菌液体培养基 | 250g | 瓶 | 10 | 合同签订后60日到货 |  |
| 28 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基(SDA) | 250g | 瓶 | 60 | 合同签订后60日到货 | 用于霉菌和酵母菌的培养（121℃15min） |
| 29 | 麦康凯琼脂培养基 | 250g | 瓶 | 40 | 合同签订后60日到货 | 用于大肠埃希菌的选择性分离鉴定（121℃15min） |
| 30 | 麦康凯液体培养基 | 250g | 瓶 | 80 | 合同签订后60日到货 | 用于药品，生物制品微生物限度检查法中革兰氏阴性菌的选择性培养。灭菌条件121℃，15mim。 |
| 31 | PH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液 | 250g | 瓶 | 80 | 合同签订后60日到货 | 用于样品制备的稀释液或缓冲液。灭菌条件:121℃15min |
| 32 | 胰酪大豆胨琼脂培养基(TSA) | 250g | 瓶 | 100 | 合同签订后60日到货 | 用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测，以及医药工业洁净室无菌程度的检测及消毒剂效果测试（121℃15min）(2025中国药典） |
| 33 | 亚硫酸铋琼脂（BS) | 250g | 瓶 | 2 | 合同签订后60日到货 | 用于食品中沙门氏菌选择性分离培养。无需高压灭菌。 |
| 34 | 阿拉伯糖生化反应管 | 20支/盒 | 盒 | 6 | 合同签订后60日到货 |  |
| 35 | 甘露醇生化反应管 | 20支/盒 | 盒 | 6 | 合同签订后60日到货 |  |
| 36 | 葡萄糖生化反应管 | 20支/盒 | 盒 | 6 | 合同签订后60日到货 |  |
| 37 | 磷酸盐葡萄糖胨水生化反应管 | 20支/盒 | 盒 | 6 | 合同签订后60日到货 |  |
| 38 | 木糖生化反应管 | 20支/盒 | 盒 | 6 | 合同签订后60日到货 |  |