| 起草单位 | 起草人签名及日期 |
| --- | --- |
| 审核单位 | 审核人签名及日期 |
| 批准人 | 批准人签名及日期 |

| 使用单位： | 资金来源：☑技改费 □管理费（维修） □研发费 □制造费（备件材料） |
| --- | --- |
| 目的：满足Labsolutions工作站升级使用客户端电脑的需求。 |  |
| 工艺描述：Labsolutions工作站承担各类检验样品的紫外、红外以及中间体的气相色谱和液相色谱检测工作。 |  |
| 执行标准（规章制度、法规）：包含但不限于以下标准： 《设备及备件采购管理规定》（Q/DBZY·014-G004） |  |

| 编号 | 项目 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS01 | 设备工艺或性能要求 | 设备名称：电脑 数量：13套 关键参数：预装Windows11操作系统； CPU：Intel i7 12700或以上； 内存：16G或以上； 硬盘：1T或以上。 | 必须 |
| URS02 | 安全要求 | 符合国家电气安全标准，具备过载保护功能，接地可靠，防漏电设计 | 必须 |
| URS03 | 安装区域及位置要求 | 安装于原料检验中心实验室指定工作台，需预留足够操作空间及散热距离 | 必须 |
| URS04 | 安装环境要求 | 环境温度15-30℃，相对湿度30%—70%，无尘、无腐蚀性气体，避免阳光直射及剧烈振动 | 必须 |
| URS05 | 电力要求 | AC 220V±10%，50Hz，配备稳压电源，电源插座需符合安全标准 | 必须 |
| URS06 | 设施/公用系统 | 需连接实验室局域网（1000兆有线网络），COM口需与GC设备兼容连接 | 必须 |
| URS07 | 外观及材质要求 | 机身外观无划痕、变形，材质选用耐磨损、易清洁材料，显示器表面防眩光 | 必须 |
| URS08 | 技术要求 | 台式机； 硬件配置符合工作站要求： CPU：Intel i7 12700或以上； 内存：16G或以上； 硬盘：1T或以上； 操作系统：正版Windows 11 Enterprise LTSC 2024； 包含USB端口、鼠标、键盘； 其中4台电脑：配备单1000兆有线网卡及4个COM口； 其中9台电脑：配备双1000兆有线网卡及COM口； COM口为RS232标准，支持9600/19200波特率，网卡和COM口可采用主板自带或PCI-E扩展卡方式实现，保证接口传输稳定性和仪器兼容性。 操作系统无预装非必要软件（包括但不限于OFFICE、WPS、QQ、SKYPE、MSN、360、内置游戏等任何办公、聊天、游戏、杀毒软件）。 可根据甲方要求，对预装非必要软件进行进一步的卸载，并按照甲方要求安装指定的杀毒软件和备份软件（杀毒软件和备份软件授权甲供）。 | 必须 |
| URS09 | 控制系统要求 | Windows11 Enterprise LTSC 2024操作系统需稳定运行，支持远程控制功能 | 必须 |
| URS10 | 仪表要求 | 支持显示器分辨率不低于1280x1024像素。 | 必须 |
| URS11 | 清洁要求 | 设备表面需定期清洁，主机及显示器外壳采用防静电材质，便于无尘清洁 | 必须 |
| URS12 | 润滑剂要求 | 无特殊润滑剂要求 | 必须 |
| URS13 | 文件要求 | 提供硬件说明书、保修卡、装箱清单等文件资料 | 必须 |
| URS14 | 设备转运要求 | 运输过程中需使用原厂包装，防震、防潮处理，避免剧烈震动及碰撞 | 必须 |
| URS15 | 验证/确认需求 | 到货后需进行软硬件运行测试 | 必须 |
| URS16 | 服务与维护 | 供应商需提供上门安装调试服务，包含软件安装配置； 品牌商用电脑，主要部件提供至少3年硬件质保（主板、CPU、内存、硬盘、电源、显示卡、网卡）、其他部件1年硬件质保，硬件故障满足24小时内上门维修。 | 必须 |
| URS17 | 供应商确认 | 需提供配置确认函，保证设备参数与URS要求一致，符合国家相关质量标准 | 必须 |
| URS18 | 节能环保要求 | 符合国家能效等级标准，具备节能模式，材料可回收利用 | 必须 |