## Sheet2
2025年5、6月份仪器耗材采购明细表
序号 | 标的物名称 | 规格/型号（含材质） | 所属设备 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 含税单价 （元） | 含税总价（元） | 备注 | 使用单位
1 | 氘灯 | 安捷伦1260型，货号：货号：SL82010100 | 液相色谱仪 | 索尔 | 2 | 个 |  |  |  | 原料检验中心检验二室
2 | 氘灯 | Waters2489，货号：SL82020281 | 液相色谱仪 | 索尔 | 4 | 个 |  |  |  | 原料检验中心检验二室
3 | 氘灯 | DLT8004——复合材料 | 原子吸收分光光度计（iCE3500） | 天津艾谱迪 | 1 | 个 |  |  |  | 制剂检验中心化学检测线
4 | 玻璃纤维滤膜GF/D | 孔径：0.45μm直径：100mm——玻璃纤维 | —— | 上海新亚 | 3 | 盒 |  |  |  | 制剂检验中心技术考察线
5 | 离心管 | 15ml 尖平底 带盖（拧的）{配套长沙英泰仪器有限公司 TH16D型高速离心机} | 高速离心机 | 长沙英泰仪器有限公司 | 100 | 个 |  |  |  | 制剂检验中心技术考察线
6 | 氘灯 | DLW8002 | 高效液相色谱仪 | 天津艾谱迪 | 1 | 个 |  |  |  | 制剂检验中心综合平台
7 | 氘灯 | DLA8002 | 高效液相色谱仪 | 天津艾谱迪 | 2 | 个 |  |  |  | 制剂检验中心综合平台
8 | 氘灯 | DLS8001 | 高效液相色谱仪 | 天津艾谱迪 | 1 | 个 |  |  |  | 制剂检验中心综合平台
9 | 一氧化碳检测管 | 包含吸附过滤器和钯盐或五氧化二碘及发烟硫酸等指示剂的密封玻璃管，测量范围的最小示值不大于0.0005%。精密度：相对标准偏差应小于15%；准确度：与标示值的相对误差应小于25%。 | —— | —— | 1 | 盒 |  |  |  | 制剂检验中心化学检测线
10 | 一氧化氮和二氧化氮检测管 | 包含吸附过滤器和氧化层（Cr6+盐）及二苯基联苯胺或3，3'-二甲基联萘胺、尿氨酸、邻甲苯胺、2，2-联氮-双（3-乙基-苯并噻唑-6-磺酸）等指示剂的密封玻璃管，测量范围的最小示值不大于0.000 05%。精密度：相对标准偏差应小于15%；准确度：与标示值的相对误差应小于25%。 | —— | —— | 1 | 盒 |  |  |  | 制剂检验中心化学检测线
11 | 二氧化硫检测管 | 包含吸附过滤器和碘及淀粉或金属盐等指示剂的密封玻璃管，测量范围的最小示值不大于0.000 05%。精密度：相对标准偏差应小于15%；准确度：与标示值的相对误差应小于25%。 | —— | —— | 1 | 盒 |  |  |  | 制剂检验中心化学检测线
12 | 氨检测管 | 包含吸附过滤器和硫酸或磷酸及pH指示剂等的密封玻璃管，测量范围的最小示值不大于0.0025%。精密度：相对标准偏差应小于15%；准确度：与标示值的相对误差应小于25%。 | —— | —— | 1 | 盒 |  |  |  | 制剂检验中心化学检测线
13 | 衬管 | PN：5183-4711 | 气相色谱仪 | 安捷伦科技（中国）有限公司 | 5 | 个 |  |  |  | 制剂检验中心化学检测线
14 | 气相直接进样进样针 | PN.5181-1267 | 气相色谱仪 | 安捷伦科技（中国）有限公司 | 2 | 个 |  |  |  | 制剂检验中心化学检测线
15 | 惰性化处理石英棉 | PN.5181-3317 | 气相色谱仪 | 安捷伦科技（中国）有限公司 | 1 | 瓶 |  |  |  | 制剂检验中心化学检测线
16 | 进样枪头 | 适用于大龙5ml移液器，100个/包 | 大龙弹道可调移液器 | 大龙兴创实验仪器（北京）股份公司 | 1 | 包 |  |  |  | 制剂检验中心化学检测线
17 | 进样瓶内衬管 | 平底300ul0.53mm，100支/包 | —— | —— | 1 | 包 |  |  |  | 制剂检验中心化学检测线
18 | 移液枪 | 0.1ml（塑料）（无品牌要求） | — | — | 2 | 把 |  |  |  | 施德QC
19 | 移液枪 | 0.5~5ml（塑料）（无品牌要求） | — | — | 2 | 把 |  |  |  | 施德QC
20 | 不锈钢毛细管 | 0.17*90mm,S/S,ns/ns 货号：G1316-87300 | —— | Agilent | 2 | 个 |  |  |  | 202分厂前部工段
21 | 氘灯 | 201000281，材质：玻璃 | 液相色谱仪 | Waters | 1 | 个 |  |  |  | 研究院分析化验中心
22 | 移液枪 | 20-200ul,单通道，手动 （货号：705878） | —— | 普兰德brand | 3 | 把 |  |  |  | 研究院分析化验中心
23 | 移液枪 | 100-1000ul,单通道，手动（货号：705880） | —— | 普兰德brand | 4 | 把 |  |  |  | 研究院分析化验中心
24 | 氘灯 | G1314-60101，材质：玻璃 | 液相色谱仪 | Agilent | 2 | 个 |  |  |  | 研究院分析化验中心
25 | 氘灯 | 5190-0917，材质：玻璃 | 液相色谱仪 | Agilent | 1 | 个 |  |  |  | 研究院分析化验中心
26 | 气相色谱进样针 | Agilent，货号：5181-3354（10μL），材质：玻璃 | 气相色谱仪 | Agilent | 5 | 根 |  |  |  | 研究院分析化验中心
27 | 液相进样瓶瓶盖 | 螺纹盖，蓝色，开孔，PTFE / 白色硅胶垫 (预切口) 100/pk，货号：1004，材质：PTFE / 白色硅胶垫 | 液相色谱仪 | —— | 5 | 包 |  |  |  | 研究院分析化验中心
28 | 液相进样小瓶（棕色） | 2ml螺纹广口瓶，棕色，带刻度，100个/盒，材质：玻璃 | 液相色谱仪 | —— | 3 | 盒 |  |  |  | 研究院分析化验中心
29 | 一次性塑料比色皿 | 规格：22mm*22mm*86mm 货号：20060165 | 微生物比浊法测定仪 | 北京先驱威锋技术开发公司 | 2000 | 个 |  |  |  | 原料检验中心检验一室
30 | 2ml进样瓶盖 | 螺纹口盖，配垫片，100个/袋（不预切口） | 气相色谱仪 | —— | 30 | 袋 |  |  |  | 原料检验中心检验二室
31 | 2ml进样瓶 | 2ml螺纹广口瓶，透明，带刻度，100个/盒 | 气相色谱仪 | —— | 50 | 袋 |  |  |  | 原料检验中心检验二室
32 | 2ml进样瓶盖 | 螺纹口盖，配垫片，100个/袋（预切口） | 气相色谱仪 | —— | 20 | 袋 |  |  |  | 原料检验中心检验二室
33 | 顶空隔垫 | 20mm；100/pk；Tan PTFE/white silicone septa,国产 | 气相色谱仪 | —— | 10 | 袋 |  |  |  | 原料检验中心检验二室
34 | 顶空样品瓶 | 10ml，货号：5182-0838 | 气相色谱仪 | Agilent | 3 | 盒 |  |  |  | 原料检验中心检验二室