## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 两厂区雨水工作量 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 两厂区雨水工作量 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖章) |  |  |  | (造价人员签字盖章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：两厂区雨水工作量 |  | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：两厂区雨水工作量 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
能源保障中心-细河供水工段
1 | 040204004016 | 重新安装条石 | 1.尺寸：200*150*1000； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m | 22
2 | 040101005001 | 於泥清运 | 1.人工清理於泥； 2.投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价； 3.所有淤泥均需按要求全部装车、清运到指定地点； 4.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 624
3 | 04B001 | 吸污车 | 1.技术规格：10m3 2.投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价； 3.所有污泥均需按要求全部装车、外运到指定地点； 4.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 台班 | 11
4 | 040104003030 | 挖沟 | 1.挖土方，1.5m*2m ； 2.投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价； 3.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 393
5 | 040204002042 | 停车场路面拆除恢复 | 1.拆除后按原样恢复停车场地砖； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m2 | 8
6 | 04B002 | 人工掏井 | 1.人工清掏污水井於泥，受限空间做好防护； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 38
7 | 040203015002 | 切割地面 | 1.切割机切割路面 沥青混凝土路面 厚度(cm) 10以内，拆除物及时清理； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m | 95
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：两厂区雨水工作量 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
8 | 040204002044 | 铺彩砖 | 1.尺寸：200*100*60； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m2 | 65
9 | 04B003 | 泥浆泵 | 1.100管径泥浆泵抽水，人工配合； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 台班 | 22
10 | 040203007006 | 路面拆除恢复 | 1.拆除、恢复水泥混凝土路面 预拌混凝土C30 ， 厚度30cm； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m2 | 20
11 | 040203006001 | 沥青地面 | 1.天井沥青混凝土路面， 粗粒式， 厚度6cm； 2.规格：1.5m宽*0.06m厚； 3.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m2 | 75
12 | 040203006018 | 沥青混凝土路面 细粒式 厚度(cm) 4 | 1.天井沥青混凝土路面， 细粒式 ， 厚度4cm； 2.规格：1.5m宽*0.04m厚； 3.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m2 | 75
13 | 010401011004 | 井脖安装 | 1.安装Φ700预制混凝土井脖； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 套 | 1
14 | 040103001018 | 回填撼砂 | 1.回填撼砂，夯实； 2.投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价； 3.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 363
15 | 04B004 | 管道高压疏通车8000l | 1.多功能高压车8000L； 2.管道疏通清洗； 3.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 台班 | 8
16 | 041001006004 | 管道拆除 | 1.拆除混凝土管道 管径在(mm)以内 φ1000； 2.拆除物及时清理； |  | m | 10
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：两厂区雨水工作量 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
3.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。
17 | 010501001001 | 混凝土垫层 | 1.现浇混凝土， 垫层C20； 2.规格：1.5m宽*0.25m厚； 3.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 41.625
18 | 040202011003 | 地面铺石子 | 1.地面清理压夯平后铺100厚石子，保证地面平整； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m2 | 14
19 | 04B005 | 打卡子 | 1.铸铁卡直径200*300长； 2.人工清管子周围於泥，垃圾装车、外运（投标人根据实际情况考虑运距）； 3.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 套 | 4
20 | 041001005006 | 拆除条石 | 1.尺寸：200*150*1000，拆除物及时清理； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m | 22
21 | 04B006 | 拆除水泥井 | 1.拆除Ф700mm*1500mm高水泥井，拆除物及时清理； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 座 | 1
22 | 041001001001 | 拆除沥青路面100厚 | 1.拆除沥青路面100mm厚*1.5m宽，拆除物及时清理； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 7.6
23 | 041001002001 | 拆除方砖 | 1.地面方砖拆除，拆除物及时清理； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m2 | 65
24 | 011602001001 | 拆除垫层 | 1.拆除混凝土垫层150 |  | m3 | 24
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：两厂区雨水工作量 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
厚，拆除物及时清理； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。
25 | 04B008 | 残土倒运 | 1.20t自卸车； 2.投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价； 3.所有垃圾均需按要求全部装车、厂内倒运到指定地点； 4.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 400
26 | 04B024 | 残土外运 | 1.20t自卸车； 2.投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价； 3.所有垃圾均需按要求全部装车、外运到指定地点； 4.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 100
27 | 040501001008 | 安装水泥管 | 1.预应力(自应力)混凝土管安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 1000，管道找坡安装； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m | 10
28 | 010401011003 | 安装井盖 | 1.承重50t； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 套 | 2
29 | 010401011008 | 安装井盖 | 1.轻型井盖； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 套 | 1
30 | 040504003003 | 安装玻璃钢井 | 1.安装Ф700mm*1500mm高玻璃钢井； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 座 | 1
31 | 030801001369 | 安装玻璃钢管 | 1.玻璃钢管安装 公称直径(mm以内) 150； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m | 16
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：两厂区雨水工作量 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
202分厂
1 | 040203015003 | 切割地面 | 1.切割机切割路面沥青混凝土路面厚度(cm)10以内，拆除物及时清理； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m | 55
2 | 041001001007 | 拆除沥青路面100厚 | 1.拆除沥青柏油类路面层 ，拆除厚10cm以内，拆除物及时清理； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 5.5
3 | 040104003041 | 挖沟 | 1.挖土方 ； 2.投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价； 3.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 108
4 | 040501001002 | 管道拆除、安装 | 1.拆除并安装混凝土管道管径在(mm)以内φ400，拆除物及时清理； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m | 60
5 | 040103001019 | 管道回填撼砂 | 1.直埋管沟回填 撼砂、夯实； 2.投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价； 3.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 108
6 | 010501001002 | 混凝土垫层 | 1.现浇混凝土垫层C20； 2.规格：1m宽*0.25m厚； 3.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 15
7 | 040203006031 | 沥青地面 | 1.沥青混凝土路面粗粒式，摊铺厚度6cm； 2.规格：1m宽*0.06m厚； 3.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m2 | 55
8 | 040203006032 | 沥青地面 | 1.沥青混凝土路面细粒式，摊铺厚度4cm； 2.规格：1m宽*0.04m厚； |  | m2 | 55
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：两厂区雨水工作量 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
3.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。
9 | 040504001431 | 安装、拆除井 | 1.天井混凝土检查井圆形，直径700mm*1800mm； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 座 | 3
10 | 041001005002 | 拆除条石 | 1.拆除预制侧缘石 侧石 石质500*350*60（mm），拆除物及时清理 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 块 | 4
11 | 040204004006 | 重新安装条石 | 1.侧石 石质 规格(mm) 截面500*350*60（mm）； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 块 | 4
204分厂-环保
1 | 040104003042 | 挖土方并回填夯实 | 1.厂房周围雨水井及管道更换，坑边做好防护，其中地下电缆、预埋管周围需做好防护； 2.投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价； 3.所有土方均需按要求全部装车、倒运到指定地点； 4.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 240
2 | 040504011002 | 混凝土预制雨水井更换安装 | 1.规格：φ1200，安装深度2.4米，原雨水管接入； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 套 | 4
3 | 040504011004 | 混凝土预制雨水井更换安装 | 1.规格：φ1200，安装深度2.6米，原雨水管接入； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 套 | 4
4 | 040103001020 | 回填撼砂 | 1.DN400直埋管节回填撼砂，管周围回填撼砂； 2.满足设计图纸、招标文 |  | m3 | 50
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：两厂区雨水工作量 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
件、现场实际需求及标准规范等要求。
5 | 040501001056 | 混凝土预制管敷设 | 1.规格：DN400，安装深度2.4米，承插连接； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 米 | 42
6 | 040501001057 | 混凝土预制管敷设 | 1.规格：DN500，安装深度2.6米，承插连接； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 米 | 60
7 | 040204006019 | 更换铸铁井盖 | 1.井盖拆除更换，QT500-7（球墨铸铁）承重等级A15； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 个 | 4
8 | 040204006021 | 更换铸铁井盖 | 1.井盖拆除更换，轻型井盖； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 个 | 8
9 | 040204002017 | 人行道块料拆除及铺设 水泥砂浆 规格20*10*6 | 1.人行道砖拆除与恢复，恢复颜色与现场一致； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m2 | 20
10 | 040204004009 | 条石拆除恢复 | 1.路边石拆除恢复1000*250*180mm； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 米 | 4
11 | 040202011001 | 铺黑色石子 | 1.碎石基层摊铺厚度6cm，平整场地摊铺石子； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m2 | 20
12 | 040203015004 | 地面切割 | 1.切割机切割路面 沥青混凝土路面 厚度10cm以内，拆除物及时清理； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 米 | 130
13 | 041001001008 | 拆除沥青路面100厚 | 1.拆除沥青路面100厚*1.5宽，拆除物及时清理； |  | m3 | 10
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：两厂区雨水工作量 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。
14 | 010501001003 | 混凝土垫层制作 | 1.现浇混凝土 ，垫层C20； 2.规格：1.5m宽*0.25m厚； 3.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 22.5
15 | 040203006033 | 沥青地面 | 1.天井沥青混凝土路面 ，粗粒式，摊铺 厚度6cm； 2.规格：1.5m宽*0.06m厚； 3.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m2 | 90
16 | 040203006034 | 沥青地面 | 1.天井沥青混凝土路面， 细粒式 ，摊铺 厚度4cm； 2.规格：1.5m宽*0.04m厚； 3.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m2 | 90
17 | 030412007017 | 路灯拆安 | 1.现有路灯拆安，原路灯拆除并做好绝缘防护，施工完后原样恢复； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 个 | 1
18 | 041001006003 | 管道拆除 | 1.拆除混凝土管道 管径在(mm)以内 φ500，拆除物及时清理； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m | 100
19 | 04B025 | 残土倒运 | 1.20t自卸车； 2.投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价； 3.所有垃圾均需按要求全部装车、厂内倒运到指定地点； 4.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 10
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：两厂区雨水工作量 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
20 | 04B026 | 残土外运 | 1.20t自卸车； 2.投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价； 3.所有垃圾均需按要求全部装车、外运到指定地点； 4.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 40
205分厂
1 | 040504001057 | 雨排井维修 | 1.技术规格：φ1000mm*1500mm； 2.技术要求：拆除雨排井内砖混称重围堰，拆除后重新砌筑围堰，符合玻璃钢井承重要求，砖混上方覆盖井圈及井盖，井圈与井盖连接处使用混凝土灌浆密封，外露混凝土部分与沥青路面保持同一水平线，现场产生的施工垃圾由施工方负责处理； 3.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 座 | 2
2 | 010401011009 | 雨排井维修 | 1.拆除、重新安装铸铁井盖φ1000mm，维修雨排井使用； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 座 | 2
3 | 010401011010 | 雨排井维修 | 1.拆除、重新安装铸铁井圈φ1000mm*1500mm，维修雨排井使用； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 座 | 2
4 | 010507007001 | 雨排井维修 | 1.抗渗混凝土C30P6，维修雨排井使用； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 1
5 | 040202011005 | 雨排井维修 | 1.碎石60mm厚，覆盖地面并铺设； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 2
6 | 040504001432 | 雨排改造 | 1.更换直径 |  | 个 | 5
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：两厂区雨水工作量 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
1000mm*3000mm砖混井； 2.井连接后回填土方，井口水泥灌浆浇筑井沿； 3.井底碎石淤泥挖、装车、外运（投标人根据实际情况考虑运距）； 4.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。
7 | 040501001003 | 雨排改造 | 1.安装φ500钢筋混凝土管厚度50mm； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 米 | 45
8 | 040104003036 | 挖管沟土方 | 1.挖沟0.8米宽*深2米*长45米（包含挖石子）； 2.投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价； 3.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 72
9 | 040204002045 | 马路砖拆除及恢复 | 1.马路砖拆除1.6㎡，维修完成后恢复1.6㎡； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m2 | 1.6
10 | 040204004012 | 侧石 石质 规格(mm) 截面150×100 | 1.马路边石拆除1米，维修完成后恢复1米； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m | 1
11 | 040202011006 | 石子铺设 | 1.石子铺设29㎡，20mm厚； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m2 | 29
12 | 040203006037 | 沥青地面 | 1.拆除及恢复1.6㎡沥青混凝土路面 ，粗粒式，摊铺 厚度6cm； 2.拆除及恢复1.6㎡沥青混凝土路面， 细粒式 ，摊铺 厚度4cm； 3.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m2 | 1.6
13 | 010404001016 | 预拌混凝土 地面垫层 | 1.拆除及恢复300mm厚混凝土C30基层1.6㎡； 2.满足设计图纸、招标文 |  | m3 | 0.48
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：两厂区雨水工作量 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
件、现场实际需求及标准规范等要求。
14 | 040103001022 | 直埋管沟回填 撼砂 | 1.φ500钢筋混凝土管更换45米底部垫撼砂； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 29.25
15 | 040103001007 | 回填土、夯实 | 回填土、夯实 1.投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | m3 | 33.919
16 | 04B027 | 残土倒运 | 1.投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价； 2.所有垃圾均需按要求全部装车、厂内倒运到指定地点； 3.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 38.081
17 | 04B028 | 残土外运 | 1.投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价； 2.所有垃圾均需按要求全部装车、外运到指定地点； 3.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 0.847
环保处理中心
1 | 010401011005 | 雨水篦子更换 | 1.铸铁400*600，拆除损坏的雨水箅子，维修更换新雨水箅子； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 个 | 13
2 | 040103001017 | 雨水篦子更换塌陷部位修复 | 1.使用5m3沙子填满塌陷处； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 5
3 | 011101001001 | 雨水篦子更换塌陷部位修复 | 1.在雨水井塌陷处使用水泥砂浆10mm厚修复找平； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 平方米 | 10
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：两厂区雨水工作量 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
4 | 04B011 | 雨水井疏通 | 1.φ600*4m雨水井疏通，下水清掏，需使用疏通器及电镐等； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 个 | 12
5 | 04B012 | 雨水管疏通 | 1.DN400雨水管路疏通，需配合抽水，同时下到井内，使用疏通器及电镐等工具拉扯工具疏通； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 米 | 160
6 | 040203006022 | 预处理雨水井附近地面拆除检查 | 1.沥青路面及水稳层拆除恢复，重新制作，拆除恢复需与原路面保持水平一致； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 平方米 | 200
7 | 040104003043 | 预处理雨水井附近地面拆除检查 | 1.挖土方、回填夯实 ； 2.投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价； 3.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 立方米 | 900
8 | 040504004004 | 雨水井重新安装恢复 | 1.φ600井脖0.8m高重新使用300mm红砖砌筑恢复，井脖砌筑需密封严密，不得使周边污水灌入； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 组 | 2
9 | 010401011011 | 雨水井圈及井盖重新安装恢复 | 1.恢复安装井圈及井脖2套（铸铁），制作水稳后与周边马路一齐； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 个 | 2
10 | 040103001023 | 雨水井圈及井盖重新安装恢复 | 1.井圈周边使用约5m3细砂回填后，制作水稳后与周边马路一齐； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 5
能源保障中心-张士
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：两厂区雨水工作量 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
1 | 040504001071 | 排水井、污水井拆除恢复 | 1.排水井尺寸为φ800，深2.5m，对排水井进行拆除恢复； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 个 | 7
2 | 040203015006 | 路面开沟 | 1.尺寸为：300m长，0.8m宽、深2m，开沟需划线切割； 2.投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价； 3.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m | 601.6
3 | 040104003044 | 路面开沟 | 1.尺寸为：300m长，0.8m宽、深2m，开沟进行挖掘； 2.投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价； 3.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 480
4 | 040202009003 | 回填砂 | 1.回填细沙0.2m； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 48
5 | 040203007003 | 道路基层 混凝土垫层 | 1.浇筑200mm，C25混凝土（代替水稳层）； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 48
6 | 040203006015 | 沥青路面恢复 | 1.铺设80mm厚中粒沥青，铺设前需冷油垫底； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m2 | 240
7 | 040103001008 | 残土回填 | 1.挑细土回填； 2.投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价； 3.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 364.8
8 | 030801001018 | 低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 50 | 1.安装φ57*3.5无缝钢管，需除锈刷油； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准 |  | 10m | 30
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：两厂区雨水工作量 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
规范等要求。
9 | 030804001018 | 安装弯头 | 1.安装DN50无缝弯头，需除锈刷油； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 10个 | 2
10 | 04B013 | 临时钢板铺设 | 1.临时铺色0.8m宽、6m长钢板、12mm厚(铺设3天)，施工单位自行考虑张数； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 项 | 1
11 | 040204004026 | 利旧拆除安装条石 | 1.规格：200mm*150mm*1000mm； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 条 | 10
12 | 04B014 | 铲土外运 | 1.投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价； 2.所有土方均需全部装车、外运； 3.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 120
13 | 04B015 | 吸污车吸污 | 1.需中大型吸污车进行吸污，1车20m3污泥； 2.投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价； 3.所有污泥均需按要求全部装车、外运到指定地点； 4.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 车 | 10
14 | 04B016 | 人工清淤 | 1.雨水井人工清淤； 2.投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价； 3.所有淤泥均需按要求全部装车、外运到指定地点； 4.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 6
204分厂-新产品中放
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：两厂区雨水工作量 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
1 | 040203015005 | 切割地面 | 1.切割机切割路面 沥青混凝土路面 厚度(cm) 10以内，拆除物及时清理； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m | 36
2 | 041001001009 | 拆除沥青路面100厚 | 1.拆除沥青路面100厚*1.5宽，拆除物及时清理； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 3.6
3 | 040104003033 | 挖沟 | 1.挖土方，1.5m*2m ； 2.投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价； 3.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 15
4 | 041001006002 | 管道拆除 | 1.拆除混凝土管道 管径在(mm)以内 φ400，拆除物及时清理； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m | 36
5 | 04B017 | 打卡子 | 1.铸铁卡直径250*300长； 2.人工清管子周围於泥，垃圾装车、外运（投标人根据实际情况考虑运距）； 3.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 套 | 1
6 | 040101005002 | 於泥清运 | 1.人工清理於泥； 2.投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价； 3.所有淤泥均需按要求全部装车、外运到指定地点； 4.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 15
7 | 04B018 | 吸污车 | 1.技术规格：10m3 2.投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价； 3.所有污泥均需按要求全 |  | 车 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：两厂区雨水工作量 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
部装车、外运到指定地点； 4.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。
8 | 04B020 | 泥浆泵 | 1.100管径泥浆泵抽水，人工配合； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 台班 | 2
9 | 040501001088 | 安装水泥管 | 1.预应力(自应力)混凝土管安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 400； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m | 36
10 | 040103001021 | 管道回填撼砂 | 1.回填撼砂，夯实； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 25
11 | 010501001004 | 混凝土垫层 | 1.现浇混凝土，垫层C20； 2.规格：1.5m宽*0.25m厚； 3.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 13.5
12 | 040203006035 | 沥青地面 | 1.天井沥青混凝土路面， 粗粒式 ，摊铺 厚度6cm； 2.规格：1.5m宽*0.06m厚； 3.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m2 | 54
13 | 040203006036 | 沥青地面 | 1.天井沥青混凝土路面， 细粒式 ，摊铺 厚度4cm； 2.规格：1.5m宽*0.04m厚； 3.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m2 | 54
14 | 040504001062 | 安装井 | 1.天井混凝土检查井 圆形，直径1000*2000； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 座 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：两厂区雨水工作量 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
15 | 010401011012 | 安装井盖 | 1.承重50t； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 套 | 1
16 | 010401011013 | 安装井盖 | 1.轻型井盖； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 套 | 1
17 | 010507001002 | 散水坡 | 1.现浇混凝土其它构件 散水 预拌混凝土C20； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m2 | 5
18 | 04B021 | 管道高压疏通车8000l | 1.多功能高压车8000L，管道疏通清洗； 2.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | 台班 | 2
19 | 04B023 | 残土倒运 | 1.20t自卸车； 2.投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价； 3.所有垃圾均需按要求全部装车、外运到指定地点； 4.满足设计图纸、招标文件、现场实际需求及标准规范等要求。 |  | m3 | 20
本页小计
合 计
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：两厂区雨水工作量 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
一般措施项目费(不含安全施工措施费)
1 | 041109001001 | 文明施工和环境保护费(不含第2册)
2 | 041109001002 | 文明施工和环境保护费 第2册
3 | 041109004001 | 雨季施工费(不含第2册)
4 | 041109004002 | 雨季施工费 第2册
其他措施项目费
5 | 041109002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费
6 | 041109003001 | 二次搬运费
7 | 041109004003 | 冬季施工费(不含第2册)
8 | 041109004004 | 冬季施工费 第2册
9 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费
10 | 041109005001 | 市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：两厂区雨水工作量 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：两厂区雨水工作量 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费
1.1 | 社会保障费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 其它
2 | 税金
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13