附件：2026年呼吸阀明细表

| 标的物名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 呼吸阀 | DN32 | 个 | 3 |  |
| 呼吸阀 | DN40 | 个 | 23 |  |
| 呼吸阀 | DN50 | 个 | 81 |  |
| 呼吸阀 | DN80 | 个 | 26 |  |
| 呼吸阀 | DN100 | 个 | 10 |  |
| 呼吸阀 | DN150 | 个 | 22 |  |
| 呼吸阀 | DN200 | 个 | 1 |  |
| 总计 |  |  | 166 |  |