| 序号 | 产品名称 | CAS号 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 到货时间 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测氯试纸 |  | 50mg/L | 本 | - | 10 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 2 | 异丙醇 | 67-63-0 | AR 500ml | 瓶 | - | 60 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 3 | 氯化钾 | 7447-40-7 | AR 500g | 瓶 | - | 2 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 4 | 硼酸 | 10043-35-3 | AR 500g | 瓶 | - | 2 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 5 | 无水乙醇 | 64-17-5 | AR 500ml | 瓶 | - | 85 | 合同签订后60日内到货 | GB/T 678-2023，含水不得过0.3% |
| 6 | 甲醇 | 67-56-1 | HPLC 500ml | 瓶 | - | 20 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 7 | 异丙醇 | 67-63-0 | 500ml高效液相色谱淋洗剂HPLC | 瓶 | - | 7 | 合同签订后60日内到货 | HG/T 2892-2020 |
| 8 | 氨氮专用耗材 |  | LH-N2N3-100 | 盒 | 连华科技 | 120 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 9 | 总氮试剂 |  | LH-NT-100 | 盒 | 连华科技 | 90 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 10 | 总磷专用耗材 |  | LH-P1P2-100 | 盒 | 连华科技 | 90 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 11 | 变色硅胶 | 112926-00-8 | 500g/瓶 | 瓶 | - | 3 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 12 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 4L 色谱级 | 瓶 | - | 4 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 13 | 1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷，或三乙烯二胺，缩写DABCO | 280-57-9 | 25g/瓶 | 瓶 | - | 2 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 14 | 1,4-二氢-2,6-二甲基-3,5-吡啶二羧酸二乙酯，或汉斯酯 | 1149-23-1 | 25g/瓶 | 瓶 | - | 2 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 15 | 抗坏血酸四异棕榈酸酯 | 183476-82-6 | 25g/瓶 | 瓶 | - | 1 | 合同签订后60日内到货 | 95%以上 |
| 16 | a-萘酚 | 90-15-3 | AR 5g | 瓶 | - | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 17 | 草酸铵一水 | 1113-38-8 | 500g AR | 瓶 | - | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 18 | 95%乙醇 | 64-17-5 | 500ml AR | 瓶 | - | 60 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 19 | 安洁清4号 实验室玻璃器皿专用洗涤剂 |  | 5L/瓶 | 瓶 | - | 1 | 合同签订后60日内到货 | 要新批号 |
| 20 | pH精密试纸 |  | pH5.5-9.0 | 本 | - | 20 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 21 | 溴化钾 | 7758-02-3 | SP 100g 瓶 | 瓶 | - | 6 | 合同签订后60日内到货 | 基线应大于75%透光率，除在3440及1630波长附近因残留或附着水而呈现一定的吸收峰，其他区域不应出现大于基线3%透光率的吸收谱带 |
| 22 | 硫代硫酸钠 | 10102-17-7 | AR 500g | 瓶 | - | 6 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 23 | 碳酸氢钠 | 144-55-8 | AR 500g | 瓶 | - | 7 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 24 | 乙腈 | 75-05-8 | 4L HPLC | 瓶 | - | 84 | 合同签订后60日内到货 | 含量≥99.9%，用水做空白，照紫外-可见分光光度法（通则0401）测定。在200nm的波长处，吸光度不得过0.10，在240-400nm的范围内，吸光度不得过0.01. |
| 25 | 氨水（氢氧化铵) | 1336-21-6‌ | 500ml AR | 瓶 | - | 5 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 26 | 甲醇 | 67-56-1 | 色谱纯4L | 瓶 | - | 68 | 合同签订后60日内到货 | 在200-400nm 处 扫描，吸光度在220-240nm 范围内不得 过0.40，在241-250nm 范围内不得过 0.20,在251-300nm 范围内不得过0.10，在300nm以上不得过0.05.含水分为0.1% |
| 27 | 1-氯-2,4-二硝基苯 | 97-00-7 | 25g，含量≥99% | 瓶 | - | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 28 | 正己烷 | 110-54-3 | AR500ml | 瓶 | - | 20 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 29 | 无水吡啶卡尔费休试剂(容量法混合型卡尔费休试剂（无吡啶）） |  | AR500ml，深棕色液体，滴定强度范围3-4mgH2O/ml | 瓶 | - | 10 | 合同签订后60日内到货 | 有效期至少1年 |
| 30 | 甲烷磺酸 | 75-75-2 | HPLC100g | 瓶 | - | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 31 | 碘 | 7553-56-2 | AR250g | 瓶 | - | 3 | 合同签订后60日内到货 | GB/T 675-2011 |
| 32 | 二甲亚砜 | 67-68-5 | GC级别1L | 瓶 | - | 1 | 合同签订后60日内到货 | 不含二氯甲烷和甲醇 |
| 33 | 甲醇 | 67-56-1 | 色谱纯500ml（不含乙醇) | 瓶 | - | 1 | 合同签订后60日内到货 | 不含乙醇，在200-400nm 处 扫描，吸光度在220-240nm 范围内不得 过0.40，在241-250nm 范围内不得过 0.20,在251-300nm 范围内不得过0.10，在300nm以上不得过0.05.含水分为0.1% |
| 34 | 碳酸氢钠 | 144-55-8 | 500g色谱纯 | 瓶 | - | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 35 | 硫酸铈铵四水 | 18923-36-9 | AR500g含量大于等于98.0% | 瓶 | - | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 36 | N-甲基吡咯烷酮 | 872-50-4 | AR500ml,含量≥99.0% | 瓶 | - | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 37 | 四氢呋喃 | 109-99-9 | AR500ml | 瓶 | - | 2 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 38 | 无水甲醇 | 67-56-1 | AR500ml | 瓶 | - | 10 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 39 | 过硫酸铵 | 7727-54-0 | AR500g | 瓶 | - | 5 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 40 | 五氧化二磷 | 1314-56-3 | AR500g | 瓶 | - | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 41 | 三氯化铁（无水） | 7705-08-0 | AR500g | 瓶 | - | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 42 | 柠檬酸，一水 | 5949-29-1 | AR500g | 瓶 | - | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 43 | 硫酸锌，七水 | 7446-20-0 | AR500g | 瓶 | - | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 44 | 六水合硝酸钴 | 10026-22-9 | AR100g | 瓶 | - | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 45 | 铬酸钾 | 7789-00-6 | CP500g | 瓶 | - | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 46 | 二氧化氯检测试纸 |  | 10-500ppm | 盒 | - | 3 | 合同签订后60日内到货 | 张士厂区 |
| 47 | 硫酸 | 7664-93-9 | 500ml/AR | 瓶 | - | 20 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 48 | 硝酸 | 7697-37-2 | AR 2.5L，浓度65%-68% | 瓶 | - | 72 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 49 | 乙醚 | 60-29-7 | AR500ml | 瓶 | - | 5 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 50 | 甲苯 | 108-88-3 | AR500ml | 瓶 | - | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |

注：序号47-50项为易制毒、易制爆类化学品，投标人经营范围需涵盖所涉及品种。