| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 到货时间 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 250g | 瓶 | 117 | 合同签订后60日到货 | 用于各种微生物的增菌培养，灭菌条件121℃，15mim。 |
| 2 | 硫乙醇酸盐流体培养基（不含琼脂） | 250g/颗粒 | 瓶 | 7 | 合同签订后60日到货 |  |
| 3 | 琼脂粉 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 合同签订后60日到货 |  |
| 4 | 营养肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 3 | 合同签订后60日到货 |  |
| 5 | 干热灭菌生物指示剂 | 180℃ | 支 | 100 | 合同签订后60日到货 | 枯草杆菌黑色变种芽孢用培养基。 180度灭菌，灭菌时长2小时。 |
| 6 | 水中臭氧试剂（一） （二） （三） | 4s101sc-2-套 | 套 | 2 | 合同签订后60日到货 | 生产线验证使用 |
| 7 | 胰蛋白胨大豆肉汤 | 25公斤/袋 | 袋 | 6 | 合同签订后60日到货 | pH：7.1~7.5，无菌、质控菌生长良好，适用于模拟验证 |
| 8 | 甘露醇氯化钠琼脂培养基 | 250g/BR | 瓶 | 10 | 合同签订后60日到货 |  |
| 9 | 鲎试剂 | 0.25EU/ml,0.1ml/支 | 支 | 500 | 合同签订后60日到货 | 要求符合中国药典2025版，要求最新批号 80瓶细菌内毒素检查用水与0.1ml/支的鲎试剂配套使用 |
| 10 | 鲎试剂 | 0.06EU/ml,0.1ml/支 | 支 | 1000 | 合同签订后60日到货 |  |
| 11 | 细菌内毒素检查用水 | 50ml/瓶 | 瓶 | 100 | 合同签订后60日到货 |  |
| 12 | 鲎试剂 | 0.06EU/ml,0.65ml/支 | 支 | 100 | 合同签订后60日到货 | 要求符合中国药典2025版，要求最新批号 细菌内毒素检查用水与0.65ml/支的鲎试剂配套使用 |
| 13 | 鲎试剂 | 0.25EU/ml,0.65ml/支 | 支 | 30 | 合同签订后60日到货 |  |
| 14 | 细菌内毒素检查用水 | 50ml/瓶 | 瓶 | 80 | 合同签订后60日到货 |  |
| 15 | 胰酪大豆胨琼脂培养基 | 250g | 瓶 | 120 | 合同签订后60日到货 | 用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测，以及医药工业洁净室无菌程度的检测及消毒剂效果测试（121℃15min）(2025中国药典） |
| 16 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基 | 250g | 瓶 | 10 | 合同签订后60日到货 |  |
| 17 | 沙氏葡萄糖液体培养基 | 250g | 瓶 | 3 | 合同签订后60日到货 |  |
| 18 | 麦康凯液体培养基 | 250g | 瓶 | 60 | 合同签订后60日到货 | 用于药品，生物制品微生物限度检查法中革兰氏阴性菌的选择性培养。灭菌条件121℃，15mim。 |
| 19 | 溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基 | 250g | 瓶 | 3 | 合同签订后60日到货 |  |
| 20 | RV沙门菌增菌液体培养基 | 250g | 瓶 | 3 | 合同签订后60日到货 |  |
| 21 | pH7.0氯化钠蛋白胨缓冲液 | 250g | 瓶 | 60 | 合同签订后60日到货 | 用于样品制备的稀释液或缓冲液。灭菌条件:121℃15min |
| 22 | 7.5%氯化钠肉汤（食品） | 250g | 瓶 | 10 | 合同签订后60日到货 | 用于食品检验（121℃15min） |
| 23 | 血平皿 | 9cm | 个 | 10 | 合同签订后60日到货 | 有效期大于等于3个月（用于食品检验，若有第三方检测报告可提供，没有可提供厂家出厂报告） |
| 24 | NAC液体培养基 | 250g | 瓶 | 8 | 合同签订后60日到货 | 用于微生态活菌制品中铜绿假单胞菌增菌培养基，中国药典2020(121℃15min) |