附件

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 技术要求 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 要求到货时间节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汞单元素标准溶液 | —— | —— | 50ml，1000ug/ml | 瓶 | 1 | 签订合同后，60日内到货。 |
| 2 | 中高温黏度标准物质 | —— | —— | 250ml | 支 | 1 | 签订合同后，60日内到货。 |
| 3 | 葡萄糖 | —— | 50-99-7；要求四大光谱紫外，红外 ，核磁（定量和定性， 质谱要求含量而不是纯度，含量要求95%以上 | 800mg | 支 | 1 | 签订合同后，60日内到货。 |
| 4 | 吡拉西坦杂质D | —— | 新批号53934-76-2；要求四大光谱紫外，红外 ，核磁（定量和定性， 质谱要求含量而不是纯度，含量要求95%以上 | 50mg | 支 | 1 | 签订合同后，60日内到货。 |
| 5 | 那可丁 | —— | 128-62-1；需要提供结构确证图谱，紫外 红外 质谱 核磁（定量和定性）四大图谱，含量及纯度要在95%以上，HPLC有关物质测定用。车间验证（不要山东沃德森） | 200mg | 支 | 2 | 签订合同后，60日内到货。 |
| 6 | 炭黑比表面积标准物质 | —— | GBW13905 | 10g | 瓶 | 1 | 合同签订后，60日内到货。 |
| 7 | 乙二醇 | 中国食品药品检定研究院 | 101111 | 100mg | 支 | 15 | 合同签订后，60日内到货。 |
| 8 | 磷霉素氨丁三醇EP杂质A二钠盐 | —— | 84954-80-3（游离酸）；需要提供结构确证图谱，紫外 红外 质谱 核磁（定量和定性）四大图谱，含量要在95%以上。 | 50mg | 支 | 2 | 合同签订后，60日内到货。 |
| 9 | 烟酸（B3）纯度标准物质 | EP | 货号Y0001995 | 250㎎/支 | 支 | 1 | 签订合同后，90日内到货。 |
| 10 | 二醇物 | — | 84954-80-3；须有结构确证图谱、质谱、核磁、红外光谱，提供准确的液相含量指标值（≥90%） | 100mg/支 | 支 | 1 | 签订合同后，60日内到货。 |
| 11 | 细菌内毒素标准品 | EP | 货号： E0150000 | 10mg/支 | 支 | 2 | 签订合同后，90日内到货。 |