## Sheet1
附件：明细表
序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 维修内容 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 变压器 | SZ11-40000/66 | 变压器油色谱分析、油耐压试验、油介损测量、微水含量测量 | 台 | 2 | 细河厂区
2 | 有载调压开关 | ZVMⅢ500Y-72.5/C-10193W | 变压器有载开关油色谱分析、油耐压试验、油介损测量、微水含量测量 | 台 | 2
3 | 消弧线圈 | XDZ1-1900KVA | 消弧线圈变压器油色谱分析、油耐压试验、油介损测量、微水含量测量 | 项 | 2
4 | 主变 | PST671U | 做继电保护试验（66kV变电所2台变压器一次、二次开关保护试验） | 台 | 2
5 | 10kV高压电容器 | BFM-11/√3-250-1W | 极对壳绝缘电阻、电容值、极对壳耐压试验、冲击合闸试验 | 台 | 102
6 | 10kV过电压保护器 | TBP-B-12.7/600 | 直流1mA参考电压试验，泄漏电流试验 | 台 | 34
7 | 10kV避雷器保护试验 | HY5WS-17/50 | 系统检查、绝缘电阻测试、直流耐压试验、泄漏电流测试 | 台 | 30
8 | 绝缘胶板 | 12mm、8mm、5mm、3mm | 绝缘胶板做耐压试验 | 处 | 30
9 | 干式变压器 | SCB11-（800-3150）/10.5 | 测量绝缘电阻，做耐压试验 | 台 | 20
10 | 10kV电源电缆 | (YJV-8.7/10) | 交流耐压试验 | 条 | 7
11 | 10kV电源电缆 | (YJV-8.7/10) | 电缆识别 | 条 | 1
12 | 锅炉高频高压电源变压器 | HFHV0.8A72kV | 油检测 | 台 | 3
13 | PT | —— | 互感器保护试验 | 台 | 3 | 张士厂区
14 | 配电变压器 | SCBII | 系统检查、绝缘电阻测试、直流耐压试验、泄漏电流测试 | 台 | 23
15 | 氧化锌避雷器 | 10KV | 系统检查、绝缘电阻测试、直流耐压试验、泄漏电流测试 | 节 | 99
16 | 电流互感器 | 10KV | 互感器保护试验 | 只 | 66
17 | 高压柜开关 | KYN28 | 开关柜的耐压试验、接地电阻测 试、绝缘电阻测试、开关与保护 相互动作测试。 | 台 | 34
18 | 10kV电源电缆 | (YJV-8.7/10) | 耐压试验 | 条 | 27
19 | 10kV电源电缆 | (YJV-8.7/10) | 交流耐压试验 | 条 | 2
20 | 开关继电保护 | —— | 继电保护调试 | 台 | 33
21 | 变压器 | RMW1-3200/3 2000A | B楼变电所3#变压器、总降变电所1#变压器二次回路接线柱更换 | 套 | 2
22 | 绝缘胶板 | 5mm | 做耐压试验 | 处 | 11