| 序号 | 产品名称 | CAS号 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 到货时间 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亚硫酸氢钠 |  | AR 500g | 瓶 | 121 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 2 | 异辛烷 | 540-84-1 | HPLC 500ml | 瓶 | 20 | 合同签订后60日内到货 | 国标 |
| 3 | 正戊醇 | 71-41-0 | HPLC 500ml | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 | 国标 |
| 4 | 2,6-二叔丁基对甲酚 | 128-37-0 | AR 500g | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 | 国标 |
| 5 | 氯化钾 | ‌7447-40-7 | AR 500g | 瓶 | 5 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 6 | 硫酸汞 | 7783-35-9 | AR 500g | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 7 | 二甲苯 | 1330-20-7 | 高纯试剂≥98% 100ml | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 | 有质量报告 |
| 8 | 乙腈 | 75-05-8 | HPLC 4L | 瓶 | 140 | 合同签订后60日内到货 | 含量≥99.9%，用水做空白，照紫外-可见分光光度法（通则0401）测定。在200nm的波长处，吸光度不得过0.10，在240-400nm的范围内，吸光度不得过0.01. |
| 9 | 甲醇 | 67-56-1 | 4L HPLC | 瓶 | 100 | 合同签订后60日内到货 | 在200-400nm 处 扫描，吸光度在220-240nm 范围内不得 过0.40，在241-250nm 范围内不得过 0.20,在251-300nm 范围内不得过0.10，在300nm以上不得过0.05.含水分为0.1% |
| 10 | 薄层硅胶粉GF254 | 112926-00-8 | 500g | 瓶 | 4 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 11 | 柱层层析硅胶 200-300目 | 112926-00-8 | 1kg/袋 | 袋 | 2 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 12 | 多聚甲醛 | 30525-89-4 | 500gCP或≥95% | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 13 | 无水亚硫酸钠 | 7757-83-7 | AR 500g | 瓶 | 9 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 14 | N,N-二甲基甲酰胺（DMF） | 68-12-2 | 500ml试剂级或≥99.5% | 瓶 | 10 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 15 | 无水氯化铝 | 7446-70-0 | 500g分析纯或≥99% | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 16 | 正庚烷 | 142-82-5 | AR 500ml | 瓶 | 20 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 17 | 3-氧代丁酸钠 | 623-58-5 | ≥95% 10g/瓶 | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 18 | 双乙烯酮 | 674-82-8 | ≥97% 50g/瓶 | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 19 | 3-乙酰氧基丙酸 | 4272-12-2 | ≥95% 1g/瓶 | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 20 | 过硫酸氢钾 | 70693-62-8 | 500gCP或≥42% KHSO5 basis | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 21 | N-氯代丁二酰亚胺 | 128-09-6 | 500g分析纯或≥98% | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 22 | 乙醛溶液40% | 75-07-0 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 | 技术室 工业丙酮（GB/T 6026-2013） |
| 23 | 丙醛 | 123-38-6 | 500ml/瓶 色谱级 | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 | 技术室 工业丙酮（GB/T 6026-2013） |
| 24 | 双丙酮醇 | 123-42-2 | 500ml/瓶 色谱级 | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 | 技术室 工业丙酮（GB/T 6026-2013） |
| 25 | 正己烷 | 110-54-3 | 500ml/瓶 HPLC |  | 40 | 合同签订后60日内到货 | 以水为空白，照紫外-可见分光光度法（通则0401）测定。在210nm的波长处，吸光度不得过0.3，在260-400nm的范围内，吸光度不得过0.01。 |
| 26 | 甲基橙 | 547-58-0 | IND 25g | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 27 | 溴百里香酚蓝 | 76-59-5 | IND 10g | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 28 | 溴酚蓝 | 115-39-9 | IND 10g | 瓶 | 3 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 29 | 溴甲酚绿 | 76-60-8 | IND 10g | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 30 | 百里香酚酞 | 125-20-2 | IND 25g | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 31 | 铬黑T | 1787-61-7 | 指示剂 25g | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 32 | 酚酞 | 77-09-8 | IND 25g | 瓶 | 3 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 33 | 荧光素 | 2321-07-5 | IND 25g | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 34 | 甲基红 | 493-52-7 | IND 25g | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 35 | 百里香酚蓝 | 76-61-9 | IND 25g | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 36 | 羟基萘酚蓝 | 63451-35-4 | 1g 指示剂 | 瓶 | 4 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 37 | 二甲酚橙 | 3618-43-7 | 5g 指示剂 | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 38 | 冰醋酸 | 64-19-7 | GR500ml | 瓶 | 20 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 39 | 四水合钼酸铵 | 12054-85-2 | AR500g | 瓶 | 3 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 40 | 氢氟酸 | 7664-39-3 | AR500ml | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 41 | 氯化钾 | 7447-40-7 | 高纯25g ≥99.99% | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 42 | 溴化钾 |  | SP 100g | 瓶 | 15 | 合同签订后60日内到货 | 基线应大于75%透光率，除在3440及1630波长附近因残留或附着水而呈现一定的吸收峰，其他区域不应出现大于基线3%透光率的吸收谱带 |
| 43 | 无水乙醇 | 64-17-5 | 500ml/瓶，AR | 瓶 | 40 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 44 | 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | GR,500g/瓶 | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 45 | 冰乙酸 | 64-19-7 | AR 500ml | 瓶 | 20 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 46 | 硝基苯 | 98-95-3 | AR500ml | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 | 含量≥99% |
| 47 | 甲醇 | 67-56-1 | AR500ml | 瓶 | 20 | 合同签订后60日内到货 | 吸光度在220-240nm 范围内不得 过0.40，在241-250nm 范围内不得过 0.20,在251-300nm 范围内不得过0.10，在300nm以上不得过0.05. |
| 48 | 无水甲醇 | 67-56-1 | AR500ml | 瓶 | 20 | 合同签订后60日内到货 | GB/T 338-2011 |
| 49 | 正丙醇 | 71-23-8 | AR500ml | 瓶 | 3 | 合同签订后60日内到货 | 含量≥99.8% |
| 50 | 液体石蜡 | 8012-95-1 | 化学醇500ml | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 51 | 五氧化二磷 | 1314-56-3 | AR500g | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 | GB/T 2305-2000 |
| 52 | 1-甲基-2-吡咯烷酮 | 872-50-4 | AR500ml | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 | T/CRIAC 0071-2022 |
| 53 | 甲基叔丁基醚 | 1634-04-4 | HPLC500ml | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 | 含量≥99.7% |
| 54 | 苯甲醇 | 100-51-6 | HPLC500ml | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 | 含量≥99.5% |
| 55 | 氯胺T，三水 | 7080-50-4 | AR500g | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 56 | 脲（脲素） | 57-13-6 | AR500g | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 | GB/T 696-2008,含量≥99.0% |
| 57 | 2-萘酚 | 135-19-3 | AR100g | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 | 含量≥99.0% |
| 58 | 己二酸 | 124-04-9 | AR500g | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 | 含量≥99% |
| 59 | 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | AR500g | 瓶 | 20 | 合同签订后60日内到货 | GB/T 1274-2011 |
| 60 | 碳酸铵 | 10361-29-2 | AR500g | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 | YDQB/0012-2008 |
| 61 | 硫脲 | 62-56-6 | 优级纯500g，含量不小于99.5% | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 62 | 玫棕酸二钠盐 | 523-21-7 | AR5g | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 63 | 异戊醇 | 123-51-3 | 500ml | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 | 含量≥99% |
| 64 | 磷酸 | 7664-38-2 | AR500ml | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 65 | 溴化钾 | 7758-02-3 | SP光谱纯10g | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 66 | N,N-二甲基甲酰胺 | 68-12-2 | HPLC 4L | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 | 采购进口试剂，与现有国产品牌对比 |
| 67 | 环己烷 | 110-82-7 | AR 500ml | 瓶 | 20 | 合同签订后60日内到货 | GB/T 14305-2015 |
| 68 | 30%过氧化氢 | 7722-84-1 | 500ml/AR | 瓶 | 10 | 合同签订后60日内到货 |  |
| 69 | 三氯甲烷 | 67-66-3 | AR500ml | 瓶 | 40 | 合同签订后60日内到货 | GB/T 682-2002 |
| 70 | 盐酸 | 7647-01-0 | AR500ml | 瓶 | 60 | 合同签订后60日内到货 | GB/T625-2007，含HCL应为36%-38% |
| 71 | 硝酸 | 7697-37-2 | AR500ml | 瓶 | 2 | 合同签订后60日内到货 | GB/T 626-2006 |
| 72 | 六亚甲基四胺 | 100-97-0 | AR500g | 瓶 | 1 | 合同签订后60日内到货 | —— |
| 73 | 硫酸 | 7664-93-9 | AR 2500ml | 瓶 | 6 | 合同签订后60日内到货 | 要塑料瓶装 |

注：序号68-73项为易制毒、易制爆类化学品，投标人经营范围需涵盖所涉及品种。