附件：采购明细表

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 预计数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PU铜丝加强软管 | 2.5寸 | 米 | 50.00 |  |
| 2 | PU铜丝加强软管 | 3寸 | 米 | 20.00 |  |
| 3 | 多用途网线增强管 | 15*2，4分 | 米 | 100.00 |  |
| 4 | 多用途网线增强管 | 19*2, 6分 | 米 | 230.00 |  |
| 5 | 多用途网线增强管 | 25*2,1寸 | 米 | 100.00 |  |
| 6 | 多用途网线增强管 | 32*3,1.2寸 | 米 | 20.00 |  |
| 7 | 多用途网线增强管 | 38*3,1.5寸 | 米 | 30.00 |  |
| 8 | PVC网线增强管(食品级） | E16×22,50米/件,蓝色 | 米 | 160.00 |  |
| 9 | PVC网线增强管(食品级） | E19×26,50米/件,蓝色 | 米 | 150.00 |  |
| 10 | PVC网线增强管(食品级） | E25×31,50米/件,蓝色 | 米 | 230.00 |  |
| 11 | PVC网线增强管(食品级） | E50*62,50米/件,蓝色 | 米 | 50.00 |  |
| 12 | 白塑料管（厚壁） | 6分，壁厚2.0 | 米 | 30.00 |  |
| 13 | 白塑料管（厚壁） | 1" | 米 | 350.00 |  |
| 14 | 白塑料管（厚壁） | 1.5寸 | 米 | 50.00 |  |
| 15 | 白塑料管（厚壁） | 2" | 米 | 200.00 |  |
| 16 | 白塑料管（厚壁） | 2.5寸 | 米 | 30.00 |  |
| 17 | 白塑料管（厚壁） | 3寸 | 米 | 5.00 |  |
| 18 | 洁具软连接 | 4分*500mm | 条 | 120.00 |  |
| 19 | 不锈钢进水管软连接大小公母头 | 长60cm | 个 | 55.00 |  |
| 20 | 液化汽带钢丝胶管 | 10mm | 米 | 80.00 |  |
| 21 | 纯胶管 | 6分，黑 | 米 | 60.00 |  |
| 22 | 纯胶管 | 1寸，黑 | 米 | 80.00 |  |
| 23 | 纯胶管 | 1.2寸，黑 | 米 | 60.00 |  |
| 24 | 防冻钢丝增强管 | 4’防冻耐酸碱抗压0.4MPa | 米 | 70.00 |  |
| 25 | 防冻钢丝增强管 | DN20 防冻耐酸碱抗压0.4Mpa | 米 | 120.00 |  |
| 26 | 防冻钢丝增强管 | 1寸防冻耐酸碱抗压0.4Mpa | 米 | 437.00 |  |
| 27 | 防冻钢丝增强管 | 1.2寸 防冻耐酸碱抗压0.4Mpa | 米 | 460.00 |  |
| 28 | 防冻钢丝增强管 | 1.5寸 防冻耐酸碱抗压0.4Mpa | 米 | 150.00 |  |
| 29 | 防冻钢丝增强管 | 2.5寸 防冻耐酸碱抗压0.4Mpa | 米 | 310.00 |  |
| 30 | 防冻钢丝增强管 | 3寸 防冻耐酸碱抗压0.4Mpa | 米 | 220.00 |  |
| 31 | 防冻钢丝增强管 | Ø77防冻耐酸碱抗压0.4Mpa | 米 | 10.00 |  |
| 32 | 防冻钢丝增强管 | 内径110mm 防冻耐酸碱抗压0.4Mpa | 米 | 5.00 |  |
| 33 | 防冻钢丝增强管 | 1寸，高耐寒耐酸碱静电，抗压0.4MPa | 米 | 5.00 |  |
| 34 | 防冻钢丝增强管 | 1.2寸，高耐寒耐酸碱静电，抗压0.4MPa | 米 | 50.00 |  |
| 35 | 防冻钢丝增强管 | 2寸，高耐寒耐酸碱静电，抗压0.4MPa | 米 | 600.00 |  |
| 36 | 防冻钢丝增强管 | 2.5"，高耐寒耐酸碱静电，抗压0.4MPa | 米 | 5.00 |  |
| 37 | 防冻钢丝增强管 | 3寸，高耐寒耐酸碱静电，抗压0.4MPa | 米 | 6.00 |  |
| 38 | 防冻钢丝增强管 | 4寸，高耐寒耐酸碱静电，抗压0,4MPa | 米 | 650.00 |  |
| 39 | 钢丝增强管 | 4' | 米 | 280.00 |  |
| 40 | 钢丝增强管 | 6' | 米 | 630.00 |  |
| 41 | 钢丝增强管 | 1" | 米 | 320.00 |  |
| 42 | 钢丝增强管 | 1.2" | 米 | 130.00 |  |
| 43 | 钢丝增强管 | 1.5" | 米 | 20.00 |  |
| 44 | 钢丝增强管 | 2" | 米 | 90.00 |  |
| 45 | 钢丝增强管 | 内径90mm | 米 | 15.00 |  |
| 46 | 钢丝增强管（加厚) | 1寸，压缩空气压力0.6MPa | 米 | 180.00 |  |
| 47 | 钢丝增强管（加厚) | 1.2寸，压缩空气压力0.6MPa | 米 | 120.00 |  |
| 48 | 钢丝增强管（加厚) | 1.5寸压缩空气压力0.6MPa | 米 | 100.00 |  |
| 49 | 钢丝增强管（加厚) | 2寸，压缩空气压力0.6MPa | 米 | 90.00 |  |
| 50 | 钢丝增强管（加厚) | 2.5寸，压缩空气0.6MPa | 米 | 50.00 |  |
| 51 | 钢丝增强管（加厚) | 内径110mm，耐压0.4MPa以上 | 米 | 5.00 |  |
| 52 | 钢丝增强管（加厚) | 内径160，壁厚8mm，耐压0.6MPa，耐低温耐酸碱 | 米 | 30.00 |  |
| 53 | 钢丝增强管（耐高温） | 1寸走蒸汽 | 米 | 140.00 |  |
| 54 | 钢丝增强管（耐高温） | 1.2寸，走蒸汽 | 米 | 85.00 |  |
| 55 | 钢丝增强管（耐高温） | 1.5寸，走蒸汽 | 米 | 10.00 |  |
| 56 | 钢丝增强管（耐高温） | 2寸，走蒸汽 | 米 | 10.00 |  |
| 57 | 硅胶管（白色） | 6*10，耐高温 | 米 | 300.00 |  |
| 58 | 硅胶管（白色） | 8*12，耐高温 | 米 | 20.00 |  |
| 59 | 硅胶管（白色） | 10*16，耐高温 | 米 | 20.00 |  |
| 60 | 硅胶管（白色） | 12*18，耐高温 | 米 | 20.00 |  |
| 61 | 硅胶管（白色） | 16*22 ，耐高温 | 米 | 20.00 |  |
| 62 | 硅胶管（白色） | 19*25 ，耐高温 | 米 | 40.00 |  |
| 63 | 硅塑水管 | 4分白色 | 米 | 110.00 |  |
| 64 | 硅塑水管 | 6分，白色 | 米 | 160.00 |  |
| 65 | 硅塑水管 | 1寸，白色 | 米 | 30.00 |  |
| 66 | 黑胶管 | 6分 | 米 | 90.00 |  |
| 67 | 黑胶管 | 1寸 | 米 | 110.00 |  |
| 68 | 黑胶管 | 2.5寸 | 米 | 10.00 |  |
| 69 | 黑胶管 | 1寸橡胶钢丝蒸汽管 | 米 | 90.00 |  |
| 70 | 黑胶管 | 1.2寸橡胶钢丝蒸汽管 | 米 | 120.00 |  |
| 71 | 夹布输水胶管 | 1.2寸 | 米 | 20.00 |  |
| 72 | 耐高温高压纯胶管 | 1寸,蒸汽压力0.5MPa | 米 | 160.00 |  |
| 73 | 耐高温高压黑胶管 | 1.2寸蒸汽压力0.5MPa | 米 | 210.00 |  |
| 74 | 耐高温高压胶管 | 6分（3/4) | 米 | 210.00 |  |
| 75 | 耐高温高压胶管 | 4分 | 米 | 90.00 |  |
| 76 | 耐高温高压胶管 | 1寸 | 米 | 30.00 |  |
| 77 | 耐高温高压胶管 | 1.2寸，耐压0.8MPa | 米 | 160.00 |  |
| 78 | 耐高温高压胶管 | 1寸 耐温200度耐压1.6Mpa | 米 | 40.00 |  |
| 79 | 耐酸胶管 | 2.5寸 | 米 | 100.00 |  |
| 80 | 耐酸胶管 | 2寸 | 米 | 10.00 |  |
| 81 | 蠕动泵硅胶管 | 内径6mm，外径9mm，壁厚1.5mm | 米 | 40.00 |  |
| 82 | 蛇皮管 | 15mm（穿线用） | 米 | 200.00 |  |
| 83 | 蛇皮管 | 20mm白色，穿线用 | 米 | 20.00 |  |
| 84 | 蛇皮管 | 20mm黑色，穿线用 | 米 | 20.00 |  |
| 85 | 蛇皮管 | 25mm，穿线用 | 米 | 170.00 |  |
| 86 | 蛇皮管 | 32mm，穿线用 | 米 | 20.00 |  |
| 87 | 食品级进口钢丝软管 | DN152，外径155 | 米 | 10.00 |  |
| 88 | 食品级进口钢丝软管 | DN50 | 米 | 50.00 |  |
| 89 | 食品级进口钢丝软管 | DN25 | 米 | 20.00 |  |
| 90 | 食品级进口钢丝软管 | 65mm，壁厚1.2mm | 米 | 40.00 |  |
| 91 | PVC钢丝增强管(食品级） | 6分 | 米 | 20.00 |  |
| 92 | PVC钢丝增强管(食品级） | 1寸 | 米 | 135.00 |  |
| 93 | PVC钢丝增强管(食品级） | 1.2寸 | 米 | 20.00 |  |
| 94 | PVC钢丝增强管(食品级） | 1.5寸 | 米 | 40.00 |  |
| 95 | PVC钢丝增强管(食品级） | 2寸 | 米 | 70.00 |  |
| 96 | PVC钢丝增强管(食品级） | 3寸 | 米 | 30.00 |  |
| 97 | 硅胶板（白） | 宽1m*厚0.5mm | 米 | 7.00 |  |
| 98 | 硅胶板（白） | 宽1m*厚1mm | 米 | 35.00 |  |
| 99 | 硅胶板（白） | 宽1m*厚2mm | 米 | 41.00 |  |
| 100 | 硅胶板（白） | 宽1m*厚3mm | 米 | 42.00 |  |
| 101 | 硅胶板（白） | 宽1m*厚5mm | 米 | 62.00 |  |
| 102 | 白胶板 | 宽1m*厚5mm | 米 | 40.00 |  |
| 103 | 白胶板 | 宽1m*厚3mm | 米 | 68.00 |  |
| 104 | 白熟胶板 | 宽1m*厚5mm | 米 | 40.00 |  |
| 105 | 白熟胶板 | 宽1m*厚2mm真空 | 米 | 5.00 |  |
| 106 | 白熟耐酸胶板 | 宽1m*厚3.5mm | 米 | 130.00 |  |
| 107 | 纯胶板 | 宽1m*厚3mm | 米 | 10.00 |  |
| 108 | 纯胶板 | 宽1m*厚6mm | 米 | 10.00 |  |
| 109 | 黑胶板 | 宽1m*厚3mm | 米 | 170.00 |  |
| 110 | 黑胶板 | 宽1m*厚5mm | 米 | 280.00 |  |
| 111 | 绝缘黑胶板 | 宽1m*厚5mm | 米 | 10.00 |  |
| 112 | 耐酸碱胶板 | 宽1m*厚3mm | 米 | 146.00 |  |
| 113 | 食品级硅胶板 | 宽1m*厚3mm | 米 | 35.00 |  |
| 114 | 食品级硅胶板 | 宽1m*厚5mm | 米 | 25.00 |  |
| 115 | 洁具软连接 | 6分*500mm | 条 | 25.00 |  |
| 116 | 复合高分子钢丝增强管 | 4寸，耐压力1.2MPa | 米 | 30.00 |  |