| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 到货时间 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胰酪大豆胨液体培养基（TSB） | 250g | 瓶 | 120 | 合同签订后60日到货 |  |
| 2 | 硫乙醇酸盐流体培养基（不含琼脂） | 250g/颗粒 | 瓶 | 20 | 合同签订后60日到货 |  |
| 3 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 100支/盒（121℃） | 支 | 650 | 合同签订后60日到货 |  |
| 4 | BD试验包 | 121℃ | 个 | 16 | 合同签订后60日到货 |  |
| 5 | 水中臭氧试剂（一） （二） （三） | 4s101sc-2-套（50支/套） | 套 | 3 | 合同签订后60日到货 |  |
| 6 | 细菌内毒素指示剂 | 1250EU 支 | 支 | 120 | 合同签订后60日到货 | 福州新北生化工业有限公司细菌内毒素，验证未通过，此供应商的试剂有不合格风险。 |
| 7 | 鲎试剂 | 灵敏度0.125EU/ml 0.1ml | 支 | 200 | 合同签订后60日到货 |  |
| 8 | 细菌内毒素检查用水 | 50ml/瓶 | 瓶 | 20 | 合同签订后60日到货 |  |
| 9 | 鲎试剂 | 灵敏度0.25EU/ml 0.1ml | 支 | 700 | 合同签订后60日到货 | 鲎试剂与细菌内毒素检查用水配套使用厂家一致，最新批号 |
| 10 | 鲎试剂 | 0.06EU/ml,0.1ml/支 | 支 | 1000 | 合同签订后60日到货 |  |
| 11 | 细菌内毒素检查用水 | 100ml/瓶 | 瓶 | 40 | 合同签订后60日到货 |  |
| 12 | 115℃压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 100支/盒 | 盒 | 1 | 合同签订后60日到货 |  |
| 13 | 121℃压力蒸汽灭菌生物指示卡 | 200片/盒 | 盒 | 1 | 合同签订后60日到货 |  |
| 14 | 160℃干热灭菌生物指示剂 | 50支/盒 | 盒 | 1 | 合同签订后60日到货 |  |
| 15 | 紫外强度指示卡 | 100片/盒 | 盒 | 1 | 合同签订后60日到货 |  |
| 16 | 营养琼脂 | 250g | 瓶 | 15 | 合同签订后60日到货 | 用于一般细菌的培养及总数的测定（121℃15min/115℃30min）2025中国药典 |
| 17 | 沙门、志贺菌属琼脂培养基（SS） | 250g | 瓶 | 10 | 合同签订后60日到货 | 用于沙门氏菌，志贺氏菌的选择性分离培养，无需高压灭菌.中国药典。 |
| 18 | 曙红亚甲蓝琼脂培养基（EMB） | 250g | 瓶 | 20 | 合同签订后60日到货 | 弱选择性培养基，用于肠道菌的选择性分离（121℃15min） |
| 19 | NAC琼脂培养基 | 250g | 瓶 | 12 | 合同签订后60日到货 | 用于绿脓假单胞菌的分离培养（121℃15min）中国药典2025 |
| 20 | 麦康凯液体培养基 | 250g | 瓶 | 50 | 合同签订后60日到货 | 用于药品，生物制品微生物限度检查法中革兰氏阴性菌的选择性培养。灭菌条件121℃，15mim。 |
| 21 | PH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液 | 250g | 瓶 | 50 | 合同签订后60日到货 | 用于样品制备的稀释液或缓冲液。灭菌条件:121℃15min |
| 22 | 明胶生化管 | 1ml*10支/盒 | 盒 | 12 | 合同签订后60日到货 |  |
| 23 | 1%抗生素溶液（配套洋葱伯克霍尔德菌群选择性琼脂培养基） | 1ml，5支/盒 | 盒 | 10 | 合同签订后60日到货 | 配套南通凯恒生物科技发展有限公司洋葱伯克霍尔德菌群选择性琼脂培养基使用，品牌一致。 |
| 24 | 麦康凯琼脂（MAC）用于食品线 | 250g | 瓶 | 2 | 合同签订后60日到货 |  |
| 25 | 平板计数琼脂培养基（PCA)用于食品线 | 250g | 瓶 | 10 | 合同签订后60日到货 | 用于食品微生物检验中菌落总数的测定（121℃15min）GB标准 |
| 26 | 缓冲蛋白胨水培养基（用于食品检验） | 250g | 瓶 | 8 | 合同签订后60日到货 | 用于食品检验中沙门氏菌，阪崎肠杆菌的前增菌培养（121℃15min） |
| 27 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐（XLD）琼脂用于（食品线） | 250g | 瓶 | 2 | 合同签订后60日到货 | 该培养基用于食品检验；符合CB、SN标准 |
| 28 | 7.5%氯化钠肉汤（食品） | 250g | 瓶 | 10 | 合同签订后60日到货 | 用于食品检验（121℃15min） |
| 29 | 无菌取样袋 | 20*32cm 100个/包 | 包 | 2 | 合同签订后60日到货 |  |
| 30 | 无菌取样袋 | 12*18cm 100个/包 | 包 | 4 | 合同签订后60日到货 |  |