## 邀请比价文件
安装公司玻璃钢离心风机采购明细表
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质
1 | 玻璃钢离心风机 | 风量Q≥40000m³/h，全压P≥4500pa，电机75kW，电机防爆等级ExdIIBT4、电机防护等级IP55、蜗壳右旋90°。 | 台 | 1 | 玻璃钢材质： 907酚醛环氧乙烯基酯树脂，耐酸碱防静电，配Q235碳钢一体式底座。