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	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	到货时间
	标准

	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]1
	水中臭氧试剂（一） （二） （三）
	4s101sc-2-套（50支/套）
	套
	1
	合同签订后60日内到货
	

	2
	李斯特增菌肉汤FB1
	225ml*10袋/盒
	盒
	2
	合同签订后60日内到货
	

	3
	李斯特增菌肉汤FB2
	10ml*20支/盒
	盒
	1
	合同签订后60日内到货
	

	4
	李斯特氏菌显色培养基平板
	90mm*20个/盒
	盒
	1
	合同签订后60日内到货
	

	5
	PALCAM琼脂培养基平板
	90mm*20个/盒
	盒
	1
	合同签订后60日内到货
	

	6
	缓冲蛋白胨水（BPW）
	225ml*10袋/盒
	盒
	2
	合同签订后60日内到货
	

	7
	缓冲蛋白胨水（BPW）
	9ml*20支/盒
	盒
	9
	合同签订后60日内到货
	

	8
	缓冲葡萄糖煌绿胆盐肉汤（EE肉汤）
	10ml*20支/盒
	盒
	9
	合同签订后60日内到货
	

	9
	结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂(VRBGA)平板
	90mm*20个/盒
	盒
	2
	合同签订后60日内到货
	

	10
	胰酪大豆胨液体培养基
	250g/BR
	瓶
	40
	合同签订后60日内到货
	

	11
	洋葱伯克霍尔德菌群选择性琼脂培养基
	250g/BR
	瓶
	1
	合同签订后60日内到货
	

	12
	洋葱伯克霍尔德菌群选择性琼脂配套抗生素溶液
	1ml*5支/盒
	盒
	22
	合同签订后60日内到货
	

	13
	鲎试剂
	0.5EU/ml,0.1ml/支
	支
	1000
	合同签订后60日内到货
	

	14
	鲎试剂
	0.125EU/ml,0.1ml/支
	支
	300
	合同签订后60日内到货
	

	15
	细菌内毒素指示剂
	2500EU*10支/盒
	盒
	2
	合同签订后60日内到货
	要求最近批号

	16
	细菌内毒素检查用水
	100ml/瓶
	瓶
	80
	合同签订后60日内到货
	与鲎试剂厂家一致

	17
	甘露醇氯化钠琼脂培养基
	250g
	瓶
	40
	合同签订后60日内到货
	用于药品、生物制品微生物限度检查法中金黄色葡萄球菌的选择性分离培养（121℃15min）中国药典2025

	18
	7.5%氯化钠肉汤
	250g
	瓶
	8
	合同签订后60日内到货
	

	19
	溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基
	250g
	瓶
	6
	合同签订后60日内到货
	须符合《中国药典》2025年版1106非无菌产品微生物限度检查：控制菌检查法要求，pH：7.2±0.2（25℃）。灭菌条件：121℃15分钟。

	20
	沙氏葡萄糖琼脂培养基(SDA)
	250g
	瓶
	40
	合同签订后60日内到货
	用于霉菌和酵母菌的培养（121℃15min）

	21
	木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基
	250g
	瓶
	10
	合同签订后60日内到货
	用途：用于药品、生物制品中沙门氏菌、志贺氏菌的选择性分离培养。无需高温灭菌(2025中国药典）

	22
	胰酪大豆胨琼脂培养基(TSA)
	250g
	瓶
	120
	合同签订后60日内到货
	用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测，以及医药工业洁净室无菌程度的检测及消毒剂效果测试（121℃15min）(2025中国药典）

	23
	亚碲酸盐卵黄增菌液
	5ml*5支/盒
	盒
	6
	合同签订后60日内到货
	

	24
	血平皿
	9cm
	个
	10
	合同签订后60日内到货
	有效期大于等于3个月（用于食品检验，若有第三方检测报告可提供，没有可提供厂家出厂报告）

	25
	一次性接触皿
	65*15mm
	个
	1000
	合同签订后60日内到货
	

	26
	BET水
	50ml
	瓶
	100
	合同签订后60日内到货
	



