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附件：采购明细
	序号
	标的物名称
	规格/型号
	材质
	数量
	单位
	质量标准

	1
	PP法兰盲板
	DN40
	PP
	2
	个
	GB/T 18742-2017

	2
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	DN50
	PP
	18
	个
	GB/T 18742-2017

	3
	PP法兰盲板
	DN65
	PP
	2
	个
	GB/T 18742-2017

	4
	PP法兰盲板
	DN80
	PP
	27
	个
	GB/T 18742-2017

	5
	PP法兰盲板
	DN100 PN10
	PP
	14
	个
	GB/T 18742-2017

	6
	UPVC异径四通
	DN150*DN100 PN16（工业级）
	UPVC
	4
	个
	GB/T 10002.1-2023

	7
	UPVC补芯
	DN100*DN50 PN16（工业级）
	UPVC
	4
	个
	GB/T 10002.1-2023

	8
	UPVC补芯
	DN100*DN65 PN16（工业级）
	UPVC
	4
	个
	GB/T 10002.1-2023

	9
	UPVC补芯
	DN150*DN100 PN16（工业级）
	UPVC
	6
	个
	GB/T 10002.1-2023

	10
	UPVC管
	DN150 PN16(工业级）
	UPVC
	4
	米
	GB/T 10002.1-2023

	11
	UPVC法兰
	DN150 PN16(工业级）
	UPVC
	6
	片
	GB/T 10002.1-2023

	12
	UPVC管
	DN80 PN16(工业级））
	UPVC
	4
	米
	GB/T 10002.1-2023

	13
	UPVC法兰球阀
	DN40
	UPVC
	4
	个
	GB/T 10002.1-2023

	14
	PP法兰式止回阀
	DN50 PN10旋启式
	PP
	2
	个
	GB/T 18742-2017
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