附件：采购明细

| 序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 规格说明 | 数量 | 单位 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快装卫生级隔膜阀 | DN32 | 卡盘快装，卡盘50.5mm，阀体长度150mm/材质：S31603 | 2 | 个 | GB/T 12239-2008 |
| 2 | T型隔膜阀膜片 | DN10-15 双膜片、耐温200℃ | 安装眼距约40mm*45mm，非标，尺寸及安装形式与现场保持一致，材质：PTFE+EPDM | 3 | 个 | GB/T 12239-2008 |
| 3 | 安全阀 | A28W-16P DN15 工作压力0.15MPa | 螺纹外径20mm，工作温度130℃，工作压力0.15MPa，介质：纯蒸汽，材质：304，需第三方检测报告 | 2 | 个 | TSG92-2026 |
| 4 | 安全阀 | A28W-16P DN20 工作压力0.3MPa | 螺纹外径25mm，介质：空气，工作压力0.3MPa，材质：304，需第三方检测报告 | 2 | 个 | TSG92-2026 |
| 5 | 安全阀 | A28W-10P DN15 工作压力0.15MPa | 螺纹外径20mm，工作温度130℃，工作压力0.15MPa，介质：纯蒸汽,材质：304，需第三方检测报告 | 2 | 个 | TSG92-2026 |
| 6 | 安全阀 | A28W-16P DN20 工作压力0.15MPa | 螺纹外径25mm，工作温度130℃，工作压力0.15MPa，介质：纯蒸汽，材质：304，需第三方检测报告 | 3 | 个 | TSG92-2026 |
| 7 | 安全阀 | A28W-16P DN25 工作压力0.2MPa | 螺纹外径32mm，工作温度130℃，工作压力0.2MPa，介质：纯蒸汽，材质：304，需第三方检测报告 | 8 | 个 | TSG92-2026 |
| 8 | 安全阀 | A28W-16P DN20 工作压力0.2MPa | 螺纹外径32mm，工作温度130℃，工作压力0.2MPa，介质：纯蒸汽，材质：304，需第三方检测报告 | 2 | 个 | TSG92-2026 |
| 9 | 安全阀 | A28W-16P DN25 工作压力0.68MPa | 螺纹连接，螺纹外径32mm，工作温度为常温，工作压力0.68MPa，介质：空气,材质：304，需第三方检测报告 | 1 | 个 | TSG92-2026 |
| 10 | 安全阀 | A28H-16P DN25 工作压力0.68MPa | 螺纹连接，工作温度常温，工作压力0.68MPa，介质：空气,材质：304，需第三方检测报告 | 1 | 个 | GB/T3594-2024 |
| 11 | 安全阀 | A28H-16P DN32 工作压力0.68MPa | 螺纹外径40mm，工作温度为常温，工作压力0.68MPa，介质：空气,材质：304，需第三方检测报告 | 1 | 个 | GB/T3594-2024 |
| 12 | 碳钢法兰闸阀 | Z41H-25C DN150 | 公称通径150mm，适用温度≤425℃ 介质水、蒸汽，法兰距342mm | 1 | 台 | GB/T 12224-2015 |
| 13 | 安全阀 | A28W-10P DN32 整定压力：0.65MPa | 螺纹接口；压力范围：0.6～1.0Mpa；介质：氮气，材质：CF8，需第三方检测报告 | 1 | 个 | GB/T 12224-2015 |
| 14 | 安全阀 | A28W-10P DN40 整定压力：0.7MPa | 螺纹接口；压力范围：0.6～1.0Mpa；介质：空气，材质：CF8，需第三方检测报告 | 1 | 个 | GB/T 12224-2015 |
| 15 | 安全阀 | A28W-10P DN40 整定压力：0.85MPa | 螺纹接口；压力范围：0.6～1.0Mpa；介质：空气，材质：CF8，需第三方检测报告 | 1 | 个 | GB/T 12224-2015 |
| 16 | 安全阀 | A28W-10P DN25 整定压力：0.7MPa | 螺纹接口；压力范围：0.6～1.0Mpa；介质：空气，材质：CF8，需第三方检测报告 | 1 | 个 | GB/T 12224-2015 |
| 17 | 316L手柄式软密封焊接球阀密封圈 | Q61F-16RL DN65 2½"-聚四氟乙烯 | 尺寸及安装形式与现场保持一致，供货前需与现场沟通确认 | 3 | 套 | GB/T10708 |
| 18 | 316L手柄式软密封焊接球阀密封圈 | Q61F-16RL DN80 3"-聚四氟乙烯 | 尺寸及安装形式与现场保持一致，供货前需与现场沟通确认 | 2 | 套 | GB/T10708 |
| 19 | 316L手柄式软密封焊接球阀密封圈 | Q61F-16RL DN32 1½"-聚四氟乙烯 | 尺寸及安装形式与现场保持一致，供货前需与现场沟通确认 | 2 | 套 | GB/T10708 |
| 20 | 安全阀 | A48H-16C DN100 整定压力：0.8MPa | 公称压力：1.6MPa，压力范围：0.6-1.0MPa，整定压力：0.8MPa，介质：蒸汽，需第三方检测报告 | 2 | 台 | GB/T 12241-2021 |
| 21 | 安全阀 | A42Y-16P DN25 | 公称压力：1.6MPa，压力范围：0.6-1.0MPa，整定压力：0.7MPa，介质：氮气，需第三方检测报告 | 1 | 台 | GB/T 12241-2021 |
| 22 | 安全阀 | A28H-16 DN40 | 压缩空气用,公称压力：1.6MPa，压力范围：1.0-1.3MPa，整定压力：0.7MPa（全启式需要第三方检测报告） | 2 | 台 | GB/T 12241-2021 |
| 23 | 安全阀 | A41H-16P DN32 整定压力0.5MPa | 公称压力：1.6MPa，压力范围：0.3-0.7MPa，整定压力：0.5MPa，弹簧压力级范围0.3-0,7MPa，介质：蒸汽 材质：S30408，需第三方检测报告 | 2 | 台 | GB/T 12241-2021 |
| 24 | 卫生级三片式快接球阀 | Q81F-16P DN32 | 材质：不锈钢 | 3 | 个 | GB/T 12239-2008 |
| 25 | 法兰浮球蒸汽疏水阀 | TB11F-16P DN25 | 工作压力：0.2-1.6MPa，工作温度：250℃，甘肃红峰，工作介质：蒸汽凝结水-S30408不锈钢 | 12 | 个 | GB/T 22654-2008 |
| 26 | 安全阀 | A42Y-16P DN32 整定压力：0.85PMa | 公称通径32mm，整定压力：0.85PMa,流道直径：25mm，压力等级0.8-1.0MPa,排放压力：0.87MPa，使用温度：≤200℃-S30408不锈钢，介质：空气，，需第三方检测报告 | 1 | 个 | GB/T 12241-2021 |
| 27 | 球墨铸铁对夹蜗轮软密封蝶阀 | D371X-16Q DN150 | —— | 2 | 个 | GB/T13927 |
| 28 | 安全阀 | A28H-16C DN32 整定压力：0.7mpa | 公称压力1.6mpa，整定压力：0.7mpa，常温，需第三方检测报告 | 1 | 台 | GB/T 12241-2021 |
| 29 | 安全阀 | A42F-25C DN32 校验压力1.9MPa | 校验压力1.9MPa PN2.5MPa，法兰接口，适用温度-46℃-150℃，介质：氟利昂-（LCB），需第三方检测报告 | 1 | 个 | GB/T 12243-2005 |
| 30 | 安全阀 | A42F-25C DN25 校验压力1.9MPa | 校验压力1.9MPa PN2.5MPa，法兰接口，适用温度-46℃-150℃，介质：氟利昂-（LCB），需第三方检测报告 | 1 | 个 | GB/T 12243-2005 |
| 31 | 安全阀 | A28H-16C DN20 校验压力0.84MPa | 校验压力0.84MPa，PN1.6MPa，螺纹连接，介质：压缩空气）-（WCB），需第三方检测报告 | 1 | 个 | GB/T 12243-2005 |
| 32 | 截止阀 | J21W-10MPa φ16*4 T≦450℃ | 公称通径：DN10 公称压力：10MP 适用介质：水、汽、油 产品型号：J21W—100P 壳体材质：304 | 5 | 个 | GB/T 12224-2005 |
| 33 | 安全阀 | A47H-16C DN65 工作压力0.9MPa | （A47H-16C DN65，PN16，法兰连接，介质水，工作压力0.9MPa，校验压力1.0MPa，介质温度0-50℃），需第三方检测报告 | 2 | 个 | GB/T 12243-2005 |
| 34 | 安全阀 | A28W-16T DN20 校验压力1.05MPa | 工作压力0.85MPa，工作温度：-25℃~45℃，介质空气，螺纹连接，材质铜和碳钢复合，提供安全阀校验合格报告 | 1 | 个 | GB/T 12241-2021 |
| 35 | 安全阀 | A28W-16T DN32 校验压力1MPa | 工作压力0.85MPa，工作温度：-25℃~45℃，介质空气，螺纹连接，材质铜和碳钢复合，提供安全阀校验合格报告 | 1 | 个 | GB/T 12241-2022 |
| 36 | 安全阀 | A28W-25T DN25 校验压力2MPa | ，工作压力1.7MPa，工作温度：-25℃~45℃，介质空气，螺纹连接，材质铜和碳钢复合，提供安全阀校验合格报告 | 1 | 个 | GB/T 12241-2023 |
| 37 | 安全阀（不锈钢卸荷阀） | RVH-1/4N-S6-10.0 | 1/4N：1/4"NPT内螺纹入口，出口6mm双卡套，不锈钢316L，校验压力10MPa，工作压力8.5MPa，工作温度：-25℃~45℃介质空气，螺纹连接，材质不锈钢复合，提供安全阀校验合格报告，O型圈-16×2.0、O型圈-5×2.65，备件在包装袋内。 | 1 | 个 | GB/T 12241-2024 |
| 38 | 安全阀 | A28W-16T DN25 校验压力0.84MPa | 工作压力0.7MPa，工作温度：-25℃~45℃，介质空气，螺纹连接，材质铜和碳钢复合，提供安全阀校验合格报告 | 1 | 个 | GB/T 12241-2025 |
| 39 | 针型阀 | J23W-64P DN15 | —— | 2 | 个 | JB/T 7747-2025 |