## 耗材需求
东瑞公司9月检验耗材采购需求表
项目名称： |  | 东瑞公司9月检验耗材采购
发包编号： |  | DBZY/602-2026-BJ-CG0031
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 供货期 | 备注
1 | 灯管 | T8/1.2米36W | 个 | 2 | 50日历日
2 | 温度记录仪 | 温度：-40℃-80℃；温度精度±0.2℃ | 个 | 2 | 50日历日
3 | 电子数显温湿度表 | 温度范围:-10~+50℃；湿度范围:10%~99%RH | 个 | 2 | 50日历日
4 | 卫生间嵌入式Led平板灯 | 30cm*30cm | 个 | 2 | 50日历日
5 | 一次性无菌涂布棒 | L型 | 个 | 20 | 50日历日
6 | 无热源移液枪头 | 1000µl | 个 | 100 | 50日历日
7 | PCI-E千兆网卡 | 单口有线 | 个 | 2 | 50日历日
8 | 交换机 | 16口千兆 | 个 | 1 | 50日历日
9 | 船型开关 | 30.5mm*25.5mm 16A | 个 | 5 | 50日历日
10 | 安捷伦石墨压环 | 5080-8853 | 盒 | 1 | 50日历日
11 | 三联泵管 | FPY330 | 个 | 60 | 50日历日
12 | 防水密封手提箱 | （内部空间满足）32*24*21cm | 个 | 1 | 50日历日
13 | 锁头 | 38mm | 个 | 1 | 50日历日
14 | 温湿度记录仪电池 | ER14335 带线 2.54B插头 | 个 | 10 | 50日历日
15 | 色谱柱 | ACE-111-1004；100*4.0mm | 根 | 1 | 50日历日