| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 到货时间 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性接触平皿 | 55mm | 个 | 2000 | 合同签订后40日内到货 | 1.要求货品的每个包装上均需有明确的批号标识及灭菌指示卡，并且随货附带该批号的灭菌报告，以证明其无菌性。 2.货品内包装至少需为两层膜袋密封包装。一方面用来维护其在运输等过程中的完整密封，确保其无菌性能；另一方面也便于其从一般生产区传入洁净区时，对其外表面进行消毒和/或去除最外层包装的处理。 |
| 2 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基 | 250g/BR | 瓶 | 80 | 合同签订后40日内到货 | 用于霉菌和酵母菌的培养（121℃15min） |
| 3 | 李斯特增菌肉汤FB1 | 225ml*10袋/盒 | 盒 | 2 | 合同签订后40日内到货 | 要求符合国标GB4789.30-2025中培养基要求，要求最新批号 |
| 4 | 李斯特增菌肉汤FB2 | 10ml*20支/盒 | 盒 | 1 | 合同签订后40日内到货 | 要求符合国标GB4789.30-2025中培养基要求，要求最新批号 |
| 5 | OA李斯特氏菌显色培养基平板 | 90mm*20个/盒 | 盒 | 1 | 合同签订后40日内到货 | 要求符合国标GB4789.30-2025中培养基要求，要求最新批号 |
| 6 | PALCAM平板 | 90mm*20个/盒 | 盒 | 1 | 合同签订后40日内到货 | 要求符合国标GB4789.30-2025中培养基要求，要求最新批号 |
| 7 | 缓冲蛋白胨水(BPW) | 225ml*10袋/盒 | 盒 | 2 | 合同签订后40日内到货 | 要求符合国标GB4789.41-2016中培养基要求，要求最新批号 |
| 8 | 缓冲蛋白胨水（BPW） | 9ml*20支/盒 | 盒 | 9 | 合同签订后40日内到货 | 要求符合国标GB4789.41-2016中培养基要求，要求最新批号 |
| 9 | 缓冲葡萄糖煌绿胆盐肉汤(EE肉汤) | 10ml*20支/盒 | 盒 | 9 | 合同签订后40日内到货 | 要求符合国标GB4789.41-2016中培养基要求，要求最新批号 |
| 10 | 结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂(VRBGA)平板 | 90mm*20个/盒 | 盒 | 2 | 合同签订后40日内到货 | 要求符合国标GB4789.41-2016中培养基要求，要求最新批号 |
| 11 | 一次性塑料培养皿 | 直径90mm | 个 | 5000 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 12 | 侧边无纺布过滤无菌均质袋 | 19*30cm 25个/包 | 包 | 2 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 13 | 金黄色葡萄球菌血浆凝固酶鉴定盒 | 2支/组×5组 | 盒 | 1 | 合同签订后40日内到货 | 最新批号 |
| 14 | 革兰氏染色液 | 10ml*4套/盒 | 盒 | 1 | 合同签订后40日内到货 | 最新批号 |
| 15 | EasyID大肠埃希氏菌IMVC生化鉴定试剂盒 | 4种*10套 | 盒 | 3 | 合同签订后40日内到货 | 最新批号 |
| 16 | EasyID®洋葱伯克霍尔德菌群⽣化鉴定试剂盒 | 10test/盒 | 盒 | 2 | 合同签订后40日内到货 | 最新批号 |
| 17 | 玫瑰红钠琼脂培养基 | 250g | 瓶 | 20 | 合同签订后40日内到货 | 用于药品、生物制品检验中霉菌、酵母菌的计数（121℃15min） |
| 18 | NAC液体培养基 | 250g | 瓶 | 8 | 合同签订后40日内到货 | 用于微生态活菌制品中铜绿假单胞菌增菌培养基，中国药典2020（121℃15min） |
| 19 | 麦康凯琼脂培养基 | 250g | 瓶 | 40 | 合同签订后40日内到货 | 用于大肠埃希菌的选择性分离鉴定（121℃15min） |
| 20 | 沙氏葡萄糖液体培养基 | 250g | 瓶 | 10 | 合同签订后40日内到货 | 用于药品、生物制品中真菌的培养（121℃15min） |
| 21 | PH7.0氯化钠蛋白胨缓冲液 | 250g | 瓶 | 50 | 合同签订后40日内到货 | 用于样品制备的稀释液或缓冲液。灭菌条件:121℃15min |
| 22 | 胰酪大豆胨琼脂培养基(TSA) | 250g | 瓶 | 90 | 合同签订后40日内到货 | 用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测，以及医药工业洁净室无菌程度的检测及消毒剂效果测试（121℃15min）(2025中国药典） |
| 23 | 可溶性淀粉生化管 | 5ml*10支/盒 | 盒 | 12 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 24 | 明胶生化管 | 1ml*10支/盒 | 盒 | 12 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 25 | 1%抗生素溶液（配套洋葱伯克霍尔德菌群选择性琼脂培养基） | 1ml，5支/盒 | 盒 | 60 | 合同签订后40日内到货 | 配套洋葱伯克霍尔德菌群选择性琼脂培养基使用 |
| 26 | 7.5%氯化钠肉汤（食品） | 250g | 瓶 | 10 | 合同签订后40日内到货 | 用于食品检验（121℃15min） |
| 27 | Baird-Parker琼脂基础 | 250g | 瓶 | 10 | 合同签订后40日内到货 | 用于化妆品微生物检测中金黄色葡萄球菌的分离培养；（121℃15min） |
| 28 | 血平皿 | 9cm | 个 | 5 | 合同签订后40日内到货 | 有效期大于等于3个月（用于食品检验，若有第三方检测报告可提供，没有可提供厂家出厂报告） |
| 29 | 氯化镁孔雀绿大豆胨（RVS）增菌液 | 250g | 瓶 | 3 | 合同签订后40日内到货 | 食品线，用于沙门氏菌选择性增菌（灭菌条件115℃，15mim） |
| 30 | Tris缓冲液 | 4ml/支 | 支 | 30 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 31 | 利福霉素酶 | 0.3g/支 10支/盒 | 盒 | 18 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 32 | 无菌取样袋 | 20*32cm 100个/包 | 包 | 2 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 33 | 无菌取样袋 | 12*18cm 100个/包 | 包 | 4 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 34 | 抗生素Ⅲ号培养基 | 250g | 瓶 | 10 | 合同签订后40日内到货 |  |