| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 到货时间 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集菌培养器 | KDGB330 | 套 | 4560 | 合同签订后365日内按实际需求分批到货 | 集菌培养器杯体意外跌落不会破损，可耐压力≥0.3MPa，透光率≥90%，耐受溶液如乙醇、甲醇、异丙醇、杀孢子剂、新洁尔灭、过氧化氢35%、甲醛、碘酒、TH4消毒液、乙酸、DMSO、乙腈等。 |
| 2 | 集菌培养器 | APY330 | 套 | 1536 | 合同签订后365日内按实际需求分批到货 |  |
| 3 | 集菌培养器 | NKF330 | 套 | 384 | 合同签订后365日内按实际需求分批到货 |  |