| 序号 | 产品名称 | CAS号 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 到货时间 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯化钾 | —— | AR 500g | — | 瓶 | 5 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 2 | 氢氧化钠 | —— | AR500g | — | 瓶 | 80 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 3 | 无水乙醇 | 64-17-5 | AR 500ml | — | 瓶 | 105 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 4 | 甲醇 | 67-56-1 | HPLC 500ml | — | 瓶 | 25 | 合同签订后40日内到货 | 国标 |
| 5 | 异丙醇 | 67-63-0 | HPLC 500ml | — | 瓶 | 30 | 合同签订后40日内到货 | 吸光度，取本品，以水为空白，照紫外-可见分光光度法（通则0401）测定。在230nm、250nm波长处，吸光度分别不得过0.2、0.03，在280-400nm的范围内，吸光度不得过0.01。国标 |
| 6 | 卡尔费休试剂（不含吡啶） | 52365-46-5 | AR 500ml | — | 瓶 | 58 | 合同签订后40日内到货 | 国标 |
| 7 | 可溶性淀粉 | 9005-84-9 | AR 500g | — | 瓶 | 2 | 合同签订后40日内到货 | 国标 |
| 8 | 氨水（氢氧化铵） | 1336-21-6 | AR 500ml | — | 瓶 | 20 | 合同签订后40日内到货 | 国标 |
| 9 | 异丙醇 |  | AR500ml | — | 瓶 | 48 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 10 | 胭脂红 | —— | 500g | — | 瓶 | 1 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 11 | N,N-二甲基甲酰胺 | 68-12-2 | HPLC 4L | 康科德 | 瓶 | 1 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 12 | 十二烷基硫酸钠 | 151-21-3 | 离子对色谱级 100g | TCI | 瓶 | 1 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 13 | 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | AR 500g | — | 瓶 | 10 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 14 | 无水乙酸钠 | 127-09-3 | AR 500g | — | 瓶 | 6 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 15 | 溴氯甲烷 | 74-97-5 | 500g ≥98% | — | 瓶 | 1 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 16 | 抗坏血酸四异棕榈酸酯 | 183476-82-6 | 25g≥98% | — | 瓶 | 1 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 17 | 棕榈酸 | 57-10-3 | AR 100g | — | 瓶 | 1 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 18 | 对甲氧基苯甲酸 | 100-09-4 | AR 250g | — | 瓶 | 1 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 19 | N-氯代丁二酰亚胺 | 128-09-6 | AR 500g | — | 瓶 | 1 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 20 | N,N-二甲基甲酰胺 | 68-12-2 | 4L 色谱纯 | — | 瓶 | 2 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 21 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 500ml 色谱纯 | — | 瓶 | 1 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 22 | 乙腈 | 75-05-8 | 4L HPLC | — | 瓶 | 144 | 合同签订后40日内到货 | 含量≥99.9%，用水做空白，照紫外-可见分光光度法（通则0401）测定。在200nm的波长处，吸光度不得过0.10，在240-400nm的范围内，吸光度不得过0.01. |
| 23 | 正已烷 | 110-54-3 | 500ml HPLC | — | 瓶 | 40 | 合同签订后40日内到货 | 以水为空白，照紫外-可见分光光度法（通则0401）测定。在210nm的波长处，吸光度不得过0.3，在260-400nm的范围内，吸光度不得过0.01。 |
| 24 | 无水乙醇 | 64-17-5 | 4L HPLC | — | 瓶 | 8 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 25 | 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 500g GR | — | 瓶 | 10 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 26 | 甲醇 | 67-56-1 | 4L HPLC | — | 瓶 | 100 | 合同签订后40日内到货 | 含量≥99.8%，以水为空白，照紫外-可见分光光度法（通则0401）测定。在210nm、220nm、225nm、230nm、240nm及250nm的波长处，吸光度分别不得过0.70、0.30、0.13、0.17、0.07、0.02，在260-400nm的范围内，吸光度不得过0.01. |
| 27 | 正庚烷 | 142-82-5 | 4L HPLC | — | 瓶 | 6 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 28 | 高碘酸钠 | 7790-28-5 | AR 100g | — | 瓶 | 5 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 29 | 三水乙酸钠 | 6131-90-4 | AR 500g | — | 瓶 | 1 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 30 | 钙试剂羧酸钠 | 3737-95-9 | AR 25g | — | 瓶 | 1 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 31 | 乙酸铵 | 631-61-8 | AR 500g | — | 瓶 | 10 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 32 | 碳酸氢钠 | 144-55-8 | AR 500g | — | 瓶 | 10 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 33 | 甲酚红 | 1733-12-6 | 25g 指示剂 | — | 瓶 | 1 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 34 | 乙二胺四乙酸二钠 | 6381-92-6 | AR 250g | — | 瓶 | 10 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 35 | 无水氯化钙 | 10043-52-4 | AR 500g | — | 瓶 | 1 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 36 | 结晶紫 | 548-62-9 | 25g 指示剂 | — | 瓶 | 2 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 37 | 双硫腙 | 60-10-6 | AR 25g | — | 瓶 | 2 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 38 | 溴酚蓝 | 115-39-9 | 25g 指示剂 | — | 瓶 | 2 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 39 | 酚酞 | 77-09-8 | 25g 指示剂 | — | 瓶 | 2 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 40 | 2.6-二氯靛酚钠 | 620-45-1 | AR 5g | — | 瓶 | 2 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 41 | 茜素红 | 130-22-3 | 25g 指示剂 | — | 瓶 | 2 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 42 | 95%乙醇 | 64-17-5 | AR 500ml | — | 瓶 | 100 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 43 | 无水甲酸 | 64-18-6 | AR 500ml | — | 瓶 | 3 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 44 | 碘化钾 | 7681-11-0 | AR 500g | — | 瓶 | 40 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 45 | 乙二醇 | 107-21-1 | AR 500ml | — | 瓶 | 20 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 46 | N,N-二甲基甲酰胺 | 68-12-2 | AR 500ml | — | 瓶 | 20 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 47 | 无水甲醇 | 67-56-1 | AR 500ml | — | 瓶 | 60 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 48 | 四水合五硼酸铵 | 12007-89-5 | AR 500g | — | 瓶 | 10 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 49 | 冰乙酸 | 64-19-7 | AR 500ml | — | 瓶 | 40 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 50 | 异丙醇 | 67-63-0 | 色谱纯4L | — | 瓶 | 2 | 合同签订后40日内到货 | HG/T 2892-2020，供高效液相色谱流动相使用时需满足：取本品适量至1cm吸收池中，以水为空白，按《紫外分光光度法检验SOP》测定。在230nm、250nm的波长处，吸光度不得过0.20、0.03，在280-400nm的范围内，吸光度不得过0.01. |
| 51 | 甲醇 | 67-56-1 | AR500ml | — | 瓶 | 40 | 合同签订后40日内到货 | 吸光度在220-240nm 范围内不得过0.40，在241-250nm 范围内不得过0.20,在251-300nm 范围内不得过0.10，在300nm以上不得过0.05. |
| 52 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 500ml色谱 | — | 瓶 | 1 | 合同签订后40日内到货 | GB/T 16983-1997 |
| 53 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 色谱纯4L | — | 瓶 | 1 | 合同签订后40日内到货 | 含量大于等于99.9% |
| 54 | 碘 | 7553-56-2 | AR250g | — | 瓶 | 3 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 55 | L（+）-抗坏血酸 | 50-81-7 | 优级纯100g | — | 瓶 | 3 | 合同签订后40日内到货 | GB/T 15347-2015 |
| 56 | 咪唑 | 288-32-4 | 100g | — | 瓶 | 1 | 合同签订后40日内到货 | 含量大于等于99% |
| 57 | 磷酸氢二钾 | 16788-57-1 | AR500g | — | 瓶 | 5 | 合同签订后40日内到货 | HG/T 3487-2000 |
| 58 | 硫酸肼 | 10034-93-2 | AR100g | — | 瓶 | 1 | 合同签订后40日内到货 | 含量大于等于99% |
| 59 | 辛烷磺酸钠 | 5324-84-5 | 25g离子对试剂≥99.0% | — | 瓶 | 3 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 60 | 十二烷基硫酸钠 | 151-21-3 | 化学纯500g | — | 瓶 | 3 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 61 | 碳酸钙 | 471-34-1 | AR500g | — | 瓶 | 2 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 62 | 三正辛基氧膦 | 78-50-2 | 100g | — | 瓶 | 1 | 合同签订后40日内到货 | 含量大于等于98% |
| 63 | 二异丙胺 |  | AR500ml | — | 瓶 | 24 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 64 | 硫酸 | 7664-93-9 | AR 2500ml | — | 瓶 | 100 | 合同签订后40日内到货 | 外观：无色透明液体；鉴别：应呈正反应；含量：95-98%；色度（黑曾单位）≤10；灼烧残渣（以硫酸盐）≤0.001%；氯化物≤0.00003%；铁≤0.00005%；砷≤0.000003%；还原高锰酸钾物质（以SO2计）≤0.0005%；硝酸盐≤0.00005%；铵盐≤0.0002%；铜≤0.00001%；铅≤0.00001%;左卡使用 |
| 65 | 过氧化氢30% | —— | AR 500ml | — | 瓶 | 180 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 66 | 丙酮 | 67-64-1 | 500ml 色谱纯 | — | 瓶 | 1 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 67 | 硫酸 | 7664-93-9 | CP 2500ml | — | 瓶 | 20 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 68 | 重铬酸钾 | 7778-50-9 | AR500g | — | 瓶 | 5 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 69 | 盐酸 | 7647-01-0 | AR 500ml | — | 瓶 | 20 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 70 | 三氯甲烷 | 67-66-3 | 4L色谱纯 | — | 瓶 | 6 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 71 | 硫酸 | 7664-93-9 | AR 500ml | — | 瓶 | 20 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 72 | 硝酸 | 7697-37-2 | AR 500ml | — | 瓶 | 20 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 73 | 硫酸 | 7664-93-9 | GR 2500ml | — | 瓶 | 8 | 合同签订后40日内到货 |  |
| 74 | 高氯酸 | 7601-90-3 | AR 500ml | — | 瓶 | 15 | 合同签订后40日内到货 |  |

注：序号64-74项为易制毒、易制爆、剧毒类化学品，投标人经营范围需涵盖所涉及品种。