## Sheet1
附件：采购明细
序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 变频器 | VFD2A8MS23ANSAA |  | 台 | 16 | 101分厂片剂线内包装
2 | 变频器 | ATV610D15N4 15KW |  | 台 | 1 | 201分厂精制工段
3 | 变频器控制盘 | ACS-CP-D | ABB | 个 | 10 | 201分厂转化工段1+能源保障中心细河供汽工段4+环保处理中心污泥干化岗位5
4 | 变频器控制板 | 汇川变频器控制板HVD100E 适配于汇川变频器 MD290T3.7G/5.5PB | 汇川 | 个 | 3 | 201分厂转化工段
5 | 变频器控制板 | 汇川变频器控制板HVD100E 适配于汇川变频器MD290T5.5G/7.5PB | 汇川 | 个 | 1 | 201分厂转化工段
6 | 变频器 | GD200A-030G/037P-4 30kw/37kw |  | 台 | 1 | 203分厂硫糖铝
7 | 变频器 | GD20-022G-4 22KW |  | 台 | 1 | 204分厂左卡前部胺化
8 | 变频器 | ACS580-01-046A-4-22KW | ABB | 台 | 1 | 205分厂二工段
9 | 变频器 | ACS510-01-180A-4 | ABB | 台 | 1 | 205分厂一工段环氧
10 | 变频器 | ACS510-01-031A-4 | ABB | 台 | 1 | 205分厂一工段酯化
11 | 变频器 | ACS510-01-088A-4 45kw | ABB | 台 | 1 | 205分厂一工段酯化
12 | 变频器 | ACS510-01-025A-4 | ABB | 台 | 1 | 205分厂一工段酯化
13 | 变频器 | ACS510-01-017A-4 | ABB | 台 | 1 | 205分厂一工段酯化
14 | 变频器 | ACS510-01-046A-4 22KW | ABB | 台 | 1 | 能源保障中心细河供汽工段
15 | 变频器 | ACS510-01-157A-4 75KW | 参考国产替代厂家台达、英威腾 | 台 | 1 | 能源保障中心细河供汽工段
16 | 变频器 | DCI-E102G011/P015T4D2S功率:11KW/15KW 输入:AC 3PH 380V 15% 35A 47-63Hz输出:AC 3PH 0-380A 25A 0-500Hz S/N: 2205230104 MADE IN CHINA 安装尺寸140mm*180mm*240mm 上面是设备铭牌上的型号，如产品下线代替型号DCI-E102GG011/O015T4B，需考虑额外配置直流电抗器 材质塑料、铜等复合材料 |  | 台 | 2 | 环保处理中心细河含磷废水工段
17 | 电机软启动器 | LSRQ6000-022 额定电压：AC380V |  | 台 | 4 | 205分厂一工段酯化
18 | 能量回馈单元 | 参考型号：贝壳BKFG504075H，电网电压DC620~680V，电网频率50Hz，工作温度-10℃~45℃，自带过压、过温保护功能-复合材质 | 贝壳、汇川技术、加能 | 台 | 2 | 203分厂硫糖铝