附件：采购明细

| 序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳钢对夹蜗轮软密封蝶阀 | D371X-16C DN125 | 4 | 台 | GB/T 12238-2008 |
| 2 | 304对夹手柄衬氟蝶阀 | D71F4-16P DN125 | 3 | 台 | GB/T 12238-2008 |
| 3 | 高压截止阀 | J41W-100P DN25 | 5 | 个 | GB/T 12235-2025 |
| 4 | 304卫生级快开球阀 | Q81F-16Pφ76mm, | 1 | 台 | GB/T 12224-2015 |
| 5 | 316L卫生级快装球阀 | φ89mm | 2 | 台 | GB/T 12224-2015 |
| 6 | 卫生级快开球阀 | Q81F-10P DN50 | 4 | 个 | GB/T 12224-2015 |
| 7 | 安全阀 | A28W-16T,DN20 | 2 | 个 | GB/T 12241-2021 |
| 8 | 高真空蝶阀 | GI-80A | 1 | 个 | JB/T 6446-2025 |
| 9 | 卫生级快接隔膜阀 | DN25-双膜片（三元乙丙衬四氟）-S31603 | 10 | 个 | GB/T 12239-2008 |
| 10 | 卫生级快接隔膜阀 | DN40双膜片（三元乙丙衬四氟）-S31603 | 10 | 个 | GB/T 12239-2008 |
| 11 | 卫生级快接隔膜阀 | DN50双膜片（三元乙丙衬四氟）-S31603 | 10 | 个 | GB/T 12239-2008 |
| 12 | 延时阀 | DN25 | 5 | 个 | GB∕T 12224-2015 |
| 13 | 倒吊桶式蒸汽疏水阀 | CS45H-10C DN20 | 5 | 台 | GB/T 12224-2015 |
| 14 | 不锈钢法兰浮球蒸汽疏水阀 | CS41H-16P DN40 | 2 | 台 | GB/T 12224-2015 |
| 15 | 减压阀 | Y43H-16C DN50 | 1 | 台 | GB/T 12224-2015 |
| 16 | 涡轮法兰蝶阀 | D341X-16C DN300 | 2 | 个 | GB/T 12224-2015 |
| 17 | 涡轮法兰蝶阀 | D341X-16C DN450 | 2 | 个 | GB/T10708 |