## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调自控工程 |  |  |  | 标段：辽宁生物分子实验室建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
空调自控工程
1 | 030601003020 | 温度变送器 | 1.温度变送器(甲供) 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 台 | 3
2 | 030601001018 | 温湿度计 | 1.温湿度计 2.仪表数据详见图纸 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 支 | 1
3 | 030601004038 | 微压差计 | 1.微压差计 2.仪表数据详见图纸 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 台 | 17
4 | 030411001210 | 镀锌钢管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN20 3、其它：满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10m | 2
5 | 030411001211 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格型号:DN50 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10m | 1
6 | 030609002010 | 抛光不锈钢穿线管 | 1.名称:抛光不锈钢穿线管 2.规格:Φ25 3.其它：满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10m | 1
7 | 030609005002 | 尼龙管 | 1.名称:尼龙管 2.规格:Φ8 3.其它：满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10m | 15
安装费用
1 | 030612001003 | 自动化控制仪表安装工程 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
2 | 030417001005 | 电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08