## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：环保处理中心高浓度系统污泥回流优化项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 030404017005 | 动力配电箱 | 1.名称:动力配电箱(AP) 2.规格型号:XL-21 800×450×1800 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 台 | 1
2 | 030408001038 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:ZRYJV-4×120+1×70 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10m | 11.7
3 | 030408001035 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-3×35+1×16 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10m | 18.2
4 | 030408001083 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-5×6 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10m | 3.6
5 | 030408006116 | 电力电缆终端头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格型号:干包式 5芯 6mm2 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 个 | 2
6 | 030408006051 | 电力电缆终端头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格型号:干包式 4芯 35mm2 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 个 | 8
7 | 030408006054 | 电力电缆终端头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格型号:干包式 5芯 120mm2 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 个 | 2
8 | 030408002011 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格型号:ZRKYJV-7x1.5 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10m | 18.6
9 | 030408007002 | 控制电缆终端头 | 1.名称:控制电缆终端头 2.规格型号:7芯 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 个 | 8
10 | 030404019010 | 带灯三防操作柱 | 1.名称:带灯三防操作柱 2.规格型号:SFZ-SZD2N2XWF2 3.满足设计图纸、招标文 |  | 个 | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：环保处理中心高浓度系统污泥回流优化项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
件及标准规范等要求
11 | 030408004027 | 环氧树脂防腐电缆桥架 | 1.名称:环氧树脂防腐电缆桥架 2.规格型号:150×150 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10m | 5.9
12 | 030408004028 | 环氧树脂防腐电缆桥架 | 1.名称:环氧树脂防腐电缆桥架 2.规格型号:200×150 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10m | 7.6
13 | 030411001029 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格型号:SC65 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10m | 1.2
14 | 030411001026 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格型号:SC32 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10m | 0.4
15 | 030411001025 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格型号:SC25 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10m | 1.6
16 | 030608013010 | 防爆挠性管 | 1.名称:防爆挠性管 2.规格型号:DN65 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10根 | 0.4
17 | 030608013011 | 防爆挠性管 | 1.名称:防爆挠性管 2.规格型号:DN25 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10根 | 0.4
18 | 030406015003 | 电动机检查接线、调试 | 1.名称:电动机检查接线、调试 2.规格型号:功率≤30kW 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 台 | 4
19 | 02B001 | 电伴热铺设 | 1.电伴热（包含电控箱1个、102米电伴热带及配件）； 2.由专业厂家二次设计、详细参数见图纸； 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 项 | 1
20 | 030417001005 | 电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
21 | 030612001003 | 自动化控制仪表 |  |  | 项 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：环保处理中心高浓度系统污泥回流优化项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
安装工程 脚手架搭拆费
本页小计
合 计
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：环保处理中心高浓度系统污泥回流优化项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
一般措施项目费(不含安全施工措施费)
1 | 031302001001 | 文明施工和环境保护费
2 | 031302005001 | 雨季施工费
其他措施项目费
3 | 031302002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005002 | 冬季施工费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 041109005001 | 市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：环保处理中心高浓度系统污泥回流优化项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 工程担保费
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：环保处理中心高浓度系统污泥回流优化项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费
1.1 | 社会保障费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
1.4 | 其它
1.5 | 工伤保险
2 | 税金
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13