## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 玛巴洛沙韦 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：玛巴洛沙韦 |  |  |  | 标段：101分厂新产品玛巴洛沙韦片和非奈利酮片中试项目-配套工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 030101001002 | 硬双铝包装机就位 | 1900*717*1383mm，0.45t，设备一台，卸车后，由A1楼卷帘门进入，乘电梯至2楼，最后运送至内包装5室，按要求进行摆放 1.运输过冲自备运输工具 2.运输过程设备不得受到伤害 3.运输过程地面不得受到伤害 4.安装就位后进行调平 |  | 台 | 1
2 | 030408001071 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 | ZRYJV 5*6mm²电缆线铺设 |  | 10m | 4
3 | 030411001025 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径≤DN25 | DN25镀锌穿线管，夹层铺设 |  | 10m | 3
4 | 030609002010 | DN25洁净穿线管洁净区内铺设，包括配套的支架、装饰盖 | DN25洁净穿线管洁净区内铺设，包括配套的支架、装饰盖 |  | 10m | 0.3
本页小计
合 计
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：玛巴洛沙韦 |  |  | 标段：101分厂新产品玛巴洛沙韦片和非奈利酮片中试项目-配套工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
一般措施项目费(不含安全施工措施费)
1 | 031302001001 | 文明施工和环境保护费
2 | 031302005001 | 雨季施工费
其他措施项目费
3 | 031302002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005002 | 冬季施工费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 041109005001 | 市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：玛巴洛沙韦 |  | 标段：101分厂新产品玛巴洛沙韦片和非奈利酮片中试项目-配套工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 工程担保费
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：玛巴洛沙韦 |  | 标段：101分厂新产品玛巴洛沙韦片和非奈利酮片中试项目-配套工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费
1.1 | 社会保障费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
1.4 | 其它
1.5 | 工伤保险
2 | 税金
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 玛巴洛沙韦 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：玛巴洛沙韦 |  | 第 1 页 共 1 页
表-01