## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：辽宁生物厂区消防水管更换项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 031001007018 | 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接)给水 外径200mm以内 | 1、名称： PE钢丝网骨架复合管（含配套管件） 2、规格型号： De200 1.2Mpa 3、安装方式： 电熔 4、其他：地埋或管沟敷设，水压试验及水冲洗； 5、满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 10m | 97
2 | 031001007064 | 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接)给水 外径160mm以内 | 1、名称： PE钢丝网骨架复合管（含配套管件） 2、规格型号： De160 1.2Mpa 3、安装方式： 电熔 4、其他：地埋或管沟敷设，水压试验及水冲洗； 5、满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 10m | 15
3 | 031001007016 | 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接)给水 外径110mm以内 | 1、名称： PE钢丝网骨架复合管（含配套管件） 2、规格型号： De110 1.2Mpa 3、安装方式： 电熔 4、其他：地埋或管沟敷设，水压试验及水冲洗； 5、满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 10m | 7.5
4 | 031003011090 | PE法兰 | 1、名称：PE法兰 2、规格型号： De200 1.2Mpa 3、安装方式： 电熔 4、其他：地埋或管沟敷设，水压试验及水冲洗； 5、满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 副 | 5
5 | 031003011089 | PE法兰 | 1、名称：PE法兰 2、规格型号： De160 1.2Mpa 3、安装方式： 电熔 4、其他：地埋或管沟敷设，水压试验及水冲洗； 5、满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 副 | 2
6 | 031003011087 | 塑料法兰(带短管)安装(电熔连接) 公称直径100mm内 | 1、名称：PE法兰 2、规格型号： De110 1.2Mpa 3、安装方式： 电熔 4、其他：地埋或管沟敷 |  | 副 | 7
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：辽宁生物厂区消防水管更换项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
设，水压试验及水冲洗； 5、满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。
7 | 031003002011 | 法兰阀门安装 公称直径200mm以内 | 1、名称：铸铁闸阀 2、规格型号： DN200 3、安装方式： 法兰连接 4、其他：地埋或管沟敷设 5、满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 个 | 5
8 | 031003002010 | 法兰阀门安装 公称直径150mm以内 | 1、名称：铸铁闸阀 2、规格型号： DN150 3、安装方式： 法兰连接 4、其他：地埋或管沟敷设 5、满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 个 | 2
9 | 031003002008 | 法兰阀门安装 公称直径100mm以内 | 1、名称：铸铁闸阀 2、规格型号： DN100 3、安装方式： 法兰连接 4、其他：地埋或管沟敷设 5、满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 个 | 7
10 | 030901011005 | 室外地上式消火栓 | 1、名称：地上式消火栓拆除 |  | 套 | 9
11 | 030901011007 | 室外地上式消火栓 公称直径150(mm) 支管安装 | 1、室外地上式消火栓 DN150； 2、满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 套 | 9
12 | 030817001001 | 管道支吊架制作安装 一般管架 | 1.名称:管道支吊架制作安装 |  | 100kg | 20
13 | 031211001007 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 1.名称:管道支吊架除锈 |  | 100kg | 20
14 | 031202003046 | 红丹环氧防锈漆、环氧磁漆 一般钢结构 底漆 两遍 | 1.名称:管道支吊架环氧底漆两遍 |  | 100kg | 20
15 | 031202003048 | 红丹环氧防锈漆、环氧磁漆 一般钢结构 面漆 两遍 | 1.名称:管道支吊架环氧面漆两遍 |  | 100kg | 20
16 | 031002001011 | 成品管卡安装 公称直径200mm以内 | 1.名称:镀锌U型管卡安装 |  | 个 | 190
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：辽宁生物厂区消防水管更换项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
17 | 031009001007 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
18 | 030906001005 | 消防工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
19 | 030819001006 | 措施项目 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
20 | 031212001002 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：辽宁生物厂区消防水管更换项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
一般措施项目费(不含安全施工措施费)
1 | 031302001001 | 文明施工和环境保护费
2 | 031302005001 | 雨季施工费
其他措施项目费
3 | 031302002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005002 | 冬季施工费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 041109005001 | 市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：辽宁生物厂区消防水管更换项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 工程担保费
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：辽宁生物厂区消防水管更换项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费
1.1 | 社会保障费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
1.4 | 其它
1.5 | 工伤保险
2 | 税金
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13