## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建、拆除、雨水工程 |  |  |  | 标段：张士汽车衡 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 030205004001 | 汽车衡秤体拆除 | 汽车衡秤体拆除，翻新、安装。秤体：3.4m*18m 约12t。地脚螺栓40个拆除 由能源保障中心院内拆除后，翻新，刷漆，拉运至张士厂区北门东广场安装。 |  | 台 | 1
2 | 040504009001 | 雨水口 砖砌雨水进水井 单平箅(750*450) 井深1m | 1.雨水口； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 座 | 2
3 | 040501004009 | 塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内 | 1.UPVC加筋管 DN300； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 10m | 7.1
4 | 040803009006 | 弱电检查井 | 1.名称:弱电检查井（含井盖、抹灰） 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 座 | 1
5 | 041001014006 | 混凝土构件拆除 混凝土地面 | 1.秤体拆除后路面（4.5m*18m）混凝土拆除，厚度300mm 2.引坡长*宽*高：10m*4m*0.5m。混凝土拆除 |  | 1000m3 | 0.0443
6 | 041001002001 | 拆除人行道 块料面层 | 拆除并恢复方砖面层及下方垫层约200mm厚，方砖利旧 |  | 100m2 | 1.5
7 | 041001014007 | 沥青混凝土面层、半刚性材料拆除 | 沥青混凝土、水稳层拆除 |  | 1000m3 | 0.07
8 | 040203006007 | 沥青混凝土路面 粗粒式 机械摊铺 厚度8cm | 铺沥青路面80mm |  | 100m2 | 1.21
9 | 030507016005 | 停车场管理设备安装、调试 栏杆装置 电动栏杆 | 升降杆拆除 |  | 台 | 2
10 | 030507016004 | 停车场管理设备安装、调试 停车场显示设备 通行诱导信息牌 | 显示屏拆除 |  | 台 | 2
11 | 030507016013 | 红外线探头拆除 | 红外线探头拆除 |  | 台 | 4
12 | 030507008026 | 监控探头及监控探头杆柱拆除 | 监控探头及监控探头杆柱拆除 |  | 套 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建、拆除、雨水工程 |  |  |  | 标段：张士汽车衡 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
13 | 030411004040 | 原有信号线及配电线拆除 | 原有信号线及配电线拆除 |  | 10m | 5
14 | 01B001 | 防撞柱拆除 | 1.防撞柱拆除 |  | 个 | 16
15 | 010104003019 | 挖土方 | 1.投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价； 2.当使用机械挖土时，应预留200mm厚土层，采用人工挖掘、修整； 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 10m3 | 29.302
16 | 010104006011 | 装、运土方 | 1.投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价； 2.所有土方均需全部外运； 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 10m3 | 15.664
17 | 010103001012 | 土方回填 | 1.投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 10m3 | 13.638
18 | 010503001001 | 现浇混凝土梁 基础梁 | 1.混凝土强度等级:C30； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 10m3 | 3.049
19 | 011702005003 | 现浇混凝土模板 基础梁 | 1.模板及支撑； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 100m2 | 1.083
20 | 010505003001 | 现浇混凝土板 平板 | 1.混凝土强度等级:C30； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 10m3 | 1.412
21 | 011702016002 | 现浇混凝土模板 平板 | 1.模板及支撑； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 100m2 | 0.4033
22 | 011101001001 | 平面砂浆找坡 | 1.1:2水泥砂浆找坡； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 100m2 | 0.4033
23 | 010502001001 | 现浇混凝土柱 柱墩 | 1.混凝土强度等级:C30； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 10m3 | 0.051
24 | 011702002002 | 现浇混凝土模板 柱墩 | 1.模板及支撑； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 100m2 | 0.0362
25 | 010501003002 | 现浇混凝土基础 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C30； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 10m3 | 0.573
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建、拆除、雨水工程 |  |  |  | 标段：张士汽车衡 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
26 | 011702001019 | 现浇混凝土模板 独立基础 | 1.模板及支撑； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 100m2 | 0.452
27 | 010404001016 | 预拌混凝土 地面垫层 | 1.混凝土强度等级:C20； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 10m3 | 5.884
28 | 040203007003 | 水泥混凝土路面 预拌混凝土 | 1.400厚C30钢筋混凝土原浆结面； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 100m2 | 0.7806
29 | 011702001001 | 现浇混凝土模板 地面垫层 | 1.模板及支撑； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 100m2 | 0.7195
30 | 040202015001 | 泥稳定碎石 | 1.300厚水泥稳定碎石基层； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 100m2 | 0.7806
31 | 040202009003 | 级配砂砾 | 1.200厚级配砂砾； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 100m2 | 0.7806
32 | 040203007019 | 水泥混凝土路面 胀缝A | 1.胀缝A； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 100m | 0.216
33 | 040203007020 | 水泥混凝土路面 缩缝B | 1.缩缝B； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 100m | 0.288
34 | 040203007013 | 水泥混凝土路面 缩缝C | 1.缩缝C； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 100m | 0.3859
35 | 010507003001 | 现浇混凝土其它构件 管沟 | 1.混凝土强度等级:C30； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 10m3 | 0.167
36 | 011702026001 | 现浇混凝土模板 管沟 | 1.模板及支撑； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 100m2 | 0.1308
37 | 011101001009 | 加浆抹灰随捣随抹 | 1.A、B基础外露部分，随打随抹光； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 100m2 | 0.0525
38 | 040504013011 | 预埋件与基础间灌浆 | 1.埋件区域混凝土下凹30，相关钢筋向下避让二次灌浆区域尺寸410x470； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | m3 | 0.046248
39 | 010515001017 | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 | 1.HRB400直筋，直径Φ8； |  | t | 0.082
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建、拆除、雨水工程 |  |  |  | 标段：张士汽车衡 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | 直径8mm | 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。
40 | 010515001030 | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径10mm | 1.HRB400直筋，直径Φ10； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | t | 0.093
41 | 010515001018 | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm | 1.HRB400直筋，直径Φ12； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | t | 1.56
42 | 010515001020 | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径16mm | 1.HRB400直筋，直径Φ16； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | t | 2.343
43 | 010515001023 | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径22mm | 1.HRB400直筋，直径Φ22； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | t | 1.977
44 | 010515012003 | 箍筋 圆钢HPB300 直径8mm | 1.HPB300箍筋，直径Φ8； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | t | 0.121
45 | 010515012006 | 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm | 1.HRB400箍筋，直径Φ8； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | t | 0.727
46 | 010515012007 | 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径16mm | 1.HRB400箍筋，直径Φ16； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | t | 0.163
47 | 010516003001 | 机械连接 钢筋直径 16mm | 1.钢筋连接，直径Φ16； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 10个 | 3
48 | 010516003004 | 机械连接 钢筋直径 22mm | 1.钢筋连接，直径Φ22； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 10个 | 2.4
49 | 010516002001 | 预埋铁件制作、安装 | 1.钢材品种、规格：Q235-B钢板、角钢及圆钢； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | t | 0.379
50 | 010516001001 | 预埋螺栓制作、安装 | 1.预埋地脚螺栓M20*300； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | t | 0.053
51 | 040309001003 | 金属栏杆 防撞护栏钢管扶手 | 1.防撞柱采用Q235-B钢，和 M-1满焊，圆钢管 |  | t | 0.271
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建、拆除、雨水工程 |  |  |  | 标段：张士汽车衡 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
∅114x4立柱和圆型压顶钢板也采用满焊； 2.刷漆：除锈，刷底漆2道，面漆2道，面漆为一般调和漆，要刷成斜状黄、黑相间的具有交通提示的情形； 3.防撞柱根部，最后抹1:2水泥砂浆，把M-1包裹上，向防撞柱根部抹灰从马路顶面向上做成斜坡； 4.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。
本页小计
合 计
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建、拆除、雨水工程 |  |  | 标段：张士汽车衡 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
一般措施项目费(不含安全施工措施费)
1 | 011707001001 | 文明施工和环境保护费
2 | 011707005001 | 雨季施工费
其他措施项目费
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005002 | 冬季施工费
6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
7 | 041109005001 | 市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建、拆除、雨水工程 |  | 标段：张士汽车衡 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 工程担保费
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：土建、拆除、雨水工程 |  | 标段：张士汽车衡 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费
1.1 | 社会保障费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
1.4 | 其它
1.5 | 工伤保险
2 | 税金
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 土建、拆除、雨水工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：土建、拆除、雨水工程 |  | 第 1 页 共 1 页
表-01