## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 电气工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：张士汽车衡 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱(AP) 2.规格型号:JXF1 500×350×600 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 台 | 1
2 | 030404036030 | UPS不间断电源 2kVA | 1.名称:UPS不间断电源 2kVA 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 台 | 1
3 | 030408001083 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:ZRYJV-5×6 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10m | 0.8
4 | 030408001033 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:ZRYJV-3×4 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10m | 1
5 | 030408001084 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:ZRYJV-3×2.5 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10m | 17.73
6 | 030408006116 | 电力电缆终端头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格型号:干包式 5芯 6mm2 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 个 | 2
7 | 030411001026 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格型号:SC32 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10m | 0.8
8 | 030411001025 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格型号:SC25 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10m | 18.73
9 | 030411001244 | 镀锌焊接钢管 | 1.名称:镀锌焊接钢管（弱电） 2.规格型号:DN20 |  | 10m | 6
10 | 030411001028 | 镀锌焊接钢管 | 1.名称:镀锌焊接钢管（弱电） 2.规格型号:DN50 |  | 10m | 6
11 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型五孔明装插座 250V,10A 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 套 | 2
12 | 030409002002 | 户外接地干线敷 | 1.名称:户外接地干线敷 |  | m | 50
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：张士汽车衡 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | 设 | 设 2.规格型号:-40x4热镀锌扁钢 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求
13 | 030412007032 | 路灯更换 | 1.名称:路灯更换 2.规格型号:240W 灯杆7米 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 套 | 2
14 | 030417001005 | 电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：张士汽车衡 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
一般措施项目费(不含安全施工措施费)
1 | 031302001001 | 文明施工和环境保护费
2 | 031302005001 | 雨季施工费
其他措施项目费
3 | 031302002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005002 | 冬季施工费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 041109005001 | 市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：张士汽车衡 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 工程担保费
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：张士汽车衡 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费
1.1 | 社会保障费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
1.4 | 其它
1.5 | 工伤保险
2 | 税金
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 电气工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：电气工程 |  | 第 1 页 共 1 页
表-01