## Sheet2
维修明细表
项目名称：2025年7~8月设备委外检修计划—泵类维修 |  |  |  |  | 项目编号：DBZY/014-2025-BJ-GC0084
序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 维修明细 | 验收标准 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 循环水泵 | KPS50-500 | 1、更换水泵轴1件。 2、更换轴承2套。 3、更换机械密封2套。 4、更换水泵叶轮。 5、检查更换其他损坏备件。 6、检查更换水泵联轴器。 7、水泵现场调试运行。 | 维修后水泵运行正常、无异响。 | 台 | 1 | 能源保障中心
2 | 潜污泵 | 300WQ930-20-75-Z | 1.需拆卸维修，查找漏水原因。 2.检查泵叶轮、泵轴、备帽等部件是否完好，如损坏进行更换，更换轴承及密封，油室重新换油，润滑保养。 3.泵壳及电机密封检查，更换泵盖（材质为不锈钢SS304），更换所有固定用螺丝为不锈钢SS304。 4.电机下线维修。 | 恢复潜水泵原有使用功能，运行后无异响无漏点，满足生产要求。 | 台 | 2 | 环保处理中心