## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
整个项目
1 | 030507008002 | 彩色网络红外半球摄像机 | 1、名称：彩色网络红外半球摄像机（含支架，含授权） 2、规格：供电12VDC 1080P 防护等级IP67 3、其它：满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 | 台 | 2
2 | 030502005008 | 六类UTP电缆 | 1、名称：六类UTP电缆 2、其它：满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 | 10m | 14
3 | 030411001206 | 镀锌钢管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN20 3、其它：满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 | 10m | 11
4 | 030501013014 | 无线AP | 1、名称：无线AP 2、其它：满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 | 套 | 2
5 | 030509001005 | 建筑智能化工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
6 | 030417001005 | 电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1