## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气照明工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
整个项目
1 | 030404017004 | 照明配电箱 | 1.名称:照明配电箱(AL3) 2.规格型号:利旧 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 | 台 | 3
2 | 030412001002 | 吸顶灯具安装 | 1.名称:吸顶灯具安装 2.规格型号:2*35W LED光源 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 | 套 | 36
3 | 030404034020 | 单联翘板式暗开关 | 1.名称:单联翘板式暗开关 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 | 套 | 11
4 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:插座 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 | 套 | 87
5 | 030411004175 | 阻燃绝缘电线 | 1.名称:阻燃绝缘电线 2.规格型号:ZRBV-2.5 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 | 10m | 80
6 | 030411004181 | 阻燃绝缘电线 | 1.名称:阻燃绝缘电线 2.规格型号:ZRBV-4 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 | 10m | 200
7 | 030408001083 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:ZRYJV-5×10 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 | 10m | 3.5
8 | 030408001034 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:ZRYJV-5×16 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 | 10m | 3.5
9 | 030408006116 | 电力电缆终端头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格型号:干包式 5芯 10mm2 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 | 个 | 2
10 | 030408006050 | 电力电缆终端头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格型号:干包式 5芯 16mm2 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 | 个 | 2
11 | 030412001012 | 灯具安装 | 1.名称:灯具安装（参照现有灯具） 2.规格型号:28W LED光源 | 套 | 6
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气照明工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求
12 | 030411001028 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格型号:DN50 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 | 10m | 3.3
13 | 030411001027 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格型号:DN40 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 | 10m | 3.3
14 | 030411001024 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格型号:DN20 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 | 10m | 1
15 | 030411001023 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格型号:DN15 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 | 10m | 200
16 | 030411001191 | 穿线管 | 1.名称:PVC穿线管 2.规格型号:φ16 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 | 10m | 62.16
17 | 031002006009 | 地面扣槽后抹平 | 1.名称:地面扣槽后抹平 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 | 10m | 54.16
18 | 030417001005 | 电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
19 | 031009001007 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1