## Sheet1
标准物质需求表
序号 | 物品名称 | 数量 | 所属校准项目名称 | 技术指标、标准 （仅供参考，所供标物需满足所属校准项目要求） | 标准物质编号 （必填，随报名资料一起上传） | 技术指标是否偏离 （如无偏离，填无； 如有偏离，请将所供标准物质技术指标填入表格）
1 | 萘-甲醇溶液 | 60 | 液相色谱仪 | 3mL/瓶，1.00×10-4g/mL Ur=4%，k=2
2 | 萘-甲醇溶液 | 30 | 液相色谱仪 | 3mL/瓶，1.00×10-7g/mL Ur=4%，k=2
3 | 甲醇中胆固醇溶液标准物质 | 20 | 液相色谱仪 | 2mL/瓶，200μg/mL Ur=2%，k=2
4 | 甲醇中胆固醇溶液标准物质 | 10 | 液相色谱仪 | 2mL/瓶，5μg/mL Ur=5%，k=2
5 | 苯-甲苯 | 10 | 气相色谱仪 | 1mL/瓶，5mg/mL Ur=3%，k=2
6 | 异辛烷中正十六烷 | 50 | 气相色谱仪 | 1mL/瓶，100ng/μL Ur=3%，k=2
7 | 无水乙醇中甲基对硫磷 | 2 | 气相色谱仪 | 1mL/瓶，10ng/μL Ur=3%，k=2
8 | 异辛烷中丙体六六六 | 2 | 气相色谱仪 | 1mL/瓶，100ng/mL Ur=3%，k=2
9 | 异辛烷中偶氮苯和马拉硫磷混合溶液标准物质 | 2 | 气相色谱仪 | 1mL/瓶 偶氮苯：10.0ng/μL Ur=3%，k=2 马拉硫磷：10.0ng/μL Ur=3%，k=2
10 | 邻苯二甲酸氢钾 | 3 | 酸度计 | 10支/盒，pH：4.00 U=0.01，k=3
11 | 混合磷酸盐pH标准物质 | 3 | 酸度计 | 10支/盒，pH：6.86 U=0.01，k=3
12 | 硼砂pH标准物质 | 3 | 酸度计 | 10支/盒，pH：9.18 U=0.01，k=3
13 | 氟化钠纯度标准物质 | 2 | 离子计 | 10g/瓶，99.97% Ur=0.09%，k=2
14 | 氯化钾电导率溶液标准物质 | 5 | 电导率仪 | 100mL/瓶，1410μs/cm Ur=0.25%，k=2
15 | 氯化钾电导率溶液标准物质 | 8 | 电导率仪 | 100mL/瓶，147.6μs/cm Ur=0.25%，k=2
16 | 渗透压摩尔浓度标准物质(氯化钠溶液) | 5 | 渗透压摩尔浓度测定仪 | 2mL/瓶 100mOsmol/kg U=1.5mOsmol/kg，k=2
17 | 渗透压摩尔浓度标准物质(氯化钠溶液) | 5 | 渗透压摩尔浓度测定仪 | 2mL/瓶 200mOsmol/kg U=1.5mOsmol/kg，k=2
18 | 渗透压摩尔浓度标准物质(氯化钠溶液) | 5 | 渗透压摩尔浓度测定仪 | 2mL/瓶 300mOsmol/kg U=1.5mOsmol/kg，k=2
19 | 渗透压摩尔浓度标准物质(氯化钠溶液) | 5 | 渗透压摩尔浓度测定仪 | 2mL/瓶 400mOsmol/kg U=1.9mOsmol/kg，k=2
20 | 渗透压摩尔浓度标准物质(氯化钠溶液) | 5 | 渗透压摩尔浓度测定仪 | 2mL/瓶 500mOsmol/kg U=2.3mOsmol/kg，k=2
21 | 渗透压摩尔浓度标准物质(氯化钠溶液) | 5 | 渗透压摩尔浓度测定仪 | 2mL/瓶 600mOsmol/kg U=2.8mOsmol/kg，k=2
22 | 渗透压摩尔浓度标准物质(氯化钠溶液) | 5 | 渗透压摩尔浓度测定仪 | 2mL/瓶 700mOsmol/kg U=3.2mOsmol/kg，k=2
23 | 闭口闪点标准物质 | 1 | 开口/闭口闪点测定仪 | 150mL/瓶，70℃ U=3.0℃，k=2
24 | 闭口闪点标准物质 | 1 | 开口/闭口闪点测定仪 | 150mL/瓶，95℃ U=3.0℃，k=2
25 | 闭口闪点标准物质 | 1 | 开口/闭口闪点测定仪 | 150mL/瓶，110℃ U=3.0℃，k=2
26 | 闭口闪点标准物质 | 1 | 开口/闭口闪点测定仪 | 150mL/瓶，140℃ U=4.4℃，k=2
27 | 闭口闪点标准物质 | 1 | 开口/闭口闪点测定仪 | 150mL/瓶，150℃ U=4.4℃，k=2
28 | 闭口闪点标准物质 | 1 | 开口/闭口闪点测定仪 | 150mL/瓶，170℃ U=4.4℃，k=2
29 | 开口闪点标准物质 | 1 | 开口/闭口闪点测定仪 | 150mL/瓶，120℃ U=6.0℃，k=2
30 | 开口闪点标准物质 | 1 | 开口/闭口闪点测定仪 | 150mL/瓶，140℃ U=6.0℃，k=2
31 | 开口闪点标准物质 | 1 | 开口/闭口闪点测定仪 | 150mL/瓶，170℃ U=6.0℃，k=2
32 | 开口闪点标准物质 | 1 | 开口/闭口闪点测定仪 | 150mL/瓶，220℃ U=7.4℃，k=2
33 | 中高温黏度标准物质 | 1 | 旋转黏度计 | 250mL/瓶 20℃：2.083mm2/s Ur=0.40%，k=2
34 | 中高温黏度标准物质 | 1 | 旋转黏度计 | 250mL/瓶 20℃：5.008mm2/s Ur=0.40%，k=2
35 | 中高温黏度标准物质 | 1 | 旋转黏度计 | 250mL/瓶 20℃：5.008mm2/s Ur=0.40%，k=2
36 | 中高温黏度标准物质 | 1 | 旋转黏度计 | 250mL/瓶 20℃：20.28mm2/s Ur=0.50%，k=2瓶
37 | 中高温黏度标准物质 | 1 | 旋转黏度计 | 250mL/瓶 20℃：52.21mm2/s Ur=0.50%，k=2
38 | 中高温黏度标准物质 | 1 | 旋转黏度计 | 250mL/瓶 20℃：101.4.008mm2/s Ur=0.63%，k=2
39 | 中高温黏度标准物质 | 1 | 旋转黏度计 | 250mL/瓶 20℃：208mm2/s Ur=0.63%，k=2
40 | 中高温黏度标准物质 | 1 | 旋转黏度计 | 250mL/瓶 20℃：505mm2/s Ur=0.63%，k=2
41 | 中高温黏度标准物质 | 1 | 旋转黏度计 | 250mL/瓶 20℃：1000mm2/s Ur=0.80%，k=2
42 | 中高温黏度标准物质 | 1 | 旋转黏度计 | 250mL/瓶 20℃：2140mm2/s Ur=0.80%，k=2
43 | 中高温黏度标准物质 | 1 | 旋转黏度计 | 250mL/瓶 20℃：5000mm2/s Ur=0.80%，k=2
44 | 中高温黏度标准物质 | 1 | 旋转黏度计 | 250mL/瓶 20℃：9987mm2/s Ur=0.88%，k=2
45 | 中高温黏度标准物质 | 1 | 旋转黏度计 | 250mL/瓶 20℃：20000mm2/s Ur=0.88%，k=2
46 | 中高温黏度标准物质 | 1 | 旋转黏度计 | 250mL/瓶 20℃：50650mm2/s Ur=0.88%，k=2
47 | 中高温黏度标准物质 | 1 | 旋转黏度计 | 250mL/瓶 20℃：101600mm2/s Ur=0.88%，k=2
48 | 水中氯离子成分分析标准物质 | 2 | 离子色谱仪 | 60mL/瓶，1000mg/L Ur=1%，k=2
49 | 水中碘离子溶液标准物质 | 2 | 离子色谱仪 | 20mL/支，100mg/L Ur=1%，k=2
50 | 水中亚硝酸根成分分析标准物质 | 2 | 离子色谱仪 | 20mL/支，1000mg/L Ur=1%，k=2
51 | 水中锂成分分析标准物质 | 2 | 离子色谱仪 | 60mL/瓶，100μg/mL Ur=1%，k=2
52 | 热分析标准物质（铟） | 1 | 示差扫描热量计 | 0.5g/瓶 熔化温度：(156.52±0.26)℃，k=2 熔化热：(28.53±0.30)J/g，k=2
53 | 热分析标准物质（锡） | 1 | 示差扫描热量计 | 0.5g/瓶 熔化温度：(231.81±0.06)℃，k=2 熔化热：(60.24±0.18)J/g，k=2
54 | 热分析标准物质（铅） | 1 | 示差扫描热量计 | 0.5g/瓶 熔化温度：(327.77±0.46)℃，k=2 熔化热：(23.02±0.28)J/g，k=2
55 | 热分析标准物质（锌） | 1 | 示差扫描热量计 | 0.5g/瓶 熔化温度：(420.67±0.60)℃，k=2 熔化热：(107.6±1.3)J/g，k=2
56 | 热分析标准物质 | 1 | 示差扫描热量计 | 1g/瓶 相变温度：(130.45±0.44)℃，k=2
57 | 热分析标准物质 | 1 | 示差扫描热量计 | 1g/瓶 相变温度：(574.29±0.94)℃，k=2
58 | 镓热分析标准物质 | 1 | 示差扫描热量计 | 2g/瓶 熔化温度：(30.03±0.48)℃，k=2 熔化热：(79.90±0.48)J/g，k=2
59 | 液体水分含量标准物质 | 20 | 卡尔费休水分测定仪 | 9mL/瓶，0.999×10-2 U=0.013×10-2，k=2
60 | 液体水分含量标准物质 | 20 | 卡尔费休水分测定仪 | 9mL/瓶 ，0.1018×10-2 U=0.0031×10-2，k=2
61 | 氢氧化钠容量分析用溶液标准物质 | 5 | 电位滴定仪 | 90mL/瓶 C(NaOH）=（0.1009±0.0002）mol/L，k=2
62 | 盐酸容量分析用溶液标准物质 | 10 | 电位滴定仪 | 100ml/瓶 C(HCl）=（0.0946±0.0001）mol/L，k=2
63 | 熔点标准物质-对硝基甲苯 | 1 | 熔点测定仪 | 2g/瓶 1.0˚C/min：52.66℃ U=0.20℃，k=2
64 | 熔点标准物质-萘 | 1 | 熔点测定仪 | 2g/瓶 1.0˚C/min：81.00℃ U=0.2℃，k=2
65 | 熔点标准物质-苯甲酸 | 1 | 熔点测定仪 | 2g/瓶 1.0˚C/min：123.36℃ U=0.2℃，k=2
66 | 熔点标准物质-1，6-己二酸 | 1 | 熔点测定仪 | 2g/瓶 1.0˚C/min：152.89℃ U=0.2℃，k=2
67 | 熔点标准物质-对甲氧基苯甲酸 | 1 | 熔点测定仪 | 2g/瓶 1.0˚C/min：184.77℃ U=0.2℃，k=2
68 | 熔点标准物质-蒽 | 1 | 熔点测定仪 | 2g/瓶 1.0˚C/min：216.96℃ U=0.2℃，k=2
69 | 熔点标准物质-对硝基苯甲酸 | 1 | 熔点测定仪 | 2g/瓶 1.0˚C/min：241.17℃ U=0.2℃，k=2
70 | 熔点标准物质-蒽醌 | 1 | 熔点测定仪 | 2g/瓶 1.0˚C/min：285.96℃ U=0.2℃，k=2
71 | 异丙醇水溶液中利血平标准物质 | 4 | 液相色谱-质谱联用仪 | 2g/瓶，1.05μg/mL Ur=2%，k=2
72 | 液质校准用黄体酮/甲醇水溶液标准物质 | 2 | 液相色谱-质谱联用仪 | 2ml/支，10.0ng/μL Ur=2%，k=2
73 | 液质校准用咖啡因/甲醇水溶液标准物质 | 2 | 液相色谱-质谱联用仪 | 2ml/支，10.0ng/μL Ur=2%，k=2
74 | 异辛烷中八氟萘溶液 | 2 | 气相色谱-质谱联用仪 | 1.0ml/瓶，100pg/μl Ur=3%，k=2
75 | 异辛烷中六氯苯溶液 | 2 | 气相色谱-质谱联用仪 | 1.0ml/瓶，10ng/μl Ur=3%，k=2
76 | 异辛烷中二苯甲酮溶液 | 2 | 气相色谱-质谱联用仪 | 1.0ml/瓶，10ng/μl Ur=3%，k=2
77 | 异辛烷中硬脂酸甲酯溶液标准物质 | 2 | 气相色谱-质谱联用仪 | 1.0ml/瓶，10.0ng/μl Ur=2%，k=2
78 | 气质联用仪校准用混合溶液标准物质 | 2 | 气相色谱-质谱联用仪 | 1ml/瓶，3ng/μl Ur=3%，k=2
79 | 水中有机碳溶液标准物质 | 20 | 总有机碳分析仪 | 20ml/瓶，1000mg/L Ur=2%，k=2
80 | 水中无机碳溶液标准物质 | 20 | 总有机碳分析仪 | 20ml/瓶，1000mg/L Ur=2%，k=2
81 | 无水碳酸钠纯度标准物质 | 1 | 总有机碳分析仪 | 50g/瓶，99.95% Ur=0.02%，k=2
82 | 邻苯二甲酸氢钾纯度标准物质 | 1 | 总有机碳分析仪 | 50g/瓶，99.98% Ur=0.02%，k=2
83 | 原子吸收分光光度计检定用标准物质（Cu） | 2 | 原子吸收分光光度计 | 8*90ml/瓶 空白；铜溶液：0.5、1.0、3.0、5.0（μg/mL） Ur=1%，k=2
84 | 原子吸收分光光度计检定用标准物质（Cd） | 2 | 原子吸收分光光度计 | 6*90ml/瓶 空白；镉溶液：0.5、1.0、3.0、5.0（ng/mL） Ur=2%，k=2
85 | 原子吸收分光光度计检定用标准物质（NaCl） | 2 | 原子吸收分光光度计 | 90ml/瓶，5.00mg/mL） Ur=3%，k=2
86 | 水质浊度标准物质 | 2 | 浊度计 | 90ml/瓶，400NTU Ur=3%，k=2
87 | 聚合物悬浮液浊度标准物质 | 3 | 浊度计 | 90ml/瓶 在1h内浊度变化小于0.2%
88 | ICP-MS仪器校准用溶液标准物质(铍铟铋混合标准溶液) | 1 | 四级杆电感耦合等离子体质谱仪 | 50ml/瓶，10.0μg/L U=0.6μg/L，k=2
89 | ICP-MS仪器校准用溶液标准物质(铯标准溶液) | 1 | 四极杆电感耦合等离子体质谱仪 | 50ml/瓶，10.0μg/L U=0.6μg/L，k=2
90 | ICP-MS仪器校准用溶液标准物质(铯标准溶液) | 1 | 四级杆电感耦合等离子体质谱仪 | 50ml/瓶，10.0μg/L U=0.6μg/L，k=2
91 | ICP-MS用8种元素混合溶液标准物质 | 1 | 四级杆电感耦合等离子体质谱仪 | 20ml/瓶，50μg/L Ur=4%，k=2
92 | 铅单元素溶液标准物质 | 1 | 四级杆电感耦合等离子体质谱仪 | 20ml/瓶，1000μg/mL U=2μg/mL，k=2
93 | 铈溶液成分分析标准物质 | 1 | 四级杆电感耦合等离子体质谱仪 | 20ml/瓶 质量分数：951μg/g 质量浓度：1000μg/mL Ur=0.4%，k=2
94 | 银单元素溶液标准物质 | 1 | 四级杆电感耦合等离子体质谱仪 | 20ml/瓶，1000μg/mL Ur=1μg/mL，k=2
95 | 钡溶液成分分析标准物质 | 1 | 四级杆电感耦合等离子体质谱仪 | 20ml/瓶 质量分数：19.298mg/g 质量浓度：19.953mg/mL Ur=0.08%，k=2
96 | 聚苯乙烯红外波长标准物质 | 1 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 片
97 | 微粒粒度标准物质 | 4 | 激光粒度分析仪 | 10ml/瓶 粒径：50μm U=0.5μm，k=2
98 | 微粒粒度标准物质 | 4 | 激光粒度分析仪 | 10ml/瓶 粒径：15.33μm U=0.09μm，k=2
99 | 微粒粒度标准物质 | 4 | 激光粒度分析仪 | 10ml/瓶 粒径：5.00μm U=0.04μm，k=2
100 | 微米级粒度标准物质 | 4 | 激光粒度分析仪 | 0.2g/瓶 粒径：102μm U=1.4μm，k=2
101 | 37℃ 黏度液标准物质 | 1 | 血液黏度计 | 100ml/瓶 （1.0-2.0）mPa·s Ur=0.4%，k=2
102 | 37℃ 黏度液标准物质 | 1 | 血液黏度计 | 250ml/瓶 （4.0-6.0）mPa·s Ur=0.6%，k=2
103 | 37℃ 黏度液标准物质 | 1 | 血液黏度计 | 250ml/瓶 （8.0-10.0）mPa·s Ur=0.6%，k=2
104 | 37℃ 黏度液标准物质 | 1 | 血液黏度计 | 250ml/瓶 （15.0-20.0）mPa·s Ur=0.6%，k=2
105 | 尿沉渣红细胞、白细胞标准物质 | 1 | 尿沉渣分析仪 | 2瓶/套 红细胞：400个/μl 白细胞：400个/μl U=40个/μl，k=2
106 | 血细胞标准物质 | 1 | 血细胞分析仪 | 2ml/瓶 红细胞：1.91 Ur=2%，k=2 白细胞：2.92 Ur=2.5%，k=2 血小板：99 Ur=3%，k=2 血红蛋白：48.8 Ur=2.0%，k=2
107 | 血细胞标准物质 | 1 | 血细胞分析仪 | 2ml/瓶 红细胞：4.96 Ur=2%，k=2 白细胞：17.4 Ur=2.5%，k=2 血小板：379 Ur=3.0%，k=2 血红蛋白：131 Ur=2.0%，k=2
108 | 血细胞标准物质 | 1 | 血细胞分析仪 | 2ml/瓶 红细胞：4.19 Ur=2.5%，k=2 白细胞：9.18 Ur=3.0%，k=2 血小板：199 Ur=3%，k=2 血红蛋白：136 Ur=2.0%，k=2
109 | 尿液分析仪校准用溶液标准物质 | 1 | 尿液分析仪 | 5×2ml/瓶 PH Urel＝4％,k=2 尿蛋白 Urel＝4％,k=2 尿糖 Urel＝2％,k=2 比重U＝0.005,k=2
110 | 尿液红细胞、白细胞标准物质 | 1 | 尿液分析仪 | 2瓶/套 RBCUrel＝6.6％,k=2 WBC Urel＝6.3％,k=2 RBC Urel＝5.1％,k=2 WBC Urel＝5.3％,k=2
111 | 重铬酸钾纯度标准物质 | 1 | 酶标分析仪 | 50g/瓶 质量分数100% U=0.008%,k=2
112 | 化学需氧量（CODCr）测定仪检定用标准溶液 | 2 | 化学需氧量 | 20ml/瓶，50.0mg/L Urel＝2.0％，k=2
113 | 化学需氧量（CODCr）测定仪检定用标准溶液 | 2 | 化学需氧量 | 20ml/瓶，100.0mg/L Urel＝1.2％，k=2
114 | 化学需氧量（CODCr）测定仪检定用标准溶液 | 2 | 化学需氧量 | 20ml/瓶，300.0mg/L Urel＝0.7％，k=2
115 | 化学需氧量（CODCr）测定仪检定用标准溶液 | 2 | 化学需氧量 | 20ml/瓶，1000mg/L Urel＝0.6％，k=2
116 | 氯化钠纯度标准物质 | 1 | 烘干法水分测定仪 | 50g/瓶 含量：99.99％ U=0.01％，k=2
117 | 电解质电导率标准物质 | 2 | 在线电导率仪 | 100ml/瓶 标准值20μs/cm Ur＝1.2％，k=2
118 | 乳胶微粒标准物质 | 4 | 微粒检测仪 | 100ml/瓶，10.0μm U=0.3μm，k=2
119 | 尘埃粒子计数器校准用标准物质 | 2 | 尘埃粒子计数器 | 10ml/瓶，415nm U=5nm，k=2
120 | 尘埃粒子计数器校准用标准物质 | 2 | 尘埃粒子计数器 | 10ml/瓶，485nm U=6nm，k=2
121 | 尘埃粒子计数器校准用标准物质 | 2 | 尘埃粒子计数器 | 10ml/瓶，613nm U=7nm，k=2
122 | 微粒粒度标准物质 | 2 | 尘埃粒子计数器 | 10ml/瓶，5.82μm U=0.08μm，k=2
123 | 微粒粒度标准物质 | 2 | 尘埃粒子计数器 | 10ml/瓶，4μm U=0.07μm，k=2
124 | 定量PCR仪校准用标准物质 | 5 | PCR仪 | 板 1.04×107 U=0.05×107,k=2
125 | 砷单元素溶液标准物质 | 1 | 原子吸收分光光度计 | 20ml/瓶，100μg/ml Urel＝0.8%，k=2
126 | 胆固醇纯度标准物质 | 1 | 液相色谱仪 | 0.3g/瓶 ，99.6% U=0.3％，k=2
127 | 紫外分光光度计溶液标准物质 | 1 | 液相色谱仪 | 2×20mL/瓶 透射比：U=0.2,k=2