附件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 |
| 1 | 反渗透膜 | PRO-XR1 | —— | 支 | 90 |
| 2 | 反渗透膜 | ESPA2-LD-4040 | —— | 支 | 10 |
| 3 | 反渗透膜 | ESPA2 | —— | 支 | 28 |
| 4 | 反渗透膜 | HSRO-4040-FF | —— | 支 | 9 |