附件：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的物名称 | 所属设备 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 承压伞大密封圈 | 反渗透设备 | 内径：183.52mm 线径6.99mm | 个 | 50 |
| 2 | 承压伞 | 反渗透设备 | 8寸 | 个 | 50 |
| 3 | 管堵、活接 | 反渗透设备 | DN32 | 个 | 20 |
| 4 | 侧进出水嘴总成 | 反渗透设备 | DN40 | 个 | 5 |